Сведения о качестве питьевой воды систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории ЗАТО Железногорск за 2021 год по итогам социально-гигиенического мониторинга Межрегиональным управлением № 51 ФМБА России

 Лабораторный мониторинг качества и безопасности питьевой воды централизованного водоснабжения проводился в 11 контрольных точках.

 За 2021 год из разводящей сети города и поселков исследована 71 проба питьевой воды по санитарно-химическим, микробиологическим, радиологическим показателям.

 По санитарно-химическим показателям исследована 51 проба воды. Превышений гигиенических нормативов не выявлено. По микробиологическим показателям безопасности исследовано 50 проб воды, зарегистрирована 1 проба с превышением гигиенических нормативов по бактериям группы кишечных палочек (п. Подгорный, ул. Кировская, 5а, МБДОУ № 31).»