Приложение № 1

к Извещению № 25/2018

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, информация о плате за подключение:

I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению отсутствует.

II. Электроснабжение

ТУ выданы МП ЗАТО г. Железногорск Красноярского края «Горэлектросеть»             № 88-25/1130 от 25.10.2018.

Технологическое присоединение земельного участка местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, тер. СНТ № 48, переулок Веселый, участок № 13 возможно со следующими параметрами:

1. Максимальная мощность - 15кВт.

2. Срок присоединения – 6 месяцев, с даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения.

3. Срок действия технических условий – 2 года, с даты выдачи.

4. Точка присоединения: существующие сети электроснабжения 0,38/0,22кВ садоводческого товарищества № 48 от РУ-0,4кВ ТП-№203.

5. Мероприятия:

5.1. Сетевая организация выполняет фактические мероприятия по технологическому присоединению после выполнения заявителем технических условий;

5.2. Заявитель осуществляет строительство ЛЭП-0,38/0,22 кВ от согласованной с СТ № 48 точки присоединения до ВРУ-0,38/0,22кВ, расположенного в границах своего земельного участка.

6. Размер платы за технологическое присоединение будет определен на основании приказа РЭК Красноярского края, действующего на момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с владельцем участка. Размер  платы за технологическое присоединение в 2018 г. определяется Приказом РЭК КК № 645-п от 27.12.2017 г. и составляет 550 рублей с НДС.

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение) отсутствует.