Приложение № 3

к Извещению № 051А. Лукинай обзанности
/2020

Информация о технологическом присоединении к электрическим сетям временных объектов по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск город, примерно в 270 м по направлению на северо-восток  от  нежилого здания по ул. Матросова,15.

ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 30.01.2020 г. № 23/62.

Заключение договора технологического присоединения с выдачей технических условий на подключение объекта производится с собственником (правообладателем) земельного участка.

Технологическое присоединение земельного участка для размещения временных сооружений (спорт) со следующими параметрами:

- Максимальная мощность 15 кВт;

- Напряжение – 380В;

- Категория надежности электроснабжения – 3;

- Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев, с даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения;

- Срок действия технических условий – 5 лет, с даты заключения договора о технологическом присоединения;

- Точка присоединения: опора № 21 ВЛИ -0,4 кВ Л-4 ТП № 78.

Мероприятия:

- Сетевая организация выполняет строительство ВЛИ-0,4кВ до точки присоединения, вблизи границы заявляемого участка и фактические действия по технологическому присоединению после выполнения заявителем технических условий.

- Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору технологического присоединения, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях.

- Размер платы за технологическое присоединение в 2020 году определяется на основании приказа РЭК Красноярского края № 576-п от 26.12.2019, и будет включен в проект договора на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям с владельцев участка.