|  | Приложение к заключению об оценке последствий принятия решения об изменении назначения объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью от 12.10.2022 № 57 |
| --- | --- |

Перечень особо ценного движимого имущества,

закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 60 “Снегурочка”»

(далее – МБДОУ № 60 «Снегурочка»)

| № | Инвентарный номер | Наименование имущества | Завод-ской номер | Комплектность | Дата ввода в эксплу-атацию | Балансовая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 20223-6701034 | Благоустройство территории нежилого здания по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, зд. 24 «А» (территория д/сада, покрытие - бетонно-асфальтное, площадь - 2 000,0 кв.м) |  |  | 01.01.1967 | 707 772,27 |
| 2 | - 47037-0008075 | Теплосчетчик-регистратор «ВЗЛЕТ ТСР» | 1355 |  | 01.08.2000 | 59 797,50 |
| 3 | - 5804000040 | - Тревожная сигнализация |  |  | 01.07.2009 | 32 500,00 |
| 4 | - 5823000001 | - Ограждение |  | забор металлический, ворота 2-х створчатые, калитка, длина по периметру 430,3 м | 22.03.2018 | 126 000,00 |
| 5 | - 5823000002 | - Бассейн уличный |  | железобетонный открытого типа, стены чаши облицованы метлахской плиткой, дно выложено бетонными плитами | 22.03.2018 | 56 300,00 |
| 6 | - 5824000001 | - Система охранного видеонаблюдения |  | сетевой 16 канальный видеорегистратор; цилиндрическая уличная IP-камера - 6 шт, купольная всепогодная видеокамера - 5 шт; жесткий диск 3ТБ; монитор 27" LG; ИБП | 30.03.2018 | 159 443,00 |
| 7 | 5824000002 | Электрифицированная задвижка |  | шкаф управления задвижкой «Вектор» 40-002 54-Н-10-11.ATV, задвижка чугунная фланцевая 30ч9066р с электроприводом ГЗ-А.70/24, Ру-16(10) Ду80 | 30 07 2018 | 213 519,69 |
| 8 | 5833000002 | Веранда |  |  | 03.10.2007 | 109 493,50 |
| 9 | 5833000003 | Веранда |  |  | 03.10.2007 | 109 493,50 |
| 10 | 5833000004 | Веранда |  |  | 03.10.2007 | 109 493,50 |
| 11 | 5833000005 | Веранда |  |  | 03.10.2007 | 109 493,50 |
| 12 | 6024000432 | Система оповещения управления эвакуацией людей при пожаре по адресу: г. Железногорск, пр. Курчатова 24а |  | прибор речевого оповещения «Рокот-2» - 2 шт; акустическая система АС-2-2 - 45 шт; аккумуляторная батарея SF 1207 12В 7Ач – 2 шт; оповещатель охранно-пожарной световой (табло) Кристалл-12 «Выход» - 57 шт; светильник аварийного освещения ML-118-30LED1.8 – 30 шт; оповещатель звуковой Маяк-12-3М2 | 18.09.2020 | 278 151,78 |
| 13 | 6024000433 | Автоматическая пожарная сигнализация по адресу: г. Железногорск, пр. Курчатова, 24а |  | прибор Сингал 20М; пульт контроля и управления С2000-М; приборы ПС Гранит-2; аккумуляторная батарея SF 1212 12В 12Ач - 2шт; аккумуляторная батарея SF 1207 12В 7Ач; извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 – 19 шт; извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный ИП 212-45 – 140 шт; извещатель пожарный тепловой максимальный ИП101-1А-А3 – 5шт; устройство оконечное объектовое Астра-Y УОО; устройство оконечное объектовое Астра-Y УОП; блок индикации С-2000-БИ | 18.09.2020 | 347 880,95 |
| 14 | 6024000441 | Система контроля доступам по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр-кт Курчатова 24а |  | блок вызова домофона БВД-405А - 2 шт; контроллер КТМ 602М - 2 шт; кнопка выхода визит 300М - 2 шт; ключ абонента домофонный - 8 шт; считыватель бесконтактный Proximity MATRIX-II EH для карт EM-Marine и HID – 2 шт | 23.12.2021 | 44 996,09 |

Перечень иного движимого имущества, находящегося на балансе

МБДОУ № 60 «Снегурочка»

| № пп | Инвентарный номер | Наименование имущества | Дата ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 5806000100 | Пожарный шкаф ШПК- 315 | 07.05.2010 | 4 000,00 |
| - 2 | - 5806000101 | - Пожарный шкаф ШПК- 315 | 07.05.2010 | 4 000,00 |
| - 3 | - 5806000102 | - Пожарный шкаф ШПК- 315 | 07.05.2010 | 4 000,00 |
| - 4 | - 5806000103 | - Пожарный шкаф ШПК- 315 | 07.05.2010 | 4 000,00 |
| - 5 | - 5806000104 | - Пожарный шкаф ШПК- 315 | 31.05.2010 | 4 000,00 |
| - 6 | - 5806000105 | - Пожарный шкаф ШПК- 315 | 31.05.2010 | 4 000,00 |
| - 7 | 5806000106 | Пожарный шкаф ШПК- 315 | 07.05.2010 | 4 000,00 |
| - 8 | 5806000107 | Пожарный шкаф ШПК- 315 | 07.05.2010 | 4 000,00 |
| 9 | 5806000108 | Пожарный шкаф ШПК- 315 | 07.05.2010 | 4 000,00 |

Перечень иного имущества, находящегося на забалансовом учете

МБДОУ № 60 «Снегурочка»

| № пп | Код | Наименование имущества | Количество, шт. | Балансовая стоимость за 1 ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ШК0000000014110 | Манометр МП-ЗУ 0-10кг/см2 | 3 | 409,00 | 1 227,00 |
| 2 | ШК0000000020372 | Счетчик горячей воды ВСКМ 90-25 | 1 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 3 | ШК0000000013920 | Контейнер под мусор металлический | 1 | 760,00 | 760,00 |
| 4 | ШК0000000013923 | Мойка нержавейка 600*650*900 | 2 | 1,00 | 2,00 |
| 5 | ШК0000000019826 | Игровой «Корабль» в здании | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6 | ШК0000000014154 | Облучатель ОБН-150 | 1 | 925,00 | 925,00 |
| 7 | ШК0000000014170 | Песочница | 3 | 1 050,00 | 3 150,00 |
| 8 | ШК0000000014171 | Песочница с грибком | 5 | 1 300,00 | 6 500,00 |
| 9 | ШК0000000014222 | Ствол пожарный | 10 | 65,00 | 650,00 |
| 10 | ШК0000000014251 | Стол со скамьями уличный | 3 | 2 600,00 | 7 800,00 |
| 11 | ШК0000000014405 | Эл. полотенце ЭР-3 | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 12 | ШК0000000019111 | Электросковорода | 1 | 1,00 | 1,00 |
| 13 | ШК0000000019815 | Вазон бетонный четырёхугольный | 7 | 5 900,00 | 41 300,00 |
| 14 | ШК0000000013942 | Веранда | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 15 | ШК0000000013943 | Веранда | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 16 | ШК0000000013944 | Веранда | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 17 | ШК0000000013945 | Веранда | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 18 | ШК0000000013965 | Домик-беседка | 8 | 3 000,00 | 24 000,00 |
| 19 | ШК0000000014001 | Качели | 1 | 700,00 | 700,00 |
| 20 | ШК0000000014088 | Лаз «Петушок» | 2 | 1 500,00 | 3 000,00 |
| 21 | ШК0000000014209 | Рукоход «Волна» | 1 | 2 900,00 | 2 900,00 |
| 22 | ШК0000000019818 | Теплица уличная 4,0*2,0м | 1 | 6 950,00 | 6950,00 |
| 23 | ШК0000000014303 | Уличный лаз-барьер | 2 | 1 500,00 | 3 000,00 |
| 24 | ШК0000000014316 | Шведская стенка | 1 | 2 600,00 | 2 600,00 |

| Председатель комиссии |  | Е.А. Карташов |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии |  | И.В. Скруберт |
| Секретарь комиссии |  | Е.Н. Мартынова |
| Члены комиссии: |  | С.М. Кочергина |
|  |  | Т.И. Прусова |
|  |  | Л.В. Ридель |
|  |  | А.А. Скрипченкова |
|  |  | Т.С. Шаповалова |