## Приложение № 1

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск

от 13.07.2020 № 232и

**ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Пример-  ная протяжен-ность, м. |
| 1 | Сооружение электроэнергетики – сеть электроснабжения кабельная линия 0,4кВ от руб. № 4 ТП-86 до ЯРП в вагон-бытовке . | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск, лыжная база «Снежинка», горнолыжная трасса № 1. | 300,0 |
| 2 | Сооружение электроэнергетики – сеть электроснабжения кабельная линия 0,4кВ от с руб. № 12 ТП-128 до щита распределения в здании «Горнолыжная база». | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск, лыжная база «Снежинка», горнолыжные трассы № 2, № 3. | 270,0 |
| 3 | Сооружение электроэнергетики –сеть электроснабжения кабельная линия 0,4кВ от руб. № 1 ТП-128 до ЯРП в здании «Судейский домик». | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск, лыжная база «Снежинка». | 150,0 |
| 4 | Сооружение электроэнергетики –сеть электроснабжения кабельная линия 0,4кВ , от авт. № 2 ТП-262 до ЯРП системы искусственного снегообразования . | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск, лыжная база «Снежинка». | 80,0 |
| 5 | Сооружение электроэнергетики –кабельная линия 0,4кВ от авт. № 5 ТП-262 до шкафа распределения № 1 в домике бугельной канатной дороги. | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск, лыжная база «Снежинка» . | 270,0 |
| 6 | Сооружение электроэнергетики –сеть электроснабжения кабельная линия 0,4кВ от авт. № 3 здания «Зимний зоосад» до авт. в ВРУ здания водноспортивной базы «Волна», ул. Парковая, 11. | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск, водноспортивная база «Волна», ул. Парковая, 11. | 300,0 |
| 7 | Сооружение электроэнергетики –сеть электроснабжения кабельная линия 0,4кВ от ЩС-2 в здании физпавильона стадиона «Труд», ул. Свердлова, зд. 1 до авт. ВА47-29,63А на РЩ мачты опор освещения № 1. | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск, запасное футбольное поле стадиона «Труд», ул. Свердлова, 1. | 67,0 |
| 8 | Сооружение электроэнергетики –сеть освещения кабельная линия 0,4кВ от авт. ВА47-29,63А, РЩ до мачт опор освещения № 1, № 2. | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск, запасное футбольное поле стадиона «Труд», ул. Свердлова, 1. | 300,0 |
| 9 | Сооружение электроэнергетики –сеть электроснабжения кабельная линия 0,4кВ от руб. № 6 ТП-178 до опоры освещения № 1. | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Красноярская, 4, территория спортивного комплекса «Радуга». | 30,0 |
| 10 | Сооружение электроэнергетики –сеть освещения спортивного комплекса «Радуга» кабельная линия 0,4кВ от опоры освещения № 1 до опор наружного освещения спортивного комплекса «Радуга». | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Красноярская, 4, территория спортивного комплекса «Радуга». | 200,0 |
| 11 | Сооружение электроэнергетики –сеть электроснабжения ВЛ 0,4кВ от опоры освещения № 6 ТП-360 до ЯРП в здании ул. Поселковая, зд. 50. | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, 50. | 30,0 |
| 12 | Сооружение электроэнергетики –сеть освещения кабельная линия 0,4кВ от авт. № 1 до опор светильников уличного освещения хоккейного корта ул. Поселковая, 50 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, 50. | 270,0 |

## Приложение № 2

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск

от 13.07.2020 № 232и

**ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Количество |
| 1 | Мачта освещения. | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск, запасное футбольное поле стадиона «Труд». | 2 шт. |
| 2 | Прожектор ГО33-1000-0,1 ХЛ1. | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск, запасное футбольное поле стадиона «Труд», мачты освещения № 1 и № 2. | 10 шт. |
| 3 | Прожектор ИО 04-1000-10(КГ). | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск, запасное футбольное поле стадиона «Труд», мачты освещения № 1 и № 2. | 10 шт. |
| 4 | Светильник уличного освещения типа РКУ-250. | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Красноярская, 4, территория спортивного комплекса «Радуга». | 11 шт. |
| 5 | Опора освещения железобетонная. | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, 50, хоккейный корт. | 4 шт. |
| 6 | Опора освещения деревянная. | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, 50, хоккейный корт. | 8 шт. |
| 7 | Прожектор ПКН-1000. | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, 50, хоккейный корт. | 24 шт. |
| 8 | Светильник РКУ-400. | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, 50, хоккейный корт. | 10 шт. |