Приложение № 1

к концессионному соглашению

Перечень имущества, находящегося  в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск и входящего в состав объекта концессионного соглашения

Сооружения в составе объекта Соглашения

| № п/п | Инв.номер | Наименование | Кадастровый номер | Местонахождение | Регистрация права |  |  | Технические характеристики | Протяженность | Дата ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Серия свидетель-ства | Номер свидетель-ства | Дата выдачи свидетельства |  |  |  |  |
| 1 | 6312087 | Воздушная линия 6кВ Ш0819, Ш0806 | 24:58:0000000:34512 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ВЛ Ш0819 от оп.№1 в районе П-8 по пр-кт Ленинградский, 110 до оп.№ 41 ПП-89 в районе сооружения (скважина № 155), расположенного 1,4 км восточнее н/здания по ул. Толстого,4, ВЛ Ш0806 от оп.№1 в районе П-8 по пр-кт Ленинградский, 110 до оп.40 ПП-89 в районе сооружения (скважина № 155), расположенного 1,4 км восточнее н/здания по ул. Толстого,4 | 24 ЕК | 746440 | 10.04.2013 | Провод А-95 | 6 000,00 | 01.12.1963 | 67 388,26 |
| 2 | 7112177а | Воздушная линия 6кВ Ш0815, Ш0808 | 24:58:0000000:34517 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ВЛ Ш0815 от оп.№1 в районе П-8 по пр-кт Ленинградский, 110 до оп.№ 147 ПП-271 в районе сооружения (скважина № 227), расположенного 2,9 км юго-восточнее н/здания по ул. Белорусская, 1Б, ВЛ Ш0808 от оп.№1 в районе П-8 по пр-кт Ленинградский, 110 до оп.№258 КТП-271 в районе сооружения (скважина № 227), расположенного 2,9 км юго-восточнее н/здания по ул. Белорусская, 1Б | 24 ЕК | 746444 | 10.04.2013 | Провод А-95 | 25 860,00 | 01.12.1971 | 771 764,38 |
| 3 | 6812103 | Воздушная линия 6кВ Ш8903 | 24:58:0000000:34511 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ВЛ Ш8903 от оп.№1 до оп.№57 КТП-89 в районе сооружения (скважина № 155), расположенного 1,4 км восточнее н/здания по ул. Толстого,4 | 24 ЕК | 746439 | 10.04.2013 | Провод А-70 | 4 100,00 | 01.12.1968 | 346 919,04 |
| 4 | 7901004 | сети электроснабжения от П-4 до ПП-10 (ВЛ-6кВ ШО401, ШО402) | 24:58:0000000:35902 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, от пос. Подгорный до КПП-1 г. Железногорск | 24 ЕИ | 063254 | 05.02.2009 | воздушная ЛЭП: провод А-120, 70, 35 кабельная ЛЭП: кабель 6кВ 2СБ-6(3х70), кабель 6кВ АСБ-6(3х95) | 17 879,00 | 01.01.1979 | 103 490,00 |
| 5 | 5112321 | Воздушно-кабельная линия 6кВ от оп.№ 141 Ш0401 до КТП-321 через ПП-321 | 24:58:0000000:34482 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Тартат, от оп.№ 141 Ш0401 до КТП-321 через ПП-321, расположенные в районе н/здания по ул. Вокзальная, 46 | 24 ЕК | 709713 | 19.03.2013 | Провод А-70 | 100,00 | 01.12.1951 | 32 693,55 |
| 6 | 7210041 | Кабельная линия 6 кВ от ТП-41 до ТП-42 | 24:58:0000000:34332 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-41 по ул. Чапаева, 13А до ТП-42 по ул. Ленина, 36А | 24 ЕК | 703387 | 27.11.2012 | В/кабель СБ-6 (3*50) | 251,00 | 01.10.1972 | 13 950,14 |
| 7 | 5301010 | Kабельная линия 6 кВ от ТП-10 | 24:58:0000000:34281 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-10 по ул. Советская, 13А до ТП-14 ул. Ленина, 5А | 24 ЕК | 589779 | 17.10.2012 | в/кабель СБ-6 (3*50+1*25) | 370,00 | 01.01.1953 | 19 534,92 |
| 8 | 5410037 | Кабельная линия 6 кВ от ТП-37 до ТП-49, ТП-60 | 24:58:0000000:34340 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-37 по ул. Решетнева, 5А до ТП-49 по ул. Ленина, 55Б, ТП-60 по ул. Свердлова, 46А | 24 ЕК | 757732 | 28.11.2012 | В/кабель СБ-6 (3*50) | 1 006,00 | 01.10.1954 | 18 641,53 |
| 9 | 5401007а | Kабельная линия 6 кВ от ТП-7 до ТП-15, ТП-11 | 24:58:0000000:34303 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-7 по ул. Ленина, 19А до ТП-15 по ул. Ленина, 13Б, от ТП-7 по ул. Ленина, 19А до ТП-11 по ул. Ленина, 24А | 24 ЕК | 702735 | 24.10.2012 | в/кабель СБ-6 (3*50), 2СБ-6 (3*50) | 499,00 | 01.01.1954 | 74 703,33 |
| 10 | 5501047 | Кабельная линия 6 кВ от ТП-47 до ТП-48 | 24:58:0303015:50 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-47 по ул. Школьная, 53Б до ТП-48 по ул. Ленина, 44Б | 24 ЕК | 758819 | 30.11.2012 | В/кабель СБ-6 (3*50) | 300,00 | 01.01.1955 | 10 541,44 |
| 11 | 5401019б | Кабельная линия 6 кВ от ТП-19 до ТП-59 | 24:58:0000000:34337 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-19 по ул. Комсомольская, 34А до ТП-59 по ул. Решетнева, 13А | 24 ЕК | 703391 | 27.11.2012 | В/кабель СБ-6 (3*50) | 540,00 | 01.01.1954 | 23 699,33 |
| 12 | 5711012 | Kабельная линия 6 кВ от ТП-12 | 24:58:0000000:34286 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-12 по ул. Советская, 19А до ТП-13 ул. Парковая, 5Б, до ТП-28 ул. Октябрьская, 36А | 24 ЕК | 518736 | 22.10.2012 | в/кабель СБ-6 (3*50) | 1 013,00 | 01.11.1957 | 76 090,40 |
| 13 | 6501067 | Кабельная линия 6кВ от ТП-67 до ТП-68 | 24:58:0303019:296 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-67 по ул. Штефана, 8Г до ТП-68 по ул. Комсомольская, 27А | 24 ЕК | 757745 | 29.11.2012 | В/кабель АСБ-6 (3*70) | 487,00 | 01.01.1965 | 7 690,55 |
| 14 | 6101050б | Кабельная линия 6кВ от ТП-50 до ТП-20, ТП-21, ТП-96 | 24:58:0000000:34343 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-50 по ул. Павлова, 1А до ТП-20 по ул. Пирогова, 1А, ТП-21 по ул. Кирова, 5А, ТП-96 по ул. Павлова, 3А | 24 ЕК | 757747 | 29.11.2012 | В/кабель ААБ-6 (3*70), СБ-6 (3*50), СБВГ-6 (3*50) | 983,00 | 01.01.1961 | 60 369,75 |
| 15 | 7106139 | Kабельная линия 6 кВ от ТП-139 до ТП-158 | 24:58:0306002:63 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-139 по пр-кт Курчатова, 54Б до ТП-158 по ул. Королева, 7Б | 24 ЕК | 702352 | 14.11.2012 | в/кабель ААБ-6 (3*95), СБ-6 (3*70) | 740,00 | 01.06.1971 | 36 541,78 |
| 16 | 6807109 | Kабельная линия 6 кВ от ТП-109 до П-6 и до ТП-157 | 24:58:0000000:34308 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-109 по ул. Королева, 14А до П-6 по ул. Восточная,20А и до ТП-157 по ул. Королева, 4А | 24 ЕК | 702744 | 24.10.2012 | в/кабель АСБ-6 (3*70), АСБ-6 2(3*70) | 817,00 | 01.07.1968 | 108 440,83 |
| 17 | 6701105 | Kабельная линия 6 кВ от ТП-105 до ТП-106 и ТП-110 | 24:58:0306001:85 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-105 по пр-кт Курчатова, 28А до ТП-106 по Центральный проезд, 5А и ТП-110 по ул. Восточная, 21А | 24 ЕК | 702746 | 24.10.2012 | в/кабель АСБ-6 (3*70), ААБ-6 (3*70) | 678,00 | 01.01.1967 | 18 526,40 |
| 18 | 6503099а | Kабельная линия 6 кВ от ТП-99 до ТП-130 | 24:58:0306001:88 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-99 по Центральный проезд, 4Б до ТП-130 по Центральный проезд, 10Б | 24 ЕК | 702747 | 24.10.2012 | в/кабель ААБ (3*70), СБ-6 (3*70) | 338,00 | 01.03.1965 | 29 874,49 |
| 19 | 6201078 | Кабельная линия 6кВ от ТП-78 до ТП-90 | 24:58:0000000:34457 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-78 по ул. Матросова, 16А до ТП-90 по ул. Лысенко, 14А | 24 ЕК | 710199 | 11.03.2013 | В/кабель АСБ-6 (3*70) | 700,00 | 01.01.1962 | 43 920,11 |
| 20 | 5501031 | Кабельная линия 6кВ от ТП-31 до ТП-90 | 24:58:0000000:34459 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-31 по ул. Южная, 10Б до ТП-90 по ул. Лысенко, 14А | 24 ЕК | 710173 | 07.03.2013 | В/кабель АСБ-6 (3*95) | 1 160,00 | 01.01.1955 | 57 249,32 |
| 21 | 7912182 | Kабельная линия 6 кВ от ТП-182 до ТП-183 | 24:58:0312001:338 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-182 по пр-кт Ленинградский, 1А до ТП-183 ул. 60 лет ВЛКСМ, 4А | 24 ЕК | 702738 | 24.10.2012 | в/кабель ААБ 2(3*70) | 380,00 | 01.12.1979 | 28 743,56 |
| 22 | 7901183а | Kабельные линии 6 кВ от ТП-183 до ТП-192 | 24:58:0312001:327 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-183 по ул. 60 лет ВЛКСМ, 4А до ТП-192 по ул. 60 лет ВЛКСМ, 16А | 24 ЕК | 589758 | 16.10.2012 | в/кабель ААШбП-6 2(3*70) | 160,00 | 01.01.1979 | 10 860,41 |
| 23 | 8712199а | Кабельная линия 6 кВ от ТП-199 до ТП-198 | 24:58:0312001:329 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-199 по пр-ду Юбилейный, 8А до ТП-198 по ул. 60 лет ВЛКСМ, 44А | 24 ЕК | 518752 | 22.10.2012 | в/кабель ААБа-6 2(3*70) | 165,00 | 01.12.1987 | 24 979,50 |
| 24 | 6503071 | Кабельная линия 6кВ от ТП-71 до ТП-76 | 24:58:0000000:34345 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-71 по ул. Свердлова, 13Б до ТП-76 по ул. Октябрьская, 43Б | 24 ЕК | 703293 | 28.11.2012 | В/кабель СБ-6 (3*70) | 315,00 | 01.03.1965 | 15 077,16 |
| 25 | 6602173а | Кабельная линия 6кВ от КТП-173 до ТП-408, РП-4 | 24:58:0000000:34501 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от КТП-173 в районе ж/дома по ул. Челюскинцев, 14 до ТП-408 по ул. Толстого, 22А, РП-4 в районе ж/дома по ул. Узкоколейная, 2 | 24 ЕК | 709588 | 28.03.2013 | В/кабель АСБ-6 (3*70), АСБ-6 (3*50) | 1 070,00 | 01.02.1966 | 15 350,40 |
| 26 | 8401316 | Кабельная линия 6кВ от ТП-316 до ТП-317 | 24:58:0317002:934 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-316 по ул. Малая Садовая, 8А до ТП-317 по ул. Поселковая, 45Б | 24 ЕК | 709778 | 25.03.2013 | В/кабель ААБ-6 (3*120) | 280,00 | 01.01.1984 | 23 995,07 |
| 27 | 6101005 | сети электроснабжения от П-5 до П-8 (ГХК) (ВЛ-6кВ Ш0504) | 24:58:0000000:35893 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Южная, пр-кт Ленинградский | 24 ЕИ | 062993 | 29.01.2009 | воздушная ЛЭП: провод А-70; кабельная ЛЭП: кабель АСБ-6(6х95), ААБ-6(3х150) | 2 450,00 | 01.01.1961 | 63 525,00 |
| 28 | 8507251 | Воздушная линия 6кВ от ПП-12 до оп.№47 Ш1004 | 24:58:0000000:34493 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ПП-12 в районе ул. Центральная СТ № 12 до оп.№47 Ш1004 в районе СТ № 13/2 | 24 ЕК | 709861 | 27.03.2013 | Провод А-70 | 1 661,00 | 01.07.1985 | 42 306,96 |
| 29 | 5201078а | Кабельно-воздушные линии ШПП-2 и ШПП-8 (включая отпайки и ШР-18) с ТП-61 | 24:58:0000000:41009 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, от ТП-61, расположенные г.Желелезногорск, ул. Матросова,15Б до КТП-185, ПП-2 И ПП-8, расположенные г. Железногорск в р-не н/жилого здания по ул. Красноярская, 6, до ПП-269, ТП-269, ТП-268, расположенные в ЗАТО Железногорск, до ПП-278, ПП-164, ТП-164, ПП-165, ТП-165, ПП-169, ТП-169, ТП-291, ТП-64, ТП-186, ПП-168, ТП-168, ПП-167, ТП-167, ПП-166, ТП-166, расположенные в пос. Додоново. | 24ЕМ | 088409 | 26.02.2016 | В/провод 3А-70, 3А-95 | 18 466,00 | 01.01.1952 | 17 358 426,28 |
| 30 | 5201010а | сети электроснабжения от П-10 до П-9 (ЛЭП- 6кВ Ш 1011) | 24:58:0000000:35904 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | 24 ЕИ | 063433 | 12.02.2009 |  | 4 022,00 | 01.01.1952 | 109 507,00 |
| 31 | 9701181 | сети электроснабжения от ВЛш18105 до ТП-244 | 24:58:0000000:35916 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе жилого дома по пр-кт Ленинградский, 57 | 24 ЕИ | 063483 | 11.02.2009 | провод А-70 (длина - 130 м) | 121,00 | 01.01.1997 | 1 860,00 |
| 32 | 5401019 | Воздушная линия 0,4кВ от ТП-19 | 24:58:0000000:34509 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-19 по ул. Комсомольская, 34А до жилых домов по ул. Горького, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 43, 45, 45А, 47, 49, 49А, 51, 53, 55, по ул. Комсомольская, 32, 34, 36, 38, 40, по ул. Чехова, 4, 6, 6А, 8, 10, по ул. Маяковского, 32А, 34, 36А | 24 ЕК | 746216 | 04.04.2013 | Провод А-70 | 3 860,00 | 01.01.1954 | 61 700,93 |
| 33 | 6101043 | Воздушная и кабельная линия 0,4кВ от РТП-43 | 24:58:0000000:34480 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от РТП-43 по ул. Андреева, 26В до жилых домов по ул. Горького, 46, 48, 50, 52, 54, 57, 59, 63, 65, 67, 69, Комсомольский проезд, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 24 ЕК | 709711 | 18.03.2013 | Н/кабель 2(ААБ2л 4*240) | 735,00 | 01.01.1961 | 6 140,16 |
| 34 | 6602173 | Воздушно-кабельная линия 0,4кВ от КТП-173 | 24:58:0000000:34500 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от КТП-173 в районе ж/дома по ул. Челюскинцев, 14 до ж/домов по ул. Челюскинцев, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 6Б, 7, 7А, 7Б, 7В, 8, 9, 10, 11, 11А/1, 11А/2, 11Б, 12, 12А, 12Б, 13, 14, ул. Таежная, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, ул. Госпитальная, 1, 2, 4, 5 ,6, 7, 9, 10, 11, ул. Шевченко, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ул. Узкоколейная, 11, 13, 15, 21 | 24 ЕК | 745967 | 29.03.2013 | Провод А-25, А-16, н/кабель ААШВБ-1 (3*95+1*35), АВБбШв-1 (4*35) | 2 615,00 | 01.02.1966 | 135 747,07 |
| 35 | 6602174 | Воздушно-кабельная линия 0,4кВ от КТП-174 | 24:58:0000000:34508 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от КТП-174 в районе ж/дома по ул. Мичурина, 25 до ж/домов по ул. Белорусская, 1А, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, ул. Мичурина, 8, 8А, 8Б, 8В, 9, 10, 15, 16, 17, 17А, 17Б, 18, 19, 20, 20А, 20Б, 20В, 20Г, 21, 22, 22А, 23, 23А, 23Б, 23В, 24, 24А, 24Б, 24В, 25, 31, 32, 33, 33А, 33Б, 33В, 33Г, 34, 34Б, 34Г, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, ул. Госпитальная, 20, 23, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 39, 39А, 41, 43, 43А, ул. Таежная, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ул. Узкоколейная, 1, 1А | 24 ЕК | 745754 | 03.04.2013 | Провод А-25, А-16, кабель ААШВБ-1 (3*95+1*35) | 4 720,00 | 01.02.1966 | 136 086,27 |
| 36 | 9908317 | Воздушная линия 0,4кВ от ТП-317 | 24:58:0317013:332 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-317 по ул. Поселковая, 45Б до ж/домов по ул. Белорусская, 44, 46, 48, 50, 52, ул. Калинина 30, 32, ул. Поселковая, 33, 35, 37, 39 | 24 ЕК | 746441 | 10.04.2013 | Провод 3А-95+1А-70 | 634,00 | 17.08.1991 | 52 192,00 |
| 37 | 6005319 | Воздушная линия 0,4кВ от ТП-319 | 24:58:0000000:34504 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-319 по Поселковый проезд, 20А до ж/домов по ул. Поселковая, 27, 29, 31, Поселковый проезд, 16, 18, 20, 22, 24, ул. Калинина, 18, 20, 22, 24, 26, ул. Таежная, 63, 65, 67, 69, 74 | 24 ЕК | 709589 | 28.03.2013 | Провод А-70, А-35 | 1 000,00 | 01.02.1960 | 26 787,98 |
| 38 | 8701025 | линия электропередачи 6 КВ от ТП-25 ул.Майская, 29Ж до ТП-224 ул. Лесная, 2А | 24:58:0701001:1006 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Новый Путь | 24 ЕЗ | 723872 | 23.10.2007 |  | 306,00 | 01.01.1987 | 10 000,00 |
| 39 | 8701219 | воздушная линия ВЛ-6КВ от опор № 12, 13 в районе ул.Спортивная,1 до ТП-219 ул.Водная,1А | 24:58:0701001:996 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь | 24 ЕЗ | 723633 | 18.10.2007 |  | 1 763,00 | 01.01.1987 | 19 000,00 |
| 40 | 8702025 | линия электропередачи 6 КВ от ТП-25 ул.Майская, 29Ж до ТП-223 и до ТПх-224 ул.Лесная,2А | 24:58:0701001:985 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь | 24 ЕЗ | 723535 | 12.10.2007 |  | 327,00 | 01.01.1987 | 10 500,00 |
| 41 | 8703025 | воздушная и кабельная линия 6 КВ от ТП-25 ул. Майская, 29Ж до ТП-221, в районе ул. Майская, 24В и до ТП-419 ул. Майская, 24А | 24:58:0701001:1009 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь | 24 ЕЗ | 723888 | 25.10.2007 |  | 1 710,00 | 01.01.1987 | 45 000,00 |
| 42 | 0604011 | сооружение (кабельная линия 6 кВ от трансформаторной подстанции № 11, ул.Ленина, 24А до трансформаторной подстанции № 6, ул.Школьная, 31А) | 24:58:0000000:35230 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, юго-западнее трансформаторной подстанции № 11, ул. Ленина, 24А | 24 ЕЗ | 190661 | 13.02.2006 |  | 340,00 | 01.11.2003 | 179 188,80 |
| 43 | 9003113а | Kабельная линия 6 кВ от ТП-113 | 24:58:0304001:564 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-113 по пр-кт Курчатова, 43Б до муфты н/здания по пр-кт Курчатова, 43 | 24 ЕК | 589771 | 17.10.2012 | в/кабель 2ААБл-6 (3*95) | 73,00 | 01.03.1990 | 11 012,67 |
| 44 | 6201074 | Кабельная линия 6кВ от ТП-74 до ТП-239 | 24:58:0000000:34352 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-74 по ул. Андреева, 33Б до ТП-239 по ул. Восточная, 2А/1 | 24 ЕК | 758193 | 25.12.2012 | В/кабель СБ-6 (3*50) | 400,00 | 01.01.1962 | 37 140,67 |
| 45 | 7301009 | сети электроснабжения от ПП-10 до П-9 | 24:58:0000000:35907 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | 24 ЕИ | 063431 | 12.02.2009 |  | 6 786,00 | 01.01.1973 | 205 646,00 |
| 46 | 5201009 | сети электроснабжения от П-9 до ТП-466 (Воздушная ЛЭП- 6кВ Ш0915) | 24:58:0000000:35903 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | 24 ЕИ | 063480 | 11.02.2009 |  | 3 468,00 | 01.01.1952 | 94 423,00 |
| 47 | 0711313 | сооружение – две кабельные линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции № 313 по адресу: ул.Белорусская, 30В до жилого дома № 30А по ул.Белорусская | 24:58:0000000:35716 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, в районе жилого дома № 30А | 24 ЕЗ | 723530 | 12.10.2007 |  | 139,00 | 01.12.2003 | 40 678,05 |

Здания в составе объекта Соглашения

| № п/п | Инв.номер | Наименование | Кадастровый номер | Местонахождение | Серия св-ва | Номер св-ва | Дата выдачи свидетельства | Площадь, кв.м. | Дата ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0311010 | Нежилое здание (здание ТП-10) | 24:58:0000000:1613 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, зд.52А | 24 ВЯ | 004625 | 10.11.2003 | 271,40 | 01.01.1951 | 761 127,00 |  |
| 2 | 0311010а | Нежилое здание (ТП-10 бытовые помещения) | 24:58:0000000:2604 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, зд.52 | 24 ВЯ | 004656 | 10.10.2003 | 400,60 | 01.01.1961 | 1 564 499,00 |  |
| 3 | 2002340 | Нежилое здание (трансформаторная подстанция П-340) | 24:58:0000000:883 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная,32 | 24 ЕЗ | 854579 | 09.06.2008 | 320,80 | 21.06.1999 | 12 658 953,00 |  |

Движимое имущество

| № п/п | Инв. номер | Наименование | Заводской номер | Местонахождение | Дата ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0311010в | П-10 Силовое оборудование |  |  | 30.11.2003 | 19 705 078,84 |
| 2 | 2002000 | Подстанция "0" 4-ая секция Силовое электрооборудование |  | Восточная,18 | 28.02.2001 | 8 745 555,10 |
| 3 | 2002340а | П-340 Силовое оборудование |  |  | 28.02.2001 | 7 397 761,69 |
| 4 | 0103341 | П-341 Силовое эл.оборуд. |  | Новые очистные | 31.03.2001 | 992 656,00 |
| 5 | 1011260 | Подстанция П – 260 35/6 кВ |  | котельная в районе п/л Орбита | 01.11.2010 | 964 819,00 |
| 6 | 1011002а | Трансформаторная подстанция 35/6 кВ П-2 |  | в районе базы отдыха "Над Енисеем" | 01.11.2010 | 3 374 535,00 |
| 7 | 1011025 | Трансформаторная подстанция 35/6 кВ П-25 |  | в районе колбасного цеха ул. Гагарина п. Новый Путь | 01.11.2010 | 4 435 628,00 |
| 8 | 0605007 | Силовое оборудование П-7 35/6 1960 г. |  | карьерный берег Есаулово | 01.05.2006 | 3 638 573,93 |

Приложение № 1.1

к концессионному соглашению

Перечень имущества, находящегося  в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск и входящего в состав иного имущества концессионного соглашения

Сооружения в составе иного имущества

| № п/п | Инвентар-ный номер | Наименование объекта | Кадастровый номер | Местонахождение | Регистрация права (№ записи в ЕГРП о регистрации права муниципальной собственности) |  |  |  | Технические характеристики | Протяженность (п.м.) | Дата ввода в эксплуата-цию | Балансовая ст-ть, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Серия св-ва | № св-ва |  | Дата св-ва |  |  |  |  |
| 1 | 0105302 | Внешнее электроснабжение от ТП-302 (ул.60 лет ВЛКСМ, 84а) до жилого дома по ул.60 лет ВЛКСМ, 84 | 24:58:0000000:35887 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | 24 ЕИ | 093669 |  | 15.01.2009 | кабель АВВГ-1000 2( 4*95) | 10,00 | 01.01.1999 | 12 898,00 |
| 2 | 0110308 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-308 | 24:58:0313001:122 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-308 по пр-кт Ленинградский, 18Б до ж/дома по пр-кт Ленинградский, 20 | 24 ЕК | 735800 |  | 05.02.2013 | Н/кабель АВБШв-1 4(3*120+1*70) | 140,00 | 05.09.2001 | 134 032,00 |
| 3 | 0110341 | Нежилое сооружение - двухцепная ВЛ 35кВ от подстанции 110/35/6кВ "базы Управления рабочего снабжения (УРСа)" (П-340) до подстанции 35/6кВ "Городских очистных сооружений (ГОС)" (П-П-340 (УРСА) до П-341(ГОС)" (П-341) | 24:58:0000000:36869 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | 24 ВЮ | 002038 |  | 19.06.2003 | Опоры-19 шт. трос марки С-50 L=4800 фундамент ФЗА-3 шт. П-110-4/1-2 шт. П-110-4/1-ПУ1-5 шт. У-110-4/1-5 шт. У-110-4/1-5-7шт. | 4 800,00 | 16.10.2001 | 5 556 860,00 |
| 4 | 0311041 | внешнее электроснабжение филиала музыкальной школы по ул.Ленина, 31А от трансформаторной подстанции ТП-41 | 24:58:0000000:36854 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | 24 ВЩ | 006834 |  | 10.06.2003 | 2 кабеля АВВГ-1 4*95 L=200, Низковольтное эл,снабжение и наружное освещение | 200,00 | 01.11.2003 | 28 562,00 |
| 5 | 0311140 | нежилое сооружение - сети электроснабжения д/к 71 Сибирская сказка | 24:58:0000000:36856 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, наружные сети электроснабжения детского комбината №71 "Сибирская сказка" по пр-кт Ленинградский, 151 | 24 ВЩ | 006836 |  | 10.06.2003 | 2 кабеля ААБЛ-1 3*185+1*95 L=525 | 525,00 | 01.11.2003 | 133 560,00 |
| 6 | 0312020 | сооружение - внешнее электроснабжение детской поликлиники ул.Кирова, 9 от трансформаторной подстанции ТП-20 и трансформаторной подстанции ТП-21 | 24:58:0000000:37111 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, внешнее электроснабжение детской поликлиники по ул. Кирова, 9 от трансформаторной подстанции ТП-20 и трансформаторной подстанции ТП-21 | 24 ГЗ | 008662 |  | 11.12.2003 | н/кабель АВВГ-1 (4*120) | 320,00 | 01.11.2000 | 100 506,00 |
| 7 | 0312161а | Электроснабжение жилого дома № 54а по ул.Школьная от РТП-161 до ВРУ здания | 24:58:0000000:36670 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | 24 ВЮ | 002210 |  | 24.06.2003 | эл.кабель AВВБШВ-1000 2 (3*185+1*50) | 330,00 | 01.01.1977 | 25 617,00 |
| 8 | 0403001 | сооружение - две кабельные линии для электроснабжения здания по ул.Ленина, 8а | 24:58:0000000:37117 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, две кабельные линии для электроснабжения здания по ул. Ленина, 8а | 24 ГЛ | 007072 |  | 22.12.2003 |  | 210,00 | 01.07.2001 | 38 125,00 |
| 9 | 0407284 | Электроснабжение от трансформаторной подстанции ТП-284 до электрощитовой здания стр. № 16/4, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул.60 лет ВЛКСМ, 52 | 24:58:0000000:37139 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | 24 ГП | 007484 |  | 04.06.2004 | кабель 4АВБШВ-1-4*95 | 940,00 | 01.11.2001 | 152 923,67 |
| 10 | 0604308 | сооружение (две кабельные линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции № 308 пр-т Ленинградский, 18Б до электрощитовой № 2 жилого дома по пр-ту Ленинградский, 14) | 24:58:0000000:35228 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский в районе жилого дома № 14 | 24 ЕЗ | 190654 |  | 13.02.2006 |  | 280,00 | 01.11.2003 | 52 192,77 |
| 11 | 0605006 | сооружение (две кабельные линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции № 6 ул.Школьная, 31А до электрощитовых №№ 1, 2, 3, жилого дома по ул.Октябрьская, 26) | 24:58:0000000:35224 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Октябрьская в районе жилого дома № 26 | 24 ЕЗ | 190657 |  | 13.02.2006 |  | 158,00 | 01.11.2003 | 182 818,65 |
| 12 | 0605058 | сооружение (кабельная линия 6кВ от ТП-58 до КНС № 12) | 24:58:0000000:35464 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Школьная, 50Г, кабельная линия 6кВ от ТП-58 до КНС № 12 | 24 ЕЗ | 129375 |  | 18.05.2006 |  | 65,00 | 01.02.2006 | 31 174,50 |
| 13 | 0605161 | сооружение (кабельная линия 6кВ от РТП-161 до КНС № 12) | 24:58:0000000:35465 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Школьная, 50Г | 24 ЕЗ | 129318 |  | 16.05.2006 |  | 171,39 | 01.02.2006 | 72 740,50 |
| 14 | 0606051 | сооружение: Линия эл.передачи 0.4кВ от трансформаторной подстанции ТП51-2-4 ул.Центральная, 7А | 24:58:0101001:365 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, дер. Шивера | 24 ЕЗ | 284686 |  | 07.07.2006 |  | 6 175,00 | 01.01.1988 | 4 528 426,32 |
| 15 | 0606051а | сооружение: Линия эл.передачи ВЛ-0.4кВ от трансформаторной подстанции ТП51-2-3 ул.Новая, 1"В" на территории дер. Шивера | 24:58:0101001:363 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, дер. Шивера | 24 ЕЗ | 284727 |  | 07.07.2006 |  | 2 330,00 | 01.01.1988 | 1 250 505,16 |
| 16 | 0606051б | сооружение: Линия эл.передачи 0.4кВ от трансформаторной подстанции ТП51-2-5 (ул.Солнечная, 5А) | 24:58:0101001:364 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, дер. Шивера | 24 ЕЗ | 284754 |  | 08.07.2006 |  | 930,00 | 01.01.1988 | 1 087,00 |
| 17 | 0606166 | сооружение: Сеть электроснабжения от трансформаторной подстанции ТП-166 (ул.Новоселов, 7А) до жилых домов (ул.Крестьянская, ул.Зеленая, ул.Полевая, ул.Луговая) и нежилых зданий (ул.Новоселов 3,7,ул.Крестьянская,8 и ул.Полевая,14) | 24:58:0000000:35459 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново | 24 ЕЗ | 284755 |  | 08.07.2006 |  | 4 478,00 | 01.01.1974 | 10 000,00 |
| 18 | 0606167 | сооружение: Сеть электроснабжения жилых домов и построек (ул.Речная, ул. Юности) от трансформаторной подстанции ТП-167 (район жилого дома ул.Речная, 10) | 24:58:0000000:35461 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново | 24 ЕЗ | 284775 |  | 07.07.2006 |  | 992,00 | 01.01.1990 | 1 464,00 |
| 19 | 0606168 | сооружение: Сеть электроснабжения жилых домов и построек (ул.Луговая, ул.Зеленая, пер.Серединный, Зимний проезд) от трансформаторной подстанции ТП-168 (район жилого дома ул.Луговая, 54) | 24:58:0000000:35460 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново | 24 ЕЗ | 284753 |  | 08.07.2006 |  | 4 429,00 | 01.01.1990 | 6 536,00 |
| 20 | 0606268 | сооружение: Сеть электроснабжения от трансформаторных подстанций ТП-268, 269 до нежилого здания насосной станции (на северо-восток от поселка Додоново) | 24:58:0000000:35458 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | 24 ЕЗ | 284776 |  | 07.06.2006 |  | 25,00 | 01.01.1989 | 40,00 |
| 21 | 0610160 | Линия электропередачи "ВЛ Ш16003" от ТП-194 до ТП-274 | 24:58:0000000:35556 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, территория полигона ТБО | 24 ЕЗ | 568195 |  | 30.05.2007 |  | 1 500,00 | 01.01.1970 | 43 325,52 |
| 22 | 0705012 | сооружение - кабельная линия электроснабжения 0,4 кВ от трансформаторной подстанции № 12 по ул.Советская,19а до электрощитовой мастерских дома инвалидов по ул.Парковая,20а | 24:58:0000000:35572 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Парковая,20А | 24 ЕЗ | 497389 |  | 30.03.2007 |  | 37,00 | 01.04.2006 | 9 116,00 |
| 23 | 0705014 | сооружение - кабельная линия электроснабжения 04,кВ от соединительной кабельной муфты М1 на кабеле от трансформаторной подстанции № 14 по ул.Ленина,5а до электрощитовой мастерских дома инвалидов по ул.Парковая,20а | 24:58:0000000:35571 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе улицы Парковая,20А | 24 ЕЗ | 497474 |  | 30.03.2007 |  | 13,00 | 01.04.2006 | 4 909,00 |
| 24 | 0705017 | сооружение - две кабельные линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции № 17 по адресу ул.Комсомольская,7б до электрощитовой жилого дома по ул.Пушкина,25 | 24:58:0000000:35569 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, в районе жилого дома 25 | 24 ЕЗ | 497388 |  | 30.03.2007 |  | 195,00 | 01.04.2006 | 430 718,18 |
| 25 | 0711308 | сооружение – кабельная линия 0,4 кВ от ТП № 308 по пр.Ленинградский, 18Б до электрощитовых жилого дома пр.Ленинградский, 12 | 24:58:0000000:35714 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе жилого дома пр-кт Ленинградский, 12 | 24 ЕЗ | 723501 |  | 11.10.2007 |  | 350,00 | 01.10.2004 | 832 106,59 |
| 26 | 0711308а | сооружение – электроснабжение жилого дома 4/5 (подъезды 1-4) от трансформаторной подстанции № 308 до электрощитовой № 1 | 24:58:0000000:35709 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | 24 ЕЗ | 658920 |  | 09.10.2007 |  | 455,00 | 01.02.2003 | 154 537,12 |
| 27 | 0801073 | кабельные линии 0,4 кВ от ТП № 73 по ул.Андреева, 27Б и ТП № 74 по ул.Андреева, 33Б до электрощитовой библиотеки по ул.Крупской, 8 | 24:58:0000000:35752 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе нежилого здания ул. Крупской,8 | 24 ЕЗ | 659012 |  | 29.11.2007 | кабельные ЛЭП низкого напряжения 242,95 п.м, кабели марки АВБбШв 4*70 напряжением 0,4 кВ 276,0 п.м, кабели марки АВБбШв 4*95 напряжением 0,4 кВ 468,0 п.м, труба асбестовая d=100 L=8,00 п.м. 12 п.м | 243,00 | 01.01.2004 | 229 014,61 |
| 28 | 0801158 | сети электроснабжения 0,4 кВ здания по пр.Курчатова, 48А от трансформаторной подстанции № 158 по ул.Королева, 7Б | 24:58:0000000:35755 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | 24 ЕЗ | 659076 |  | 04.12.2007 | кабельные ЛЭП низкого напряжения 15,9 п.м, кабели марки 2 ФФБл-1-4*185 п.м 375,0, муфты соединительные 1 шт. | 160,00 | 01.10.2004 | 430 427,55 |
| 29 | 0807302 | две кабельные линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции № 302 по адресу ул. 60 лет ВЛКСМ, 84"А" до электрощитовой жилого дома проспект Ленинградский, 111 | 24:58:0000000:35981 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе жилого дома по пр-кт Ленинградский, 111 | 24 ЕЗ | 855150 |  | 27.05.2008 |  | 290,00 | 01.06.2002 | 67 858,64 |
| 30 | 0807307 | кабельные линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции ТП 307 по ул.Царевского, 3Б до электрощитовых №№ 1,2 жилого дома по ул.Царевского,3 | 24:58:0000000:35991 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе жилого дома по ул. Царевского, 3 | 24 ЕЗ | 854153 |  | 26.06.2008 |  | 186,00 | 01.03.2008 | 550 448,00 |
| 31 | 0807307а | кабельные линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции ТП 307 по ул.Царевского, 3Б до кабельных муфт на врезке в существующие кабели 0,4 кВ электроснабжения жилого дома по пр.Ленинградский, 12 | 24:58:0000000:35990 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе жилого дома по пр-кт Ленинградский, 12 | 24 ЕЗ | 854342 |  | 26.06.2008 |  | 141,00 | 01.03.2008 | 557 753,00 |
| 32 | 0807307б | кабельные линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции ТП 307 по ул.Царевского, 3Б до кабельных муфт на врезке в существующие кабели 0,4 кВ электроснабжения жилых домов по пр. Ленинградский, № 14 и № 16 | 24:58:0000000:35989 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе жилого дома по пр-кт Ленинградский, 16 | 24 ЕЗ | 854343 |  | 26.06.2008 |  | 197,00 | 01.03.2008 | 688 471,00 |
| 33 | 0807308 | кабельные линии 0,4 кВ и 6 кВ от трансформаторной подстанции ТП 308 по пр.Ленинградский, 18Б до трансформаторной подстанции ТП 307 по ул.Царевского, 3Б | 24:58:0000000:35988 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе жи лого дома по пр-кт Ленинградский, 16 | 24 ЕЗ | 854114 |  | 25.06.2008 |  | 354,00 | 01.03.2008 | 839 777,00 |
| 34 | 0807308а | кабельные линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции ТП 308 по пр. Ленинградский, 18Б до электрощитовой жилого дома по пр.Ленинградский, 22 | 24:58:0000000:35980 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе жилого дома по пр-кт Ленинградский,22 | 24 ЕЗ | 855308 |  | 28.05.2008 |  | 260,00 | 01.03.2008 | 623 683,00 |
| 35 | 0810016 | две кабельные линии 0,4 кВ от распределительной трансформаторной подстанции № 16 по адресу улица Штефана, 1 "А" до электрощитовой жилого дома по улице Пушкина № 26 | 24:58:0000000:4367 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, в районе жилого дома № 26 | 24 ЕЗ | 928575 |  | 18.09.2008 |  | 102,00 | 31.07.2008 | 376 487,62 |
| 36 | 0811219 | Наружная электросеть от трансформаторной подстанции ТП-219 ул.Водная, 12 к жилым домам по ул.Мичурина, ул. Садовой | 24:58:0701001:1037 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Новый Путь | 24 ЕЗ | 927226 |  | 14.08.2008 |  | 3 769,00 | 01.01.1965 | 58 900,00 |
| 37 | 0811219а | Наружная электросеть от трансформаторной подстанции ТП-219 по ул.Водная, 12 к овощехранилищу № 1, 2, 3, 4, 5, 6; к зерноскладам № 1, 2; к картофелесортировке; весовой ул.Водная, 1Б | 24:58:0701001:1034 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Новый Путь | 24 ЕЗ | 927450 |  | 15.08.2008 |  | 1 348,00 | 01.01.1965 | 21 100,00 |
| 38 | 0811219б | Электроснабжение насосов скважины 241 (Д-39А) по ул.Водная, 1А от трансформаторной подстанции ТП-219 и автоматическое управление насосами от водопроводной башни по ул.Майская, 27А | 24:58:0701001:1033 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Новый Путь | 24 ЕЗ | 927446 |  | 15.08.2009 |  | 1 195,00 | 01.01.1970 | 23 900,00 |
| 39 | 0811222 | Наружные сети электроснабжения от низковольтного щита нежилого здания по ул.Дружбы, 2В до нежилого здания по ул.Дружбы, 2Б | 24:58:0701001:1030 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Новый Путь | 24 ЕЗ | 927047 |  | 05.08.2008 |  | 15,00 | 01.01.1971 | 300,00 |
| 40 | 0811223 | Кабельная линия 0,4кВ от трансформаторной подстанции ТП-223 до нежилых зданий ул.Майская, 29Д. 29Б, 31А | 24:58:0701001:1029 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Новый Путь | 24 ЕЗ | 927292 |  | 05.08.2008 |  | 319,00 | 01.01.1984 | 6 417,00 |
| 41 | 0812310 | кабельная линия 6 кВ от анкерно-концевой опоры в районе ул.Узкоколейная, 2 до кабельной муфты в районе ул.Шевченко, 2А на врезке в существующий кабель | 24:58:0000000:35685 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Узкоколейная, ул. Челюскинцев, ул. Сосновая, ул. Шевченко | 24 ЕЗ | 948433 |  | 06.10.2008 | кабели проложены в траншее на глубине 0,7м, защищены сигнальной лентой, в местах пересечения с инжен коммуникац прокладка кабеля выполнена в асбоцементных трубах d=100мм, опоры устан на ж\б прставках, разъедин РЛНД-110Б/400А-1 шт, разрядник РВО-6 3шт | 633,00 | 19.05.2008 | 963 306,92 |
| 42 | 0812358 | воздушно-кабельные линии 0,4 кВ электроснабжения и наружного освещения от трансформаторных подстанций ТП 358 в районе ул.Узкоколейная, 22 и ТП 359 в районе ул.Сосновая, 14 | 24:58:0000000:35686 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Челюскинцев, ул. Узкоколейная, ул. Ровная, ул. Сосновая | 24 ЕЗ | 948430 |  | 06.10.2008 | возд. ЛЭП низ.напряж. 2059,4 п.м, возд.линия наруж.освещения 1478,9 п.м, кабельная ЛЭП низ.напряж. 210,3 п.м, опоры 71 шт., светильники с лампами ДНаТ типа ЖКУ51-150-001УЗ 49 шт. | 2 295,00 | 19.05.2008 | 4956217,79 |
| 43 | 0902018 | кабельная линия 0,4 кВ от ТП-18 расположенная по адресу: ул.Комсомольская, 18А до электрощитовой ж/д по ул.Комсомольская 19А | 24:58:0000000:35892 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе жилого дома ул. Комсомольская, 19А | 24 ЕИ | 062505 |  | 29.01.2009 | подземная трасса: кабель АВВГ-1000 4*50 - 179м, питание сети от наружэного кабеля подстанции ТП-18, защита кабеля - асбоцементные трубя d=100 | 157,00 | 25.12.2008 | 130 659,46 |
| 44 | 0902068 | кабельная линия 0,4 кВ от ТП-68 расположенная по адресу: ул.Комсомольская, 27А до электрощитовой ж/д по ул.Комсомольская 19А | 24:58:0000000:35891 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе жилого дома ул. Комсомольская, 19А | 24 ЕИ | 062503 |  | 29.01.2009 | подземная трасса: кабель АВВГ-1000 4*120 - 460м, питание сети от наружного кабеля подстанции ТП-68, защита кабеля - асбоцементные трубя d=100 | 424,00 | 25.12.2008 | 353 264,45 |
| 45 | 0904053 | кабельные линии 0,4 кВ от Трансформаторной подстанции ТП-49 по ул.Ленина, 55Б и Трансформаторной подстанции ТП-53 по ул.Свердлова, 58А до электрощитовой детского сада № 13 | 24:58:0000000:36092 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе нежилого здания ул. Григорьева, 4 | 24 ЕИ | 166439 |  | 10.04.2009 | кабель АВВГ-1 4*95 - 300м; трубы а/ц L=1,0 м 11 шт.; трубы а/ц L=3,0 м 2 шт.; трубы а/ц L=8,0 м 2 шт.; труба метал. L=8,0 м 1 шт. | 219,00 | 17.12.2008 | 173 332,32 |
| 46 | 0905173 | кабельная линии 6 кВ от РП-4 до муфты, в районе жилого дома 20 по ул.Узкоколейная, на врезке в существующий кабель электроснабжения ТП 173 | 24:58:0000000:35927 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Узкоколейная, дом № 2 по дом № 20 | 24 ЕИ | 115202 |  | 12.03.2009 | кабель АВВГ-1 4*95 - 300м; трубы а/ц L=1,0 м 11 шт.; трубы а/ц L=3,0 м 2 шт.; трубы а/ц L=8,0 м 2 шт.; труба метал. L=8,0 м 1 шт. | 254,00 | 19.05.2008 | 344 570,32 |
| 47 | 0905185 | кабельная линии 6 кВ от ТП185 до кабельной муфты на врезке в существующий кабель электроснабжения | 24:58:0000000:35931 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в 70м северо-восточнее нежилого здания по ул. Красноярская, 8 | 24 ЕИ | 115117 |  | 16.03.2009 | кабель ВВбШвнг6-3*120 проложен в траншее на глубине 0,7м, защищен сигнальной лентой, в местах пересечения с инженерными коммуникациями прокладка кабеля выполнена в а/ц трубах d=100мм и стальных трубах d=70мм, дина кабеля 80м | 77,00 | 25.12.2008 | 257 610,15 |
| 48 | 0905329 | кабельные линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции ТП-329 по ул.Узкоколейная, 27А до электрощитовой жилого дома по ул.Толстого, 12 | 24:58:0000000:35928 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе жилого дома ул. Толстого, 12 | 24 ЕИ | 115305 |  | 12.03.2009 | рабочее напряжение 0,4 кВ, начало питания участка ТП-329, кабель марки АВБбШв-1-4*95. h=0,7м; кабельная линия 0,4 кВ от ТП-329 до т.1 - 19,26 п.м; кабельная линия 0,4 кВ от т.1 до эл.щитовой ж/дома по ул.Толстого,12 - 12 п.м; кабельные ЛЭП низкого нак | 31,00 | 30.06.2008 | 155 607,26 |
| 49 | 0905360 | кабельные линии 0,4 кВ от ТП360, расположенной в районе ул.Поселковая, 53А до эл.щитовой спорткомплекса по ул.Поселковая, 61 и от ТП360 до анкерной опоры на территории станции перекачки по ул.Поселковая, 53А | 24:58:0000000:35932 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе станции перекачки по ул. Поселковая, 53А | 24 ЕИ | 115116 |  | 16.03.2009 | кабель АВВГ-4*70 проложен в траншее на глубине 0,7м, защищен сигнальной лентой, в местах пересечения с дорогой и инженерными коммуникациями прокладкакабеля выполнена в а/ц трубах диаменром 100мм, дина кабеля 130 м | 102,00 | 25.12.2008 | 30 990,47 |
| 50 | 0910009 | Сооружение - кабельные линии 0,4 кВ и 6 кВ от подстанции П9 по ул.Узкоколейная, 38 до ТП310 по ул.Толстого, 3Б до подстанций ТП358 и ТП359 | 24:58:0000000:36744 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе нежилого здания № 22 по ул. Челюскинцев | 24 ЕИ | 183772 |  | 27.04.2009 | каб.ЛЭП низ.напр-я 949,3 п.м; каб.ЛЭП выс.напр-я 949,3 п.м; кабели марки ААБл-6(3*120) напряжением 6 кВ 380 п.м; кабели марки ААБл-6(3*70) напряжением 6 кВ 1540 п.м; кабели марки АВБбШв-492,5 напряжением 0,4 кВ 1340 п.м; муфты специальные 3 шт. | 949,00 | 19.05.2008 | 2 064 539,86 |
| 51 | 0910009а | Сооружение - кабельные линии 0,4 кВ и 6 кВ от подстанции П9 по ул.Узкоколейная, 38 до подстанции ТП361 и ТП 360 | 24:58:0000000:36745 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе нежилого здания № 50 по ул. Поселковая | 24 ЕИ | 183790 |  | 27.04.2009 | каб.ЛЭП низ.напр-я 1500,1 п.м; каб.ЛЭП выс.напр-я 1500,1 п.м; кабели марки ААБл-6(3*120) напряжением 6 кВ 3200 п.м; кабели марки ВВГ-1*2,5 напряжением 0,4 кВ 12600 п.м; муфты специальные 11 шт. | 1 500,00 | 19.05.2008 | 6 636 177,98 |
| 52 | 0910016 | вынос из зоны строительства жилого дома ул.Решетнева, 13 высоковольтных кабелей с РТП16 - ТП59; ТП59 - ТП19 | 24:58:0000000:36747 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | 24 ЕИ | 184498 |  | 18.05.2009 | кабели марки ААБл-6-3*70 напряжением 6 кВ 220 п.м; муфты соединительные 2 шт.; кабели проложены в траншее на глубине 0,7м планироывочной отметки, защищены кирпичом, в местах пересечения с инженерными коммуникациями изащищены асбоцементными трубами | 220,00 | 20.12.2002 | 63 503,55 |
| 53 | 0910032 | Сооружение - кабельная линия 0,4 кВ от РП-1 административного здания МП "Горлесхоз" до эл/щитовой детского сада № 54 по ул.Горького, 38А | 24:58:0000000:36095 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе нежилого здания ул. Горького, 38А | 24 ЕИ | 184703 |  | 18.05.2009 | кабель 0,4 кВ АВВГ-1-(4*70) 163 п.м, трубы асбестоцементные d=100 2 шт. | 113,00 | 27.03.2009 | 119 742,13 |
| 54 | 0910059 | наружное электроснабжение жилых домов Решетнева, 13, Свердлова, 50, Свердлова, 52 с ТП-59 | 24:58:0000000:36746 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | 24 ЕИ | 184704 |  | 18.05.2009 | кабели марки АВБбШВ4*1 183 п.м; кабели АВВГ 4*70 ь203 п.м; кабели проложены в траншее на глубине 0,7м планировочной отметки, защищены кирпичом, в местах пересечения с инженерными коммуникациями и защищены асбоцементными трубами | 386,00 | 20.12.2002 | 330 374,91 |
| 55 | 0910080 | Внешнее электроснабжение с ТП-80 до электрощитовой "Молодежного центра" | 24:58:0000000:36757 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | 24 ЕИ | 221041 |  | 01.07.2009 | кабели марки АВБбШв-1-4* 150 п.м, проложен в земле в траншее на глубине 0,7м от планировочной отметки, защищен кирпичом, при пересечении с инженерными коммуникациями кабель проложен в асбоцементных трубах. | 764,00 | 22.08.2007 | 161 601,57 |
| 56 | 1003016 | кабельная линия 0,4 кВ от нежилого здания по ул.Свердлова, 51А до распределительной трансформаторной подстанции РТП-16 по ул.Штефана, 1А | 24:58:0000000:317 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе нежилого здания по ул. Свердлова, 51А | 24 ЕИ | 719100 |  | 01.12.2010 | кабели марки АВБбШВ 1-4*120 напряжением 0,4 кВ 275,0 п.м | 269,00 | 02.03.2010 | 327 534,50 |
| 57 | 1003041 | кабельная линия 0,4 кВ от нежилого здания по ул.Андреева, 14 до трансформаторной подстанции ТП-41 по ул.Чапаева, 13А | 24:58:0000000:348 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе нежилого здания по ул. Андреева, 14 | 24 ЕИ | 906823 |  | 01.12.2010 | кабели марки АВБбШВ 1-4*70 напряжением 0,4 кВ 167,0 п.м | 157,00 | 02.03.2010 | 202 242,90 |
| 58 | 1005341 | Сооружение - кабельные линии 6кВ ГОС (Городских очистный сооружений) | 24:58:0502001:245 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Транзитная | 24 ЕИ | 396387 |  | 16.12.2009 | кабели марки ААБл-6(3*70) 1114,00 м | 434,00 | 19.06.2009 | 519 955,00 |
| 59 | 1010012х | кабельная линия 6кВ от распределительной трансформаторной подстанции № 12 до распределительной трансформаторной подстанции № 13 | 24:58:0000000:1882 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, в 6-ти метрах восточнее жилого дома № 17 ул. Боровая | 24 ЕИ | 801821 |  | 26.08.2010 | кабельные ЛЭП высокого напряжения 211,м; кабели марки АСБ 3*120 напряжением 6 кВ 323,0 м; трубы асбоцементные d=100 5 шт. | 311,00 | 30.06.2008 | 117 487,14 |
| 60 | 1010304 | кабельная линия от трансформаторной подстанции №304 по адресу улица 60 лет ВЛКСМ,99 «А» до ящика ЯС5 через ящики ЯС40 и ЯС38. Три кабельные линии от ящика ЯС40 до ящиков учета ШУ39,40,41. Две кабельные линии от ящика ЯС38 до ящиков учета ШУ37,38. Кабельная линии от ящика ЯС5 до ящика учета ШУ4. | 24:58:0000000:36773 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, юго-западнее трансформаторной подстанции № 304, ул. 60 лет ВЛКСМ, 99 «А» | 24 ЕИ | 678816 |  | 24.06.2010 | кабельные ЛЭП низ.напр. 144,2 м; кабели марки ААБл-(3*185+1*95) 314,0 м; кабели марки АВВГ-(4*50) 111,0 м | 144,00 | 21.04.2010 | 463 455,96 |
| 61 | 1010304а | кабельная линия от трансформаторной подстанции №304 по адресу улица 60 лет ВЛКСМ,99 «А» до ящика ЯС15 через ящик ЯС42. Четыре кабельные линии от ящика ЯС42 до ящиков учета ШУ42,43,44,45. Две кабельные линии от ящика ЯС15 до ящиков учета ШУ19,21 | 24:58:0000000:36772 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, южнее трансформаторной подстанции № 304, ул. 60 лет ВЛКСМ, 99 «А» | 24 ЕИ | 678818 |  | 24.06.2010 | кабельные ЛЭП низ.напр. 307,6 м; кабели марки ААБл-(3*185+1*95) 416,0 м; кабели марки АВВГ-(4*50) 247,0 м | 307,60 | 20.04.2010 | 953 721,52 |
| 62 | 1010304б | кабельная линия от трансформаторной подстанции №304 по адресу улица 60 лет ВЛКСМ,99 «А» до ящика ЯС56 через ящики ЯС46 и ЯС51. Четыре кабельные линии от ящика ЯС46 до ящиков учета ШУ46,47,48,49. Четыре кабельные линии от ящика ЯС51 до ящиков учета ШУ50,51,52,53.Четыре кабельные линии от ящика ЯС56 до ящиков учета ШУ55,56,57,58. | 24:58:0000000:745 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, юго-восточнее трансформаторной подстанции № 304, ул. 60 лет ВЛКСМ, 99 «А» | 24 ЕИ | 678817 |  | 24.06.2010 | кабельные ЛЭП низ.напр. 277,0 м; кабели марки ААБл-(3*185+1*95) 527,0 м; кабели марки АВВГ-(4*50) 236,0 м | 277,00 | 21.04.2010 | 858 498,40 |
| 63 | 1010304в | наружное электроснабжение 7-й очереди микрорайона 4 индивидуальной жилой застройки | 24:58:0000000:36771 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | 24 ЕИ | 656296 |  | 18.06.2010 | кабельные ЛЭП низ.напр. 550,0 м; кабельные ЛЭП выс.напр. 1100,0 м; кабели марки ААБл-6-3х170 напряжение 6кВ 1110,0 м; кабели марки АКВВГ4х2,5 напряжением 0,4 кВ 550,0 м; муфты соединительные 5 шт. | 1 650,00 | 20.12.2002 | 326 307,36 |
| 64 | 1010304г | наружное электроснабжение 0,4 кВ 7-й очереди микрорайона 4 индивидуальной жилой застройки | 24:58:0000000:36770 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | 24 ЕИ | 679002 |  | 18.06.2010 | кабельные ЛЭП низ.напр. 760,0 м; кабели марки ААБл 3х185+1х95 напряжением 0,4 кВ 340,0 м; кабели марки АВВБ3х35+1х16 напряжение 0,4 кВ 250,0 м; кабель марки АВВГ4х50 напряжение 0,4 кВ 170,0 м; контуры заземления 3 шт. | 760,00 | 20.12.2002 | 404 884,08 |
| 65 | 1010304д | кабельная линия 0,4 кВ от ящика ЯС 14 до ящика ЯС33 через ящик ЯС25 | 24:58:0000000:3990 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, в районе жилого дома № 85 | 24 ЕИ | 678819 |  | 24.06.2010 | кабельные ЛЭП низ.напр. 239,5 м; кабели марки ААБл3*150+1*70 напряжением 0,4 кВ 498,0 м; ящик по проекту инв.№3П-100-1 лист5 2 шт. | 240,00 | 18.10.2007 | 743 986,30 |
| 66 | 1011002 | Трасса ЛЭП-35кВ ВЛТ-3 от П-2 до П-25 | 24:58:0701001:1039 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь | 24 ЕИ | 802302 |  | 08.09.2010 |  | 4 300,00 | 01.10.1982 | 194 419,00 |
| 67 | 1012002а | кабельная линия 6 кВ от П-2 до КТП 321 | 24:58:0000000:323 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Тартат, в районе насосной станции по ул. Вокзальная, 46 | 24 ЕИ | 906257 |  | 17.12.2010 | кабели марки ААБлУ6(3*120) напряжением 6кВ | 1 112,00 | 25.05.2010 | 3 963 485,90 |
| 68 | 1012008 | Трасса ЛЭП-35кВ ВЛТ-2 от П-8 пр.Ленинградский,110 до П-2 ул.Енисейская, 61 | 24:58:0000000:36780 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | 24 ЕИ | 802301 |  | 08.09.2010 |  | 18 100,00 | 01.01.1982 | 436 705,00 |
| 69 | 1012240 | кабельная линия 6 кВ | 24:58:0000000:389 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 74м к северу от нежилого здания по пр-кт Ленинградский, 151 | 24 ЕИ | 906259 |  | 17.12.2010 |  | 271,00 | 25.05.2010 | 4 183 378,78 |
| 70 | 1103016 | Кабельная линия 6 кВ от трансформаторной подстанции П-0 по ул.Северная, 32 до распределительной трансформаторной подстанции РТП-16 по ул.Штефана, 1 "А" | 24:58:0000000:1963 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в 54 м западнее нежилого здания РТП-16 по ул. Штефана, 1 "А" | 24 ЕИ | 948066 |  | 10.02.2011 | кабель ААБлУ-6(3*185) 1610,0 п.м; муфта 3 СТП10-150/240 - 8 шт.; муфта 3 КВТп 10-150/240 - 2 шт. | 1 497,00 | 15.09.2010 | 4 274 855,81 |
| 71 | 1103039 | Кабельная линия 0,4 кВ в районе жилого здания по ул.Ленина № 43 и жилого здания по ул.Маяковского, № 9 до трансформаторной подстанции ТП-39 по ул.Маяковского, № 11Б | 24:58:0000000:1932 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе жилого здания по ул. Ленина, № 43 и в районе жилого здания по ул. Маяковского, 9 | 24 ЕИ | 948049 |  | 09.02.2011 | кабель марки ВБбШв-1-4*70 260,0 п.м | 218,00 | 25.05.2010 | 514 661,49 |
| 72 | 1103054 | Кабельная линия 0,4 кВ от нежилого здания по ул.Андреева, 14 до трансформаторной подстанции ТП-54 по ул.Свердлова, 31Б | 24:58:0000000:316 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе нежилого здания по ул. Андреева, 14 | 24 ЕИ | 906628 |  | 23.12.2010 | кабель марки АВБбШВ 1-4*1202 напряжением 0,4кВ 350 п.м | 319,00 | 02.03.2010 | 737 731,62 |
| 73 | 1103329 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-329 по ул.Узкоколейная, 27А до электрощитовых жилых домов по ул.Калинина, д.13, Поселковый проезд, д.5 | 24:58:0000000:1923 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно 10 метров северо-восточнее жилого дома по ул. Калинина, д.13 | 24 ЕИ | 948050 |  | 09.02.2011 |  | 180,00 | 25.05.2010 | 628 154,78 |
| 74 | 1104025 | Трасса ВЛ-35кВ ВЛТ-1 от П-8 до П-25 | 24:58:0701001:1040 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пос.Новый Путь | 24 ЕИ | 802582 |  | 10.09.2010 |  | 10 900,00 | 01.01.1988 | 684 946,00 |
| 75 | 1106039 | кабельная линия 0,4 кВ в районе нежилого здания по ул.Чапаева, № 16 до распределительной трансформаторной подстанции РТП-39 по ул.Маяковского, № 11Б | 24:58:0000000:4301 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе нежилого здания по ул. Чапаева, № 16 | 24 ЕК | 076312 |  | 30.09.2011 | кабель марки АВБбШв-1-4*95 - 221метр | 201,00 | 25.08.2011 | 258 149,22 |
| 76 | 1106039а | кабельная линия 0,4 кВ в районе жилого здания по ул.Ленина, № 41 до действующего кабеля (муфта № 1) | 24:58:0000000:1933 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе жилого здания по ул. Ленина, № 41 | 24 ЕК | 017412 |  | 10.05.2011 | кабель марки АВБбШв-1-4*70 - 102метра | 98,00 | 25.08.2011 | 254 649,73 |
| 77 | 1106040 | кабельная линия 0,4 кВ в районе нежилого здания по ул.Чапаева, № 16 до трансформаторной подстанции ТП-40 по ул.Чапаева, № 16А | 24:58:0000000:4303 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе нежилого здания по ул. Чапаева, № 16 | 24 ЕК | 017413 |  | 10.05.2011 | кабель марки АВБбШв-1-4*50 - 65метров | 52,00 | 25.08.2011 | 97 993,23 |
| 78 | 1107068 | Кабельная линия 0,4 кВ в районе нежилого здания по ул.Свердлова, 51А до трансформаторной подстанции ТП-68 по ул.Комсомольская, 27А | 24:58:0000000:4325 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе нежилого здания по ул. Свердлова, д.51А | 24 ЕК | 167952 |  | 14.06.2011 | кабели марки АВБбШВ-4*95 напряжением 0,4 кВ 204,0 п.м | 194,00 | 15.09.2011 | 240 922,82 |
| 79 | 1107329 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-329 по ул.Узкоколейная, 27А до электрощитовой жилого дома по ул.Узкоколейная, 25 | 24:58:0000000:5008 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе жилого дома по ул. Узкоколейная, 25 | 24 ЕК | 206415 |  | 15.07.2011 | кабель АВВГ 4*70 130,0 п.м, муфта 1 СТп (ТК) 4*70 - 120шт. | 26,00 | 30.05.2011 | 78 321,20 |
| 80 | 1108157 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-157 до ВРУ фонтана | 24:58:0000000:33996 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе жилого дома по ул. Королева, 4 | 24 ЕК | 206734 |  | 28.07.2011 | кабель АВБбШв 4*16мм2 238 п.м | 195,00 | 30.05.2011 | 285 555,00 |
| 81 | 1108284 | Внешнее электроснабжение жилого дома по ул.60 лет ВЛКСМ, 52 | 24:58:0000000:5000 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе жилого дома по ул. 60 лет ВЛКСМ, 52 | 24ЕК | 206735 |  | 28.07.2011 | кабель 2АВВГ-1(4*95) | 180,00 | 14.06.2010 | 458 375,73 |
| 82 | 1108304 | Кабельная линия 0,4 кВ от ящика ЯС4 до ящика ЯС3. Две кабельные линии от ящика ЯС4 до ящиков учета ШУ5,6 | 24:58:0000000:36788 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Ленинградский, в районе жилого дома № 117 | 24 ЕК | 206798 |  | 02.08.2011 | кабельные ЛЭП низ.напр. 84,1 п.м; кабели марки ААБлЗ*150+1*70 напряжением 0,4кВ 102 п.м; кабели марки АВВГ 4*50 напряжением 0,4кВ 68 п.м; ящик по проекту инв.№ 3П-100-1 лист5 - 1 шт. | 84,00 | 18.07.2010 | 260 749,37 |
| 83 | 1208303а | Сооружение – наружные сети электроснабжения жилого дома № 50/4 (улица 60 лет ВЛКСМ, дом № 74) от трансформаторной подстанции № 303 | 24:58:0000000:36610 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | 24 ЕИ | 905499 |  | 19.01.2011 |  | 660,00 | 29.01.2002 | 194 653,00 |
| 84 | 1208303б | Сооружение – сети электроснабжения от ТП-303 до жилого дома № 49/4 | 24:58:0000000:35760 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, в районе дома № 72 | 24 ЕИ | 905591 |  | 17.01.2011 |  | 247,00 | 01.01.2004 | 971 449,00 |
| 85 | 150640004 | сооружение – линия электропередачи 35кВ от трансформаторной подстанции П-4 по ул.Строительная, 33 до горзоны (ЛТ-7) | 24:00:0000000:1093 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный | 24 ЕК | 830940 |  | 03.06.2013 | Воздушная линия электропередачи мощность 35 кВ, на деревянных опорах с ж/б приставками 17 шт, провод А-70 L=1300м | 1 300,00 | 01.01.1980 | 1 422 000,00 |
| 86 | 160600030 | сооружение электроэнергетики – линия электропередачи 6 кВ (воздушно-кабельная линия электропередачи ш3004) | 24:58:0000000:40399 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от П-30 по ул. Загородная, 32 до ТП-202, ТП-203, ТП-205, ТП-212, ТП-220 | 24 ЕЛ | 988564 |  | 03.11.2015 | напряжение воздушно-кабельная линия электропередачи ш3004 - 6 кВ, протяженность воздушной линии 3355 м, кабельной - 458м. Контур сооружения представляет собой совокупность отдельных контуров | 3 813,00 | 01.01.1996 | 5 946 895,45 |
| 87 | 160601030 | воздушно-кабельная линия электропередачи ш3003 | 24:58:0000000:40398 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от П-30 по ул. Загородная, 32 до ТП-212 | 24 ЕЛ | 988556 |  | 03.11.2015 |  | 1 996,00 | 01.01.1996 | 2 172 000,00 |
| 88 | 170400004 | Сооружение - линия освещения пешеходной дорожки пос.Подгорный – КПП-4 | 24:58:0000000:35800 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный | 24 ЕК | 670295 |  | 31.07.2012 | воздушные ЛЭП низкого напряжения - 725 п.м; опоры ж/бетонные марки СКЦ 20 шт.; светильники с ртутными лампами 40 шт.; кабели марки 4А-50 725 п.м; муфты концевые 40 шт. | 725,00 | 01.01.1987 | 35 000,00 |
| 89 | 170400011 | Сооружение - низковольтные кабельные сети 0,4 кВ от трансформаторной подстанции РТП-11 | 24:58:0000000:35814 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный | 24 ЕК | 670682 |  | 31.07.2012 | муфты концевые 30 шт.; кабели АВВБ 4х95 280 п.м; СБ 3х185 332 п.м; АВВГ 4х35 178 п.м; СБ 3х95+1х35 900 п.м; АВРГ 3х95+1х35 900 п.м; АВВГ 3х185+1х50 900 п.м; АСБ 3х120 52.м; ААБл 3х185+1х50 105 п.м; ААБл 3х125+1х50 103 п.м | 2 389,00 | 01.01.1957 | 64 000,00 |
| 90 | 170400012 | Сооружение - низковольтные кабельные сети 0,4 кВ от трансформаторной подстанции РТП-12 | 24:58:0000000:35810 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный | 24 ЕК | 670679 |  | 31.07.2012 | муфты концевые 30 шт.; кабели АСБ 3х70+1х25 0,4 кВ 869 п.м; АВБбШв 3х70+1х25 0,4 кВ 430 п.м; | 1 299,00 | 01.01.1963 | 45 000,00 |
| 91 | 170400013н | Сооружение - низковольтные кабельные сети 0,4 кВ от трансформаторной подстанции РТП-13 | 24:58:0000000:35799 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный | 24 ЕК | 670680 |  | 31.07.2012 | кабели АСБ 3х95 0,4кВ 312 п.м; АСБ 3х35+1х16 0,4кВ 140 п.м; СБ 3х35+1х16 0,4кВ 62 п.м; СБ 3х10+1х6 0,4кВ 128 п.м; СБ3х50+1х25 0,4кВ 213 п.м опоры ж/б марки СКЦ 41 шт.; светильники с ртутными лампами РКУ-10-400, РКУ-3 51 шт.; кабели АСБ 3х25+1х16 0,4кВ 500 п.м; АВВГ 3х25+1х16 0,4кВ 1665 п.м; АВВГ 3х35+1х6 0,4кВ 417 п.м | 855,00 | 01.01.1976 | 7 711,67 |
| 92 | 170400015н | Сооружение - низковольтные кабельные сети 0,4 кВ от трансформаторной подстанции РТП-15 | 24:58:0000000:35798 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный | 24 ЕК | 670297 |  | 31.07.2012 | кабели АСБ 3х16+1х10 0,4кВ 36 п.м; АСБ 3х35+1х16 0,4кВ 554 п.м; АСБ 3х25+1х16 0,4кВ 160 п.м; АСБ 3х50+1х25 0,4 кВ 253 п.м; АСБ зх95+1х35 0,4кВ 247 п.м; СБ 3х10+1х6 0,4 кВ 56п.м.; АВВБ 3х95 0,4кВ 446п.м.; СБ 3х185 0,4кВ 68 п.м. | 1 597,00 | 01.01.1958 | 20 455,63 |
| 93 | 170400016 | Сооружение - низковольтные кабельные сети 0,4 кВ от трансформаторной подстанции РТП-16 | 24:58:0000000:3998 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный | 24 ЕК | 670678 |  | 31.07.2012 | муфты концевые 28 шт.; кабели АСБ 3х185 391 п.м; АСБ 3х70+1х25 1157 п.м; Асб 3х50+1х25 168 п.м; АВВБ 3х120+1х50 104 п.м; | 1 530,00 | 01.01.1972 | 26 000,00 |
| 94 | 170400017н | Сооружение - низковольтные кабельные сети 0,4 кВ от трансформаторной подстанции РТП-17 | 24:58:0000000:35797 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный | 24 ЕК | 670296 |  | 31.07.2012 | кабельные ЛЭП низкого напряжения 1570,5 п.м; опоры ж/бетонные 6 шт.;светильники с ртутными лампами 9 шт.; кабели АВВГ 3х50+1х25 200 п.м; АВБбШв 3х120х+1х35 550 п.м; СБ 3х70+1х35 259 п.м; АСБ 3х95+1х35 310 п.м; АСБ 3х70+1х25 35 п.м; АПВГ 3х120+1х35 5 | 1 166,50 | 01.01.1988 | 37 137,85 |
| 95 | 170400021н | Сооружение - низковольтные кабельные сети 0,4 кВ от трансформаторной подстанции РТП-21 | 24:58:0000000:2808 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный | 24 ЕК | 670299 |  | 31.07.2012 | кабели ПВГ 3х75+1х25 109 п.м; АСБ 3х95+1х35 588 п.м; ПВГ 3х95+1х35 150 п.м; АСБ 3х70+1х25 262 п.м; АСБ 3х95 210п.м.; АСБ3х120 210п.м.; СБ3х50 180 п.м. | 897,50 | 01.01.1973 | 33 406,72 |
| 96 | 170400022 | Сооружение - низковольтные кабельные сети 0,4 кВ от трансформаторной подстанции РТП-22 | 24:58:0000000:35801 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный | 24 ЕК | 670684 |  | 31.07.2012 | муфты концевые 28 шт.; кабели АВВГ 4х120 522 п.м; АВВГ 4х95 320 п.м; ААБ 3х95 60 п.м; АСБ 3х95 128 п.м; АВВБш 1х185+1х50 140 п.м; АВПБ 3х120+1х35 140 п.м; АПВГ 3х120+1х35 250 п.м; АВБВ 3х120+1х35 345 п.м; АВВБ 3х95+1х35 188 п.м | 1 094,00 | 01.01.1974 | 25 000,00 |
| 97 | 170400023 | Сооружение - низковольтные кабельные сети 0,4 кВ от трансформаторной подстанции РТП-23 | 24:58:0000000:35796 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный | 24 ЕК | 670298 |  | 31.07.2012 | кабель АВВБ 3х95+1х35 95 п.м; АВВГ 3х185+1х50 227 п.м; АВВБ 3х95+1х35 442 п.м; АСБ 3х95+1х35 145 п.м; АВВБ 3х95+1х35 150 п.м; АСБ 3х95+1х35 150 п.м; АВВГ 3х70+1х25 140 п.м; СБ 3х16+1х10 225 п.м | 1 049,50 | 01.01.1990 | 40 000,00 |
| 98 | 170400028н | Сооружение - низковольтные кабельные сети 0,4 кВ от трансформаторной подстанции ТП-28 | 24:58:0000000:1168 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный | 24 ЕК | 670683 |  | 31.07.2012 | кабели АСБ 3х120 1300 п.м; СБ 3х50+1х25 155 п.м; ВБвШв 3х50+1х25 560 п.м; АВВГ 3х120+1х35 110п.м. | 1 520,30 | 01.01.1955 | 12 835,29 |
| 99 | 170410016 | Кабельная линия 0,4 кВ от детского сада № 32 "Голубок" до РТП-16 | 24:58:0801010:403 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, от нежилого здания по ул. Лесная, 10 до нежилого здания ул. Лесная, 6А | 24 ЕК | 345924 |  | 30.03.2012 | кабель марки АВБбШв-1-4*70 150м | 115,50 | 10.01.2012 | 238 293,92 |
| 100 | 170410017 | Кабельная линия 0,4 кВ от детского сада № 32 "Голубок" до РТП-17 | 24:58:0801010:404 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, от нежилого здания по ул. Лесная, 10 до нежилого здания ул. Лесная, 12А | 24 ЕК | 390098 |  | 27.06.2012 | кабель марки АВБбШв-1-4*70 190м | 135,70 | 10.01.2012 | 309 080,94 |
| 101 | 171200002 | Сооружение - электрические сети 6 кВ | 24:58:0801007:260 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный. Кабельная линия 6кВ от Т.1 до Т.2 | 24:58:0801007:260-24/192/2017-2 от 03.11.2017 |  |  |  |  | 50,00 | 01.01.1961 | 31 029,60 |
| 102 | 171200005 | Сооружение - электрические сети 6 кВ | 24:58:0801007:258 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный. Кабельная линия 6кВ от РП-5 до Т.1 | 24:58:0801007:258-24/102/2017-2 от 07.11.2017 |  |  |  |  | 400,00 | 01.01.1961 | 94 237,00 |
| 103 | 171200011 | Сооружение -электрические сети 6 кВ | 24:58:0000000:41176 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный. Воздушная линия 6кВ от опоры №2 до РТП-11 | 24:58:0000000:41176-24/121/2017-1 от 08.11.2017 |  |  |  |  | 205,00 | 01.01.1961 | 59 021,50 |
| 104 | 171200012 | Сооружение - электрические сети 6 кВ | 24:58:0000000:41170 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный. Кабельная линия 6кВ от РТП12 до РТП13 | 24:58:0000000:41170-24/126/2017-1 от 07.11.2017 |  |  |  |  | 280,00 | 01.01.1961 | 72 565,90 |
| 105 | 171200013 | Сооружение -электрические сети 6 кВ | 24:58:0000000:41171 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный. Кабельная линия 6кВ от РТП13 до здания Т.3 | 24:58:0000000:41171-24/118/2017-2 от 07.11.2017 |  |  |  |  | 120,00 | 01.01.1961 | 43 671,10 |
| 106 | 171200015 | Сооружение -электрические сети 6 кВ | 24:58:0801003:98 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный. Кабельная линия 6кВ от РТП-15 до Т.3 | 24:58:0801003:98-24/097/2017-1 от 07.11.217 |  |  |  |  | 220,00 | 01.01.1961 | 61 730,40 |
| 107 | 171200016 | Сооружение - электрические сети 6 кВ | 24:58:0801010:468 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный. Кабельная линия 6кВ от РТП-17 до РТП-16 | 24:58:0801010:468-24/123/2017-2 от 07.11.2017 |  |  |  |  | 300,00 | 01.01.1961 | 76 177,80 |
| 108 | 171200017 | Сооружение -электрические сети 6 кВ | 24:58:0000000:41173 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный. Кабельная линия 6кВ от РТП-21 до РТП-17 | 24:58:0000000:41173-24/117/2017-2 от 07.11.2017 |  |  |  |  | 200,00 | 01.01.1961 | 58 118,50 |
| 109 | 171200021 | Сооружение - электрические сети 6 кВ | 24:58:0801003:101 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный. Кабельная линия 6кВ от РТП-22 до РТП-21 | 24:58:0801003:101-24/102/2017-2 от 08.11.2017 |  |  |  |  | 500,00 | 01.01.1961 | 112 296,30 |
| 110 | 171200022 | Сооружение - электрические сети 6 кВ | 24:58:0801003:100 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный. Кабельная линия 6кВ от РТП-15 до РТП-22 | 24:58:0801003:100-24/112/2017-1 от 04.11.2017 |  |  |  |  | 270,00 | 01.01.1961 | 70 760,00 |
| 111 | 171200023 | Сооружение - электрические сети 6 кВ | 24:58:0000000:41168 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный. Кабельная линия 6кВ от РП-5 до ТП-23 | 24:58:0000000:41168-24/104/2017-2 от 08.11.2017 |  |  |  |  | 1 620,00 | 01.01.1961 | 314 559,90 |
| 112 | 171200024 | Сооружение -электрические сети 6 кВ | 24:58:0000000:41177 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный. Воздушная линия 6кВ от опоры №1 до ТП-24 | 24:58:0000000:41177-24/112/2017-1 от 07.11.2017 |  |  |  |  | 2 160,00 | 01.01.1961 | 412 079,90 |
| 113 | 171200025 | Сооружение -электрические сети 6 кВ | 24:58:0000000:41178 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный. Воздушная линия 6кВ от опоры №14 до ТП-25 | 24:58:0000000:41178-24/123/2017-2 от 07.11.2017 |  |  |  |  | 965,00 | 01.01.1961 | 196 271,80 |
| 114 | 171200026 | Сооружение - электрические сети 6 кВ | 24:58:0000000:41164 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный. Кабельная линия 6кВ от РП5 до ТП26 | 24:58:0000000:41164-24/101/2017-2 от 08.11.2017 |  |  |  |  | 450,00 | 01.01.1961 | 103 266,60 |
| 115 | 171200028 | Сооружение -электрические сети 6 кВ | 24:58:0801007:259 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный. Кабельная линия 6кВ от Т.1 до ТП-28 | 24:58:0801007:259-24/192/2017-1 от 04.11.2017 |  |  |  |  | 20,00 | 01.01.1961 | 25 611,90 |
| 116 | 171200029 | Сооружение -электрические сети 6 кВ | 24:00:0000000:6082 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный. Воздушная линия 6кВ от опоры №26 до ТП-29 | 24:00:000000:6082-24/123/2017-2 от 07.11.2017 |  |  |  |  | 365,00 | 01.01.1961 | 87 916,30 |
| 117 | 171200033 | Сооружение - электрические сети 6 кВ | 24:58:0805001:1975 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный. Кабельная линия 6кВ от ТП-27 до КТП-33 | 24:58:0805001:1975-24/118/2017-2 от 07.11.2017 |  |  |  |  | 350,00 | 01.01.1961 | 85 207,40 |
| 118 | 171200111 | Сооружение -электрические сети 6 кВ | 24:58:0000000:41172 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный. Кабельная линия 6кВ от Т.3 до РТП-11 | 24:58:0000000:41172-24/102/2017-2 от 08.11.2017 |  |  |  |  | 350,00 | 01.01.1961 | 519 880,72 |
| 119 | 171200112 | Сооружение - электрические сети 6 кВ | 24:58:0000000:41169 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный. Кабельная линия 6кВ от Т.2 до РТП-12 | 24:58:0000000:41169-24/109/2017-1 от 07.11.2017 |  |  |  |  | 500,00 | 01.01.1961 | 112 296,30 |
| 120 | 171200115 | Сооружение - электрические сети 6 кВ | 24:58:0801003:99 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный. Кабельная линия 6кВ от РТП-23 до РТП-15 | 24:58:0801003:99-24/123/2017-2 от 07.11.2017 |  |  |  |  | 130,00 | 01.01.1961 | 45 477,00 |
| 121 | 171200116 | Сооружение - электрические сети 6 кВ | 24:58:0801010:467 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный. Кабельная линия 6кВ от Т.2 до РТП-16 | 24:58:0801010:467-24/104/2017-2 от 08.11.2017 |  |  |  |  | 100,00 | 01.01.1961 | 40 059,30 |
| 122 | 171200123 | Сооружение - электрические сети 6 кВ | 24:58:0000000:41175 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный. Кабельная линия 6кВ от РТП-23 до опоры № 2 | 24:58:0000000:41175-24/118/2017-2 от 07.11.2017 |  |  |  |  | 380,00 | 01.01.1961 | 90 625,20 |
| 123 | 171200216 | Сооружение – электрические сети 6 кВ | 24:58:0000000:41174 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный. Кабельная линия 6кВ от РТП16 до П-4 | 24:58:0000000:41174-24/118/2017-1 от 03.11.2017 |  |  |  |  | 550,00 | 01.01.1961 | 121 325,90 |
| 124 | 171200223 | Сооружение - электрические сети 6 кВ | 24:58:0000000:41157 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный. Кабельная линия 6кВ от РТП-11 до РТП-23 | 24:58:0000000:41157-24/101/2017-2 от 08.11.2017 |  |  |  |  | 380,00 | 01.01.1961 | 90 625,20 |
| 125 | 172100125 | Сооружение - электрические сети 6 кВ | 24:58:0804001:987 | Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный. Кабельная линия 6кВ от ТП-25 до ТП-25а | 24:58:0804001:987-24/118/2017-2 от 07.11.2017 |  |  |  |  | 900,00 | 01.01.1961 | 184 533,30 |
| 126 | 180500022 | Сооружение - две кабельные линии 0,4 кВ от распределительной трансформаторной подстанции № 22 до электрощитовых № 1, № 2 жилого дома по улице Кировская, № 13А | 24:58:0000000:4631 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Кировская, в районе жилого дома № 13 "А" | 24 ЕИ | 062506 | 29.01.2009 |  | кабельные ЛЭП низ.напряжения 186,7 п.м; кабели марки АВВГ-1-(3*120+1*50) напряж. 0,4 кВ 200 п.м; кабели марки ААБл-1(3*185+1*95) напряж. 0,4 кВ 450 п.м, кабели проложены на глубине 0,7м от планировочной отметки, защищены сигнальной лентой | 187,00 | 30.06.2008 | 188 906,00 |
| 127 | 180500026 | сооружение кабельная линия 6 кВ от существующей трансформаторной подстанции ТП-26 до комплектной трансформаторной подстанции КТП-КО-1А-100-6/0,4-1У | 24:58:0000000:35222 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, южнее пос. Подгорный, СОК «Скотовладелец» | 24 ЕЗ | 190660 | 13.02.2006 |  | кабель марки ААБл-6-3х70 напряжением 6 КВ 1250 п.м проложен на глубине 0,85м от планировочной отметки, защита кабеля выполнена сигнальной лентой, при пересечении с инженерными коммуникациями и дорогой кабель проложен в асбестовых трубах, муфты соедин | 1 250,00 | 01.09.2003 | 277 609,90 |
| 128 | 20003340 | Переключение существующих электронагрузок с ГПП4(8) на п/ст 110/35/6кв (П340) | 24:58:0000000:38581 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | 24 АО | 004981 | 03.04.2000 |  | кабель ААБл-6-3*185, в сети 2 муфты СЭФ-3*240 | 1 890,00 | 15.11.1999 | 733 053,00 |
| 129 | 20004340 | Переключение существующих н/в электронагрузок базы УРСа с ГПП 4(8) на п/ст 110/35/6кв ( П-340) | 24:58:0000000:36805 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | 24 ЕК | 519465 | 03.10.2012 |  | кабель АВВГ-0,66-4*25 | 350,00 | 15.11.1999 | 75 950,00 |
| 130 | 20005284 | Электроснабжение жилого дома стр.№ 11/4 (ул.60 лет ВЛКСМ, 52) | 24:58:0000000:38585 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-284 до ж/д стр. № 11/4 (ул. 60 лет ВЛКСМ, 52) | 24 АО | 004517 | 28.04.2000 |  | кабель.4(АВВГ-1-3*120+1*70) | 870,00 | 19.05.2000 | 73 472,00 |
| 131 | 20010257 | Электроснабжение мусульманского кладбища | 24:58:0000000:36797 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | 24 ЕК | 389154 | 05.06.2012 |  | кабель АВВГ-1-3*35+1*16, соединительная муфта СЭВ-3 | 575,00 | 12.10.1998 | 52 766,00 |
| 132 | 2002008 | Кабельная линия от ТП-337 (котельная № 1) на трансформатор № 3 (от ЯУ-1 ТП-302 до тр-ра № 3) | 24:58:0000000:36824 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | 24 ЕК | 757839 | 06.12.2012 |  | В/кабель ААБлг-6-3*120 | 106,00 | 01.01.1995 | 6 093,48 |
| 133 | 2002008а | Кабельная линия от ТП-337 (котельная № 1) на трансформатор № 4 (от ЯУ-8 до тр-ра № 4) | 24:58:0000000:36823 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | 24 ЕК | 758842 | 05.12.2012 |  | В/кабель ААБлг-6-3*120 | 124,00 | 01.01.1995 | 7 128,23 |
| 134 | 2002009б | Линия электропередачи 35кВ от П-10 до П-9 ЛТ-9 | 24:58:0000000:36822 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | 24 ЕК | 758752 | 06.12.2012 |  | Возд.линия АС-70 | 2 897,00 | 01.01.1990 | 201 025,11 |
| 135 | 2002009в | Линия электропередачи 35кВ от П-10 до П-9 ЛТ-4 | 24:58:0000000:36821 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | 24 ЕК | 757838 | 06.12.2012 |  | Возд.линия АС-70 | 4 068,00 | 01.01.1983 | 282 281,71 |
| 136 | 2002333 | Кабельная линия электропередачи от ЛР-64 до РТП-333 | 24:58:0000000:36813 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | 24 ЕК | 757914 | 11.12.2012 |  | В/кабель ААШВ-10-3х120, АСБ-6-3*120 | 330,00 | 01.01.1999 | 61 902,28 |
| 137 | 2002333а | Линия электропередачи 6кВ от УПП "СХС» до РТП-333 (ТП-175) (от П-10 опора № 1 до ЛР-64 опора № 42) | 24:58:0000000:36820 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | 24 ЕК | 758836 | 05.12.2012 |  | В/кабель А-95 | 2 480,00 | 01.01.1965 | 2 078,58 |
| 138 | 2002333б | Кабельная линия электропередачи от РТП-333 до ТП-335 (от ЯУ-4 ТП-175 до Яу-1 ТП-178) | 24:58:0000000:36819 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | 24 ЕК | 758757 | 06.12.2012 |  | В/кабель СБУ-6-3х35 | 130,00 | 01.01.1972 | 7 252,77 |
| 139 | 2002333г | Кабельная линия электропередачи от ТП-176 до РТП-333 (от ТП-176 до ЯУ-12 ТП-175) | 24:58:0000000:36812 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | 24 ЕК | 758751 | 06.12.2012 |  | В/кабель ААШВу-10-3х120 | 915,00 | 01.01.1972 | 51 048,35 |
| 140 | 2002333д | Кабельная линия электропередачи от РТП-333 до ТП-336 (от ЯУ-10 ТП-175 до Яу-3 ТП-179) | 24:58:0000000:36818 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | 24 ЕК | 758835 | 05.12.2012 |  | В/кабель СБУ-6-3х35 | 130,00 | 01.01.1972 | 7 252,77 |
| 141 | 2002333е | Кабельная линия электропередачи от РТП-333 до ТП-334 (от ЯУ-8 ТП-175 до ЯУ-1 ТП-181) | 24:58:0000000:1415 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | 24 ЕК | 758759 | 06.12.2012 |  | В/кабель ААБ-6-3х95, АСБ-6-3х120 | 200,00 | 01.01.1972 | 11 158,11 |
| 142 | 2002333ж | Кабельная линия электропередачи от РТП-333 до ТП-334 (от ЯУ-4 ТП-175 до ЯУ-4 ТП-181) | 24:58:0000000:36815 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | 24 ЕК | 758843 | 05.12.2012 |  | В/кабель ААБ-6-3х95, АСБ-6-3х120 | 195,00 | 01.01.1972 | 10 879,15 |
| 143 | 2002333з | Кабельная линия электропередачи от РТП-333 до яч.5 ТП ДСК | 24:58:0000000:36814 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | 24 ЕК | 758750 | 06.12.2012 |  | В/кабель АСБ-6-3*120 | 650,00 | 01.01.1977 | 121 928,72 |
| 144 | 2002337а | Кабельная линия от ТП-337 (котельная № 1) до ячейки 18 П-10 (от ЯУ-18 П-10 до ЯУ-3) | 24:58:0000000:36817 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | 24 ЕК | 758834 | 05.12.2012 |  | В/кабель СБлу-6-3х185, СБлну-6-3х150, СБУ-6-3х120 | 1 305,00 | 01.01.1987 | 159 361,83 |
| 145 | 2002337б | Кабельная линия от ТП-337 (котельная № 1) до ячейки 16 П-10 (от ДУ-16 П-10 до Д 4-5) | 24:58:0000000:36816 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | 24 ЕК | 758758 | 06.12.2012 |  | В/кабель СБлу-6-3х185 | 1 305,00 | 01.01.1987 | 159 361,84 |
| 146 | 5101051 | Кабельная линия 6кВ от ТП-51 до РТП-1 | 24:58:0303007:95 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-51 по ул. Школьная, 25А до РТП-1 по ул. Ленина, 8Г | 24 ЕК | 703288 | 28.11.2012 |  | В/кабель ААБ-6 (3*120), СБ-6 (3*50) | 200,00 | 01.01.1951 | 26 748,08 |
| 147 | 5112322 | Воздушно-кабельная линия 0,4кВ от КТП-322 | 24:58:0601001:960 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, от КТП-322 в районе ж/дома по ул. Вокзальная, 20 до ж/домов по ул. Вокзальная, 1А, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, ул. Больничная, 1, 3, 5, ул. 40 лет Октября, 1Б, 2, 2А, 2Б, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ул. Станционная, 1, 2, н/зданий по ул. 40 лет Октября, 9А, 19, ул. Вокзальная, 12, 17, ул. Станционная, 4 | 24 ЕК | 746438 | 10.04.2013 |  | Провод А-50, н/кабель АПВБ (3*16+1*10), АВВГ-1 (3*95+1*50), АВВГ-1 (3*70+1*35), АПВБ-1 (3*35+1*16) | 2 016,00 | 01.12.1951 | 191 617,90 |
| 148 | 5201010 | сети электроснабжения от П-10 до П-9 (ЛЭП- 6кВ Ш1004, Ш 0902) | 24:58:0000000:35905 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | 24 ЕИ | 063432 | 12.02.2009 |  |  | 7 467,00 | 01.01.1952 | 203 303,00 |
| 149 | 5201010б | сети электроснабжения от П-10 до РП-136, ТП-230 (ЛЭП 6 кВ Ш 1003) | 24:58:0000000:35911 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | 24 ЕИ | 063737 | 12.02.2009 |  |  | 0,00 | 2 085,00 | 27 077,00 |
| 150 | 5201078н | Сети электроснабжения с ТП-78 | 24:58:0000000:36101 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Матросова, Южная | 24 ЕИ | 221043 | 01.07.2009 |  |  | 6 042,00 | 01.01.1952 | 167 054,93 |
| 151 | 5301001 | Кабельная линия 0,4кВ от РТП-1 | 24:58:0303007:94 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от РТП-1 по ул. Ленина, 8Г до ж/домов по ул. Советская, 10, 14, ул. Ленина, 6, 8, 10, 12, 12А, 14, н/зданий по ул. Школьная, 23А, 25А, ул. Ленина, 8А, 8Б | 24 ЕК | 703230 | 22.11.2012 |  | Н/кабель АВВГ-1 2(3*120+1*70), АВВГ-1 (4*95), АСБ-1 (3*95+1*35), ААБ-1 2(3*70+1*25), ААБ-1 2(3*50+1*25), ААБ-1 2(3*50), АСБ-1 (3*70+1*25), ААБ-1 (3*6+1*4) | 1 130,00 | 01.01.1953 | 137 249,43 |
| 152 | 5301010н | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-10 | 24:58:0303003:45 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-10 по ул. Советская, 13А до ж.д. по ул. Советская, 9, 11, 13, 15, до ж.д. ул. Парковая, 10, 12, 14, 16, до ж.д. ул. Школьная, 3, до н/здания ул. Ленина, 4А | 24 ЕК | 703026 | 29.10.2012 |  | н/кабель СБ-1 (3*35+1*16), ААБ-1 2(3*70+1*25), ААБ-1 2(3*95+1*35), ААБ-1 2(3*50+1*25) | 521,00 | 01.01.1953 | 253 003,76 |
| 153 | 5301011 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-11 | 24:58:0303010:61 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-11 по ул. Ленина, 24А до ж/домов по ул. Ленина, 20, 22, 24, ул. 22 Партсъезда, 13, 15, ул. Школьная, 33, 35, Пионерский проезд, 3, 7 до н/здания по Пионерский проезд, 5 | 24 ЕК | 702501 | 31.10.2012 |  | н/кабель СБ-1 (3*70+1*25), СБ-1 2(3*70+1*25), АСБ-1 (3*70+1*25), АСБ-1 (3*50+1*25), СБ-1 (3*35+1*16), СБ-1 2(3*35+1*16), СБ-1 (3*95+1*25), СБ-1 2(3*50+1*25), ААБ-1 (3*50+1*35), ААБ-13*50+1*25) | 1 231,00 | 01.01.1953 | 111 182,95 |
| 154 | 5301016а | Кабельная линия 0,4 кВ от РТП-16 | 24:58:0000000:34315 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от РТП-16 по ул. Штефана, 1А до н/здания по ул. Ленина, 53, до опор руб. 9, 12, 16 | 24 ЕК | 702244 | 15.11.2012 |  | н/кабель СБ-1 (3*50+1*35), СБ-1 (3*95+1*35) | 597,00 | 01.01.1953 | 70 375,75 |
| 155 | 5301017 | Кабельная линия 6 кВ от ТП-17 до ТП-18, ТП-91 | 24:58:0000000:34334 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-17 по ул. Комсомольская, 7Б до ТП-18 по ул. Комсомольская, 18А, ТП-91 по ул. Свердлова, 66/1 | 24 ЕК | 757728 | 28.11.2012 |  | В/кабель СБ-6 (3*50) | 770,00 | 01.01.1953 | 24 809,32 |
| 156 | 5301017н | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-17 | 24:58:0303026:66 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-17 по ул. Комсомольская, 7Б до н/зданий по ул. Свердлова, 63, 63А, 63Б, ул. Северная, 10, 12, 12/4, ВЛ (руб.6,8,14) | 24 ЕК | 758319 | 24.12.2012 |  | Н/кабель ААШВ-1 2(3*120), ААШВ-1 (3*50), СБ-1 2(3*50+1*25), СБу-1 (3*10+1*6), АСБ-1 (3*70+1*25), СБ-1 (3*70,1*25), СБ-1 (3*95+1*25), АСБ-1 (3*120+1*50), ААБ-1 (3*120), АСБ-1 (3*125+1*35) | 965,00 | 01.01.1953 | 55 037,49 |
| 157 | 5307016а | Кабельная линия 6 кВ от РТП-16 | 24:58:0000000:34312 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от РТП-16 по ул. Штефана, 1А тдо ГПП-0 по ул. Свердлова, 32/7, ТП-19 по ул. Комсомольская, 34А, ТП-17 по ул. Комсомольская, 7Б, ТП-39 по ул. Маяковского, 11Б, ТП-67 по ул. Штефана, 8Г, ТП-59 по ул. Решетнева, 13А | 24 ЕК | 518739 | 22.10.2012 |  | в/кабель АСБ-6 (3*50), АСБ-6 (3*70), СБ-6 (3*95), СБ-6 (3*70), СБ-6 (3*50), СБ-6 (3*150) | 3 474,00 | 01.03.1953 | 272 713,36 |
| 158 | 5310002 | Кабельная линия 6 кВ от РТП-2 до ТП-3, ТП-4, ТП-20, ГПП-0, ТП-11 | 24:58:0000000:34294 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от РТП-2 по ул. Андреева, 13А до ТП-3 по ул. 22 Партсъезда, 6В, ТП-4 по ул. Ленина, 25Б, ТП-20 по ул. Пирогова, 1Б, ГПП-0 по ул. Северная, 32/7, ТП-11 по ул. Ленина, 24А | 24 ЕК | 518971 | 18.10.2012 |  | в/кабель СБ-6 (3*50), С\Б-10 2(3*185) | 4 030,00 | 01.10.1953 | 558 481,79 |
| 159 | 5310002н | Кабельная линия 0,4 кВ от РТП-2 | 24:58:0303010:60 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от РТП-2 по ул. Андреева, 13А до ж/дома ул. Школьная, 37 и н/здания по ул. Школьная, 39 | 24 ЕК | 519189 | 11.10.2012 |  | н/кабель АВВГ-1 2(3х70+1х25), ААБ-1 2(3х120), АВБШВ-1 2(3х120+1х35) | 390,00 | 01.10.1953 | 88 649,71 |
| 160 | 5401006а | Кабельная линия 6 кВ от ТП-6 до ТП-27 | 24:58:0000000:34279 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-6 по ул. Школьная, 31А до ТП-27 по ул. Школьная, 32А | 24 ЕК | 518972 | 18.10.2012 |  | в/кабель СБ-6 3*50 | 164,00 | 01.01.1954 | 11 596,31 |
| 161 | 5401006в | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-6 | 24:58:0303010:62 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-6 по ул. Школьная, 31А до ж/домов по Пионерскому проезду, 8, 4, до ж/дома по ул. Школьная, 31, до ж/домов по ул. Ленина, 18, 16, до н/здания по Пионерскому проезду, 5 | 24 ЕК | 702636 | 31.10.2012 |  | н/кабель ААБ-1 2(3*70+1*25), ААБ-1 (3*70+1*25), ААБ-1 2(3*95+1*25), АВВГ-1 (4*20), АСБ-1 (3*95+1*35) | 719,00 | 01.01.1954 | 104 164,92 |
| 162 | 5401007 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-7 | 24:58:0303009:320 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-7 по ул. Ленина, 19А до ж/домов по ул. Ленина, 21, 19, 17, ул. Октябрьская, 30, 32, ул. Свердлова, 22, н/зданий по ул. 22 Партсъезда, 21, ул. Октябрьская, 34 | 24 ЕК | 702618 | 31.10.2012 |  | н/кабель ААБ-1 2(3*70+1*25), ААБ-1 (3*70+1*25), ААБ-1 2(3*95+1*25), АВВГ-1 (4*20), АСБ-1 (3*95+1*35) | 1 142,00 | 01.01.1954 | 355 769,59 |
| 163 | 5401009 | Кабельная линия 6 кВ от ТП-9 | 24:58:0000000:34316 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-9 по ул. Школьная, 4А до ТП-10 по ул. Советская, 13А | 24 ЕК | 589798 | 22.10.2012 |  | в/кабель СБ-6 (3*50) | 376,00 | 01.01.1954 | 25 143,96 |
| 164 | 5401009а | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-9 | 24:58:0000000:34309 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-9 по ул. Школьная, 4А до ж/домов по ул. Парковая, 2, 4, 6, ул. Школьная, 4, 6, ул. Советская, 1, 3, 5, до н/зданий ГК 66, аттракциона "Сюрприз" в районе ул. Парковая | 24 ЕК | 702739 | 24.10.2012 |  | н/кабель ААБ-1 2(3*95+1*35), ААБ-1 (3*50+1*35), ААБ-1 2(3*70+1*35), ААБ+ (3*50+1*35), ААБ-1 (3*70+1*25) | 776,00 | 01.01.1954 | 241 991,38 |
| 165 | 5401017 | Воздушная линия 0,4кВ от ТП-17 | 24:58:0000000:34478 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-17 по ул. Комсомольская, 7Б до ж/домов по ул. Свердлова, 57, 59, 61, 65, 67, 70, 72, ул. Комсомольская, 1, 3, 5, 7, 7А, 11, 11А, 13, 15, 17, ул. Пушкина, 19, 21, 23, 25, ул. Северная, 6, 8, 14, 16, 18, 20 | 24 ЕК | 745753 | 03.04.2013 |  | Н/кабель СБ-1(3*150+1*50), ААБ-1 2(3*70) | 865,00 | 01.01.1954 | 17 652,96 |
| 166 | 5401018 | Кабельная линия 6кВ от ТП-18 до ТП-32, ТП-257 | 24:58:0000000:34342 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-18 по ул. Комсомольская, 18А до ТП-32 по ул. Горького, 22Б, помещения ТП-257 в здании по ул. Тихая, 6 | 24 ЕК | 757721 | 27.11.2012 |  | В/кабель ААБ-6 (3*70), ААШВ-6 (3*70), АСБ-6 (3*70) | 1 690,00 | 01.01.1954 | 48 222,20 |
| 167 | 5401018н | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-18 | 24:58:0303025:43 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-18 по ул. Комсомольская, 18А до ВЛ (руб.6,8) | 24 ЕК | 758086 | 20.12.2012 |  | Н/кабель СБ-1 (3*70+1*25), ААБл-1 2(3*70) | 85,00 | 01.01.1954 | 4 567,82 |
| 168 | 5401019а | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-19 | 24:58:0000000:34377 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-19 по ул. Комсомольская, 34А до ж/дома по ул. Комсомольская,44 и до н/здания по ул. Комсомольская, 26А, до ВЛ (руб.5,6,14) | 24 ЕК | 758160 | 24.12.2012 |  | Н/кабель ААБ-1 (3*95+1*35), ААБл-1 2(3*70), АСБ-1 (3*70+1*25), АВВГ-1 (4*95), СБ-1 (3*50+1*25) | 430,00 | 01.01.1954 | 25 184,02 |
| 169 | 5401024 | Кабельная линия 6кВ от ТП-24 до ТП-25, ТП-58, ТП-36 | 24:58:0000000:34380 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-24 по ул. Школьная, 62Б до ТП-25 по ул. Решетнева, 1з, ТП-58 по ул. Школьная, 50В, ТП-36 по ул. Маяковского, 4В | 24 ЕК | 758320 | 24.12.2012 |  | В/кабель СБ-6 (3*50), АСБ-6 (3*70) | 1 160,00 | 01.01.1954 | 83 091,72 |
| 170 | 5401025 | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-25 | 24:58:0000000:34375 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-25 по ул. Решетнева, 1з до н/зданий ГК-57, до городских очистных сооружений (аэрофильтр-1, аэрофильтр-2, станция аэрации, бытовые помещения, хлораторная) | 24 ЕК | 758148 | 24.12.2012 |  | Н/кабель ААБ-1 (3*70), АСБ-1 (3*70+1*25), АСБ-1 (3*50+1*25), АВВБ-1 (3*16+1*10), СБ-1 (3*16+1*10) | 641,00 | 01.01.1954 | 36 634,04 |
| 171 | 5401025а | Кабельная линия 6кВ от ТП-25 до РП-9 | 24:58:0355001:1163 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-25 по ул. Решетнева, 1з до РП-9 в районе РП-342 по ул. Советской Армии, 44з | 24 ЕК | 709724 | 19.03.2013 |  | В/кабель СБ-6 (3*70) | 750,00 | 01.01.1984 | 25 934,19 |
| 172 | 5401026 | Кабельная линия 6кВ от ТП-26 до ТП-28 | 24:58:0000000:34344 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-26 по ул. Свердлова, 24А до ТП-28 по ул. Октябрьская, 36А | 24 ЕК | 758825 | 30.11.2012 |  | В/кабель СБ-6(3*50) | 506,00 | 01.01.1954 | 21 453,64 |
| 173 | 5401026а | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-26 | 24:58:0303009:321 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-26 по ул. Свердлова, 24А до ж/домов ул. Андреева, 21,21А, 23, ул. Свердлова, 24, до н/зданий по ул. Ленина, 23, 25А | 24 ЕК | 758108 | 21.12.2012 |  | Н/кабель АСБ-1 (3*95+1*35), АСБ-1 2(3*70+1*25), АСБ-1 (3*50+1*25), СБ-1 (3*95+1*35), СБ-1 (3*25+1*16), АСБ-1 (3*95+1*35), СБ-1 (3*50+1*25) | 1 065,00 | 01.01.1954 | 78 346,98 |
| 174 | 5401028 | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-28 | 24:58:0303009:322 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-28 по ул. Октябрьская, 36А до ж/домов по ул. Свердлова, 16, 18, 20, 22, по ул. Октябрьская, 36, до н/зданий по ул. Октябрьская, 34, 34А, 34Б, 34В, 34Г, по ул. 22 Партсъезда, 21, 21А | 24 ЕК | 735970 | 15.01.2013 |  | Н/кабель АСБ -1 (3*95+1*35), АСБ-1 2(3*70+1*25), АВВГ-1 2(4*185) | 2 564,00 | 01.01.1954 | 222 758,72 |
| 175 | 5401060 | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-60 | 24:58:0303020:280 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-60 по ул. Свердлова, 46А до ж/домов по ул. Ленина, 45, 47, 47А, 47Б, 49, ул. Свердлова, 44, 48, ул. Маяковского, 12, 14, 16, до н/здания по ул. Свердлова, 46 | 24 ЕК | 710447 | 26.02.2013 |  | Н/кабель СБ-1 (3*70+1*25), АСБ-1 (3*70+1*25), СБ-1 2(3*95+1*25), СБ-1 (3*50+1*25), ААБл-1 (3*16+1*10) | 1 003,00 | 01.01.1954 | 105 064,97 |
| 176 | 5401129 | сети электроснабжения от ТП-129 до ТП-237 | 24:58:0000000:35912 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе нежилого здания ул. Ленина, 75З | 24 ЕИ | 063485 | 11.02.2009 |  |  | 868,00 | 01.01.1954 | 20 203,00 |
| 177 | 5404001 | Кабельная линия 6 кВ от РТП-1 до РТП-2, ТП-9, ТП-12, ТП-21, ГПП-0 | 24:58:0000000:34300 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от РТП-1 по ул. Ленина, 8Г до РТП-2 по ул. Андреева, 13А, ТП-9 по ул. Школьная, 4А, ТП-12 по ул. Советская, 19А, ТП-21 по ул. Кирова, 5А, ГПП-0 по ул. Северная, 32/7 | 24 ЕК | 518740 | 22.10.2012 |  | в/кабель СБ-6 2(3*50), СБ-6 (3*50), СБ-6 (3*150) | 5 060,00 | 01.06.1954 | 519 335,35 |
| 178 | 5410037х | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-37 | 24:58:0303021:14 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-37 по ул. Решетнева, 5А до ж/домов по ул. Решетнева, 5, ул. Ленина, 50, ул. Школьная, 67, 69, н/зданий по ул. Ленина, 48, ул. Маяковского, 6, ул. Решетнева, 3 | 24 ЕК | 735642 | 04.02.2013 |  | Н/кабельААБ-1 (3*35+1*16), ААШв-1 2(3*185), АВВГ-1 2(3*150+1*50), ВБбШв-1 (3*120), СБ-1 (3*50+1*25), АСБ-1 (3*70+1*25) | 1 405,00 | 01.10.1954 | 52 530,61 |
| 179 | 5412027 | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-27 | 24:58:0303011:43 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-27 по ул. Школьная, 32А до ж/домов по ул. Школьная, 32, 36, до н/зданий по ул. Школьная, 34, ул. Советской Армии, 21А | 24 ЕК | 758149 | 24.12.2012 |  | Н/кабель СБ-1 2(3*35+1*16), АСБ-1 2(3*95+1*50), ААБ-1 (3*95+1*35), АСБ-1 (3*50+1*25), АСБ-1 (3*70+1*25), СБ-1 (3*50+1*25) | 1 005,00 | 01.12.1954 | 72 622,75 |
| 180 | 5501042 | Кабельная линия 6 кВ от ТП-42 до ТП-47 | 24:58:0000000:34333 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-42 по ул. Ленина, 36А до ТП-47 по ул. Школьная, 53Б | 24 ЕК | 757730 | 28.11.2012 |  | В/кабель СБ-6 (3*50) | 311,00 | 01.01.1955 | 2 866,41 |
| 181 | 5501042а | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-42 | 24:58:0303013:242 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-42 по ул. Ленина, 36А до ж/домов по ул. Ленина, 34, 36, ул. Андреева, 4, 6, 8, 10, ул. Школьная, 47, 49, ул. Чапаева, 3, 7, н/зданий по ул. Ленина, 34А, ул. Школьная, 47А | 24 ЕК | 710405 | 25.02.2013 |  | Н/кабель АСБ-1 (3*70+1*25), ААБ-1 (3*95), АСБ-1 (3*50+1*25), ГРШС-1 (3*16+1*10), СБ-1 (3*50+1*25), АСБ-1 (3*35+1*16), СБ-1 (3*25+1*16), ААБ-1 (3*120), ААБ-1 (3*70) | 1 810,00 | 01.01.1955 | 16 682,33 |
| 182 | 5501047н | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-47 | 24:58:0303015:52 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-47 по ул. Школьная, 53Б до ж/домов по ул. Ленина, 38, 38А, 40, ул. Чапаева, 4, 8, ул. Школьная, 51, 53, 53А, 55, 57, 57А, н/здания по ул. Ленина, 42 | 24 ЕК | 758325 | 25.12.2012 |  | Н/кабель АСБ-1 2(3*95+1*35), СБ-1 2(3*50+1*25), АСБ-1 2(3*70+1*25), СБ-1 (3*35+1*16), АСБ-1 (3*50+1*16), ААБ-1 2(3*70), СБ-1 2(3*70), ААБ-1 (3*95) | 1 380,00 | 01.01.1955 | 118 931,51 |
| 183 | 5501052 | Кабельная линия 6кВ от ТП-52 до РТП-161, РП-342, ПП-52 | 24:58:0000000:34391 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-52 по ул. Привокзальная, 22/2 до РТП-161 по ул. Школьная, 48Д, РП-342 по ул. Советской Армии, 44з, ПП-52 в районе ТП-52 | 24 ЕК | 710172 | 07.03.2013 |  | В/кабель АСБ-6 (3*95), СБ-6 (3*50), АСБ-6 2(3*95) | 1 045,00 | 01.01.1955 | 78 461,52 |
| 184 | 5501161 | Кабельная линия 6кВ от РТП-161 до ГПП-0, ТП-25, ТП-38, РП-342, ТП-43, ТП-39, ТП-58, ТП-162 | 24:58:0000000:34382 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от РТП-161 по ул. Школьная, 48Д до ГПП-0 по ул. Северная, 32/1, ТП-25 по ул. Решетнева, 1з, ТП-38 по ул. Андреева, 2з, РП-342, по ул. Советской Армии, 44з, ТП-43 по ул. Андреева, 26В, ТП-39 по ул. Маяковского, 11Б, ТП-58 по ул. Школьная, 50В, ТП-162 по ул. Советской Армии, 26А | 24 ЕК | 710144 | 06.03.2013 |  | В/кабель АСБ-6 (3*70), АСБ-6 (3*185), СБ-6 (3*150), ААБ-6 2(3*120), АСБ-6 (3*240), ААБ-6 (3*95), СБ-6 (3*70), ААБ-6 2(3*185) | 7 841,00 | 01.01.1955 | 588 724,20 |
| 185 | 5501161х | Кабельная линия 0,4кВ от РТП-161 | 24:58:0303016:2577 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от РТП-161 по ул. Школьная, 48Д до ж/домов по ул. Школьная, 48, 48А, 50А, 50Б, до н/зданий по ул. Школьная, 46, 48Б, 50, 50Б | 24 ЕК | 735795 | 04.02.2013 |  | Н/кабель ААБ-1 (3*95), ААБ-1 (3*120), ААШв-1 2(3*120), ААБ-1 2(3*70+1*25), ААБ-1 2(3*50), ААБ-1 4(3*185), СБ-1 2(3*95+1*50), ААБ-1 2(3*70) | 1 270,00 | 01.01.1955 | 154 145,11 |
| 186 | 5601010 | сети электроснабжения от П-10 до ТП-492 (ВЛ-6кВ Ш1010) | 24:58:0000000:35896 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | 24 ЕИ | 062995 | 29.01.2009 |  | воздушная линия: одноцепная А-50; кабельная линия: АСБ-6(3х95) (длина кабеля 110м), АСБ-6(3х70) (длина кабеля 300м) | 745,00 | 01.01.1956 | 107 276,00 |
| 187 | 5701005 | сети электроснабжения от П-5 до ТП-182 (ВЛ-6кВ Ш0515) | 24:58:0000000:35894 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе улицы Южная | 24 ЕИ | 062991 | 29.01.2009 |  | воздушная ЛЭП: провод А-70; кабельная ЛЭП: кабель СБ-6(3х70); АСБ-6(3х70) | 980,00 | 01.01.1957 | 63 941,00 |
| 188 | 5701013 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-13 | 24:58:0000000:34285 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-13 по ул. Парковая, 5Б до ж/дома по ул. Парковая, 24, до н/здания по ул. Свердлова, 1, ул. Парковая, 5А | 24 ЕК | 518749 | 22.10.2012 |  | н/кабель СБ-1 (3*95+1*25), АСБ-1 (3*25+1*16) | 482,00 | 01.01.1957 | 56 121,07 |
| 189 | 5701014 | Кабельная линия 6 кВ от ТП-14 | 24:58:0000000:34288 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-14 по ул. Ленина, 5А до ТП-15 ул. Ленина, 13Б | 24 ЕК | 518735 | 22.10.2012 |  | в/кабель СБ-6 (3*70+1*25), СБ-6 (3*50+1*25) | 790,00 | 01.01.1957 | 83 490,82 |
| 190 | 5701014а | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-14 | 24:58:0303006:940 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-14 по ул. Ленина, 5А до ж/домов по ул. Ленина, 5, 7, 7А до ж/домов ул. Советская, 20, 24 до ж/домов по ул. Свердлова, 8, 10, 12 до н/здания по ул. Ленина, 9 | 24 ЕК | 702621 | 31.10.2012 |  | н/кабель АСБ-1 (3*70+1*25), СБ-1 (3*50+1*25), АСБ-1 (3*70+1*35), АСБ-1 2(3*70+1*25), ААБ-1 2(3*50+1*25) | 1 359,00 | 01.01.1957 | 15 427,15 |
| 191 | 5701015 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-15 | 24:58:0303006:941 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-15 по ул. Ленина, 13Б до ж/домов по ул. Ленина, 11А, до ж/домов по ул. Октябрьская, 27, 29, 33, до ж/дома по ул. Свердлова, 12, до н/здания по ул. Ленина, 9 | 24 ЕК | 702635 | 31.10.2012 |  | н/кабель ААБ-1 2(3*70+1*25), СБ-1 (3*35+1*16), АСБ-1 (3*70+1*25), АСБ-1 2(3*70+1*25) | 885,00 | 01.01.1957 | 39 957,10 |
| 192 | 5711003 | Кабельная линия 6 кВ от ТП-3 до ТП-5 | 24:58:0303011:38 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-3 по ул. 22 Партсъезда, 6В до ТП-5 по ул. Советской Армии, 21Б | 24 ЕК | 519081 | 15.10.2012 |  | в/кабель СБ-6 (3х50) | 250,00 | 01.11.1957 | 12 985,13 |
| 193 | 5711003х | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-3 | 24:58:0303011:41 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-3 по ул. 22 Партсъезда, 6В до ж/домов по ул. Андреева, 1, 3, 5, 7, ул. 22 Партсъезда, 2, 4, 6, 8, ул. Советской Армии, 27, н/здания по ул. 22 Партсъезда, 6А, ул. Школьная, 42 | 24 ЕК | 589755 | 16.10.2012 |  | н/кабель АВВГ-1 2(3*50+1*25), СБ-1 (3*35+1*16), СБ-1 (3*95+1*35), ААБ-1 (3*120+1*50), СБ-1 2(3*50+1*25), АСБ-1 2(3*50+1*25), АСБ-1 (3*70+1*25) | 1 505,00 | 01.11.1957 | 172 516,78 |
| 194 | 5711005 | Кабельная 6кВ от ТП-5 до ТП-27 | 24:58:0303011:39 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-5 по ул. Советской Армии, 21Б до ТП-27 по ул. Школьная, 32А | 24 ЕК | 703241 | 23.11.2012 |  | В/кабель СБ-6 (3*50) | 253,00 | 01.11.1957 | 8 368,27 |
| 195 | 5711005х | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-5 | 24:58:0303011:42 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-5 по ул. Советский Армии, 21Б до ж/домов по ул. 22 Партсъезда, 3, 5, 7, до ж/домов по Советской Армии, 23, 21, 19, 17, 15 | 24 ЕК | 702736 | 24.10.2012 |  | н/кабель АСБ-1 (3*70+1*25), АСБ-1 (3*95+1*35), АСБ-1 (3*70+1*35), СБ-1 2(3*50+1*25), АСБ (3*120+1*50), СБ-1 2(3*35+1*16), АСБ-1 2(3*50+1*25) | 1 539,00 | 01.11.1957 | 75 314,43 |
| 196 | 5711012а | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-12 | 24:58:0303002:77 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-12 по ул. Советская, 19А до ж/домов по ул. Советская, 17, 19, 21, 23, ул. Парковая, 18, 20, 22, 24, до н/зданий по ул. Парковая, 20А, ГК № 38 | 24 ЕК | 702620 | 31.10.2012 |  | н/кабель СБ-1 (3*70+1*25) | 722,00 | 01.11.1957 | 71 872,11 |
| 197 | 5711059 | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-59 | 24:58:0303020:279 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-59 по ул. Решетнева, 13А до ж/домов по ул. Ленина, 45А, 47А, 47Б, 49А, 49Б, 51, ул. Свердлова, 48, 48А, 50, 50А, 52, ул. Решетнева, 11, 13 | 24 ЕК | 735500 | 04.02.2013 |  | Н/кабель СБ-1 (3*95+1*25), СБ-1 (3*95+1*35), АСБ-1 (3*50+1*25), СБ-1 (3*70+1*25), ААБ-1 2(3*95+1*35), ААБ-1 (3*120), ААБ- (3*95), АВВГ-1 (4*70), АВБбШв-1 (4-95), АВБбШв-1 (3*150+1*50) | 1 889,00 | 01.11.1957 | 55 618,88 |
| 198 | 5711059а | Кабельная линия 6 кВ от ТП-59 до ТП-60 | 24:58:0303020:276 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-59 по ул. Решетнева, 13А до ТП-60 по ул. Свердлова, 46А | 24 ЕК | 758805 | 28.11.2012 |  | В/кабель СБ-6 (3*50) | 233,00 | 01.11.1957 | 47 789,10 |
| 199 | 5801022а | Кабельная линия 6кВ от РТП-22 до П-8, ЛЭП-6кВ | 24:58:0318001:975 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от РТП-22 по пр-кт Ленинградский, 102 до П-8 по пр-кт Ленинградский, 110, ЛЭП-6кВ Ш0806(оп.1), Ш0819 (оп.1), Ш18105(оп.108) | 24 ЕК | 709791 | 26.03.2013 |  | В/кабель ААБ-6 (3*185), АСБ-6 (3*95), ААБ-6 (3*150), ААБ-6 (3*95) | 663,00 | 01.01.1958 | 97 605,52 |
| 200 | 5801091 | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-91 | 24:58:0303027:148 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-91 по ул. Свердлова, 66/1 до ж/домов по ул. Свердлова, 62, 66, 72А, ул. Пушкина, 33, 35 до н/зданий по ул. Ленина, 65А, ул. Свердлова, 64 | 24 ЕК | 735450 | 31.01.2013 |  | Н/кабель АПВБ-1 (3*50+1*25), ААБ-1 2(3*95+1*35), АСБ-1 (3*50+1*25), ААБ-1 (3*50) | 640,00 | 01.01.1958 | 34 053,41 |
| 201 | 5812039 | Кабельная линия 6 кВ от РТП-39 до ТП-60, ТП-40, ГПП-0 | 24:58:0000000:34357 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от РТП-39 по ул. Маяковского, 11Б до ТП-60 по ул. Свердлова, 46А, ТП-40 по ул. Чапаева, 16А, ГПП-0 по ул. Северная, 32/1 | 24 ЕК | 758194 | 25.12.2012 |  | В/кабель СБ-6 (3/50), СБ-6 (3*150) | 2 026,00 | 01.12.1958 | 111 760,89 |
| 202 | 5812039н | Кабельная линия 0,4кВ от РТП-39 | 24:58:0303014:222 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от РТП-39 по ул. Маяковского, 11Б до ж/домов по ул. Свердлова, 38, 42, ул. Маяковского, 9, 13, ул. Ленина, 41, 43, н/зданий по ул. Ленина, 39, ул. Чапаева, 16, ул. Маяковского, 11 | 24 ЕК | 735951 | 14.01.2013 |  | Н/кабель СБ-1 (3*50+1*25), АСБ-1 (3*70+1*25), СБ-1 (3*35+1*16), АСБ-1 (3*95+1*35), СБ-1 (3*16+1*10), СБ-1 (3*70+1*25), АВБбШв-1 (4*95) | 1 956,00 | 01.12.1958 | 150 838,41 |
| 203 | 5901004 | Кабельная линия 6 кВ от ТП-4 до ТП-26 | 24:58:0303009:319 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-4 по ул. Ленина, 25Б до ТП-26 по ул. Свердлова, 24А | 24 ЕК | 519087 | 15.10.2012 |  | в/кабель СБ-6 (3*50) | 130,00 | 01.01.1959 | 4 838,45 |
| 204 | 5901004х | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-4 | 24:58:0303009:318 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-4 по ул. Ленина, 25Б до ж/домов по ул. Ленина, 25, ул. Андреева, 17, 19, 21, н/зданий по ул. Ленина, 25А, 25А/1, ул. Андреева, 21А | 24 ЕК | 589760 | 16.10.2012 |  | н/кабель СБ-1 (3*16+1*10), СБ-1 2(3*50+1*25), АСБ-1 2(3*70+1*35), АСБ-1 2(3*50+1*25), СБ-1 (3*35+1*16), АСБ-1 2(3*70+1*25) | 565,00 | 01.01.1959 | 55 642,13 |
| 205 | 5901010а | сети электроснабжения от П-10 до РП-136 (ВЛш1008 6кВ) | 24:58:0000000:35906 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Южная | 24 ЕИ | 063481 | 11.02.2009 |  |  | 2 375,00 | 01.01.1959 | 58 481,00 |
| 206 | 5901010б | сети электроснабжения от П-10 до П-5 (ВЛ-6 кВ Ш1014) | 24:58:0000000:35895 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Южная | 24 ЕИ | 062994 | 29.01.2009 |  | воздушная линия: одноцепная А-95; А-70 (длина провода 2900м); кабельная линия: ААБл-6(3х150) (длина кабеля 105м), ААБл-6(3х120) (длина кабеля 55м) | 2 620,00 | 01.01.1959 | 24 076,00 |
| 207 | 5901035 | Кабельная линия 6кВ от ТП-35 до ТП-61, ТП-161, ТП-162 | 24:58:0000000:34403 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-35 по ул. Советской Армии, 8А до ТП-61 по ул. Матросова, 15Б, ТП-161 по ул. Школьная, 48Д, ТП-162 по ул. Советской Армии, 26А | 24 ЕК | 735360 | 06.02.2013 |  | В/кабель ААБ-6 (3*70), СБ-6 (3*150), СБ-6 (3*95) | 5 210,00 | 01.01.1959 | 408 103,18 |
| 208 | 5901044 | Кабельная линия 6кВ от ТП-44 до ТП-178, ТП-45 | 24:58:0000000:34379 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-44 по ул. Парковая, 23 до ТП-178 по ул. Красноярская, 4Б, ТП-45 по ул. Красноярская, 4Д | 24 ЕК | 710304 | 26.02.2013 |  | В/кабель СБ-6 (3*50) | 785,00 | 01.01.1959 | 32 326,27 |
| 209 | 5901045н | Кабельная линия 6 кВ от ТП-45 до ТП-46 | 24:58:0000000:34367 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-45 по ул. Красноярская, 4Д до ТП-46 по ул. Красноярская, 7 | 24 ЕК | 710103 | 06.03.2013 |  | В/кабель СБ-6 (3*95) | 772,00 | 01.01.1959 | 31 790,93 |
| 210 | 5901046н | Кабельная линия 6 кВ от ТП-46 до КТП-273 | 24:58:0000000:34369 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-46 по ул. Красноярская, 7 до КТП-273 в районе сооружения по ул. Красноярская, 11 | 24 ЕК | 710148 | 07.03.2013 |  | В/кабель АСБ-6 (3*70) | 520,00 | 01.01.1959 | 21 413,58 |
| 211 | 6005311 | Воздушная линия 0,4кВ от ТП-311 | 24:58:0000000:34503 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-311 по ул. Таежная, 54А до ж/домов по ул. Калинина, 17, 19, ул. Таежная, 60, 64, 68, 70, ул. Толстого, 9, 13, 18, 20, Поселковый проезд, 4, 6, 10, 12, н/зданий по ул. Таежная, 66, ул. Толстого, 11 | 24 ЕК | 745985 | 29.03.2013 |  | Провод А-70, А-35 | 660,00 | 01.02.1960 | 18 718,28 |
| 212 | 6005316 | Воздушная линия 0,4кВ от оп.№1 (ТП-316) | 24:58:0000000:34507 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от оп.№ 1 в районе ж/дома по ул. Малая Садовая, 10 (ТП-316 по ул. Малая Садовая, 8А) до оп.№ 7 в районе н/здания по ул. Поселковая, 50 | 24 ЕК | 745790 | 03.04.2013 |  | Провод А-70, А-35 | 160,00 | 01.05.1960 | 22 323,32 |
| 213 | 6101021 | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-21 | 24:58:0303028:267 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-21 по ул. Кирова, 5А до н/зданий по ул. Кирова, 5, 7А и ул. Павлова, 3, 4, 5, 5А, 6 | 24 ЕК | 758324 | 25.12.2012 |  | Н/кабель АВВГ-1 (4*120), СБ-1 (3*35+1*16), ВБбШв 2(3*50+1*25), СБ-1 (3*50+1*25), АСБ-1 2(3*70+1*25), ААБ-1 (3*120) | 1 250,00 | 01.01.1961 | 65 753,44 |
| 214 | 6101030 | Кабельная линия 6кВ ТП-30 до ТП-31, ТП-116, РТП-77 | 24:58:0305025:81 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-30 по ул. Южная, 20И до ТП-31 по ул. Южная, 10Б, ТП-116 по ул. Южная, 18К, РТП-77 по ул. Южная, 18И | 24 ЕК | 734942 | 11.03.2013 |  | В/кабель СБ-6 (3*50), АСБ-6 (3*70), СБ-6 (3*120) | 675,00 | 01.01.1961 | 63 727,18 |
| 215 | 6101033 | Кабельная линия 6 кВ от ТП-33 до ТП-53 | 24:58:0000000:34331 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-33 по ул. Ленина, 63Б до ТП-53 по ул. Свердлова, 58А | 24 ЕК | 710582 | 21.02.2013 |  | В/кабель СБ-6(3*50) | 370,00 | 01.01.1961 | 7 040,74 |
| 216 | 6101034 | Кабельная линия 6кВ от ТП-34 до ТП-81, ТП-100 | 24:58:0000000:34354 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от помещения ТП-34 в н/здании по ул. Восточная, 6Г до ТП-81 по ул. Восточная, 14Д, ТП-100 по ул. Пирогова, 7В | 24 ЕК | 758326 | 25.12.2012 |  | В/кабель СБ-6 (3*70), СБ6 (3*95) | 1 205,00 | 01.01.1961 | 53 814,51 |
| 217 | 6101034х | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-34 | 24:58:0303029:695 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от помещения ТП-34 по ул. Восточная, 6Г до н/зданий по ул. Восточная, 8, 8А, 12, ГК15 | 24 ЕК | 758085 | 20.12.2012 |  | Н/кабель АПВГ-1 2(3*95+1*35), АПВГ-1 (3*35+1*16), АПВГ-1 2(3*50+1*25), АСБ-1(3*70+1*25), ААБ-1 2(3*120+1*35) | 776,00 | 01.01.1961 | 73 123,92 |
| 218 | 6101043а | Кабельная линия 6кВ от РТП-43 до П-0, ТП-54, ТП-128 | 24:58:0000000:34373 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от РТП-43 по ул. Андреева, 26В до П-0 по ул. Северная, 32/1, ТП-54 по ул. Свердлова, 31Б, ТП-128 по ул. Горького, 56В | 24 ЕК | 758323 | 24.12.2012 |  | В/кабель ААБ-6 (3*70), АСБ-6 (3*70), СБ-6 (3*150) | 2 995,00 | 01.01.1961 | 254 165,93 |
| 219 | 6101043н | Кабельная линия 0,4кВ от РТП-43 | 24:58:0303017:553 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от РТП-43 по ул. Андреева, 26В до ж/дома по ул. Комсомольская, 45, н/зданий по ул. Андреева, 20, 26, 26Б, ВЛ по ул. Горького | 24 ЕК | 735805 | 16.01.2013 |  | Н/кабель АСБ-1 2(3*50+1*25), АСБ-1 (3*70+1*25), АНРБ-1 (3*10+1*6), СБ-1 (3*70+1*25), ААБ-1 (3*185) | 895,00 | 01.01.1961 | 114 429,49 |
| 220 | 6101048 | Кабельная линия 6 кВ от ТП-48 до ТП-36 | 24:58:0000000:34335 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-48 по ул. Ленина, 44Б до ТП-36 по ул. Маяковского, 4В | 24 ЕК | 703277 | 27.11.2012 |  | В/кабель СБ-6 (3*70) | 200,00 | 01.01.1961 | 6 931,55 |
| 221 | 6101048х | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-48 | 24:58:0303015:51 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-48 по ул. Ленина, 44Б до ж/домов по ул. Ленина, 38А, 40, 44, 44А, ул. Маяковского, 1, 5, н/зданий по ул. Ленина, 42, 42А, ул. Маяковского, 3 | 24 ЕК | 736073 | 14.01.2013 |  | Н/кабель СБ-1 (3*50+1*25), АСБ-1 (3*70+1*25), ААБ-1 (3*95+1*35), АСБ-1 2(3*50+1*25), СБ-1 (3*35+1*16), ААБ-1 (3*50+1*25), ААБ-1 (3*50) | 1 129,00 | 01.01.1961 | 87 996,03 |
| 222 | 6101050н | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-50 | 24:58:0303028:269 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-50 по ул. Павлова, 1А до н/зданий по ул. Кирова, 3, ул. Павлова, 3 | 24 ЕК | 736090 | 16.01.2013 |  | Н/кабель АСБ-1 2(3*95+1*35) | 245,00 | 01.01.1961 | 2 191 868,53 |
| 223 | 6101053 | Кабельная линия 6кВ от ТП-53 до ТП-49 | 24:58:0303024:85 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-53 по ул. Свердлова, 58А до ТП-49 по ул. Ленина, 55Б | 24 ЕК | 710171 | 07.03.2013 |  | В/кабель СБ-6(3*50) | 220,00 | 01.01.1961 | 4 186,39 |
| 224 | 6101053х | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-53 | 24:58:0000000:34400 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-53 по ул. Свердлова, 58А до ж/домов по ул. Свердлова, 56, ул. Пушкина, 30, 34, ул. Григорьева, 6, н/зданий по ул. Свердлова, 58, ул. Ленина, 61, ул. Пушкина,32 | 24 ЕК | 735825 | 16.01.2013 |  | Н/кабель СБ-1 (3*35+1*16), СБ-1 (3*50+1*25), СБ-1 (3*70+1*25), АСБ-1 (3*120+1*35), АСБ-1 (3*95+1*35), АСБ-1 (3*70+1*25) | 785,00 | 01.01.1961 | 39 805,28 |
| 225 | 6101054а | Кабельная линия 6 Кв от ТП-54 до ТП-56 | 24:58:0303017:550 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-54 по ул. Свердлова, 31Б до ТП-56 по ул. Свердлова, 37Г | 24 ЕК | 757709 | 27.11.2012 |  | В/кабель СБ-6 (3*95) | 215,00 | 01.01.1961 | 10 382,70 |
| 226 | 6101054х | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-54 | 24:58:0303017:552 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-54 по ул. Свердлова, 31Б до ж/домов по ул. Свердлова, 31, 33, ул. Андреева, 18, 22, н/зданий по ул. Андреева, 20, ул. Свердлова, 31А, 33А, 35 | 24 ЕК | 735826 | 16.01.2013 |  | Н/кабель АСБ-1 (3*70+1*25), АСБ-1 2(3*25)+1*16), АСБ-1 2(3*70+1*25), ААБ-1 (3*70+1*25), АСБ-1 (3*50+1*25), ААБ-1 (3*185) | 1 134,00 | 01.01.1961 | 103 228,54 |
| 227 | 6101055а | Кабельная линия 6кВ от ТП-55 до ТП-56, ТП-57 | 24:58:0303017:551 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-55 по ул. Комсомольская, 37А до ТП-56 по ул. Свердлова, 37Г, ТП-57 по ул. Комсомольская, 50А | 24 ЕК | 703271 | 27.11.2012 |  | в/кабель СБ-6 (3*95), СКГВ-6 (3*50) | 471,00 | 01.01.1961 | 21 815,60 |
| 228 | 6101055х | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-55 | 24:58:0303017:555 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-55 по ул. Комсомольская, 37А до ж/домов по ул. Свердлова, 35А, 37А, ул. Комсомольская, 39, 37, 35, 33, ул. Маяковского, 17Б, 19А, 19Б, н/зданий по ул. Комсомольская, 41, 35А, 52 | 24 ЕК | 735640 | 04.02.2013 |  | Н/кабель АСБ-1 (3*95+1*35), СБ-1 (3*50+1*25), АСБ-1 2(3*70+1*25), ААБ-1 (3*150), ААБ-1 (3*185), АВВБ-1 (3*150+1*50) | 2 030,00 | 01.01.1961 | 119 135,00 |
| 229 | 6101056а | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-56 | 24:58:0303017:554 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-56 по ул. Свердлова, 37Г до ж/домов по ул. Свердлова, 35А, 37, 39, 41, ул. Маяковского, 17Б, 19Б, до н/зданий ул. Свердлова, 33А, ул. Свердлова, 35, ул. Комсомольская, 52А, ул. Маяковского, 17А | 24 ЕК | 735498 | 04.02.2013 |  | Н/кабель АСБ-1 (3*70+1*25), АСБ-1 2(3*50+1*25), АСБ-1 2(3*50+1*25), АВВБ-1 (3*50+1*25), АСБ-1 2(3*95+1*25), ААБ-1 (3*50+1*25), ААБ-1 (3*185+1*50), ААБ-1 2(3*50), ААБ-1 (3*150), АВВБ-1 (3*150+1*50) | 1 885,00 | 01.01.1961 | 124 415,82 |
| 230 | 6201074х | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-74 | 24:58:0303008:631 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-74 по ул. Андреева, 33Б до ж/домов по ул. Андреева, 31, 33, 33А, 35, ул. Крупской, 10, ул. Кирова, 14, 16 | 24 ЕК | 709951 | 12.03.2013 |  | Н/кабель АСБ-1 (3*50+1*15), СБ-1 (3*50+1*25), ААБ-1 (3*50+1*25), ААБ-1 (3*70+1*25) | 1 155,00 | 01.01.1962 | 75 492,89 |
| 231 | 6201078н | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-78 | 24:58:0000000:34452 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-78 по ул. Матросова, 16А до н/здания ул. Сибирская, 19 | 24 ЕК | 709926 | 11.03.2013 |  | Н/кабель ААБ-1 (3*120) | 280,00 | 01.01.1962 | 9 959,80 |
| 232 | 6211076 | Кабельная линия 6кВ от ТП-76 до ТП-79 | 24:58:0303005:177 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-76 по ул. Октябрьская, 43Б до ТП-79 по ул. Свердлова, 9А | 24 ЕК | 757746 | 29.11.2012 |  | В/кабель АСБ-6 (3*70) | 274,00 | 01.11.1962 | 14 955,90 |
| 233 | 6211076х | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-76 | 24:58:0303005:179 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-76 по ул. Октябрьская, 43Б до ж/домов по ул. Октябрьская, 37, 39, 43, 45, ул. Кирова, 8, ул. Свердлова, 11, н/зданий по ул. Октябрьская, 41, 41А, 43А, ул. Кирова, 4А, ул. Свердлова, 9 | 24 ЕК | 734940 | 11.03.2013 |  | Н/кабельСБ-1 (3*70+1*25), АСБ-1 (3*95+1*50), АСБ-1 (3*50+1*25), ААБ-1 (3*120), СБ-1 (*3*95+1*50), ААБ-1 (3*70+1*35) | 1 965,00 | 01.11.1962 | 134 603,05 |
| 234 | 6301419 | линия электропередачи 0,4 кВ от ТП-419 до жилых домов ул.Майская, ул.Гагарина, нежилых зданий ул.Майская,24,20 | 24:58:0701001:1010 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь | 24 ЕЗ | 723891 | 25.10.2007 |  |  | 2 434,00 | 01.01.1963 | 47 000,00 |
| 235 | 6312088 | Кабельная линия 6кВ от КТП-88 до оп.№33 Ш0806, оп.№33 Ш0819 | 24:58:0000000:34492 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от КТП-88 до оп.№33 Ш0806, оп.№33 Ш0819, в районе сооружения (арт.скважина № 154) 1 км. южнее н/здания ул. Южная, 52 | 24 ЕК | 709788 | 26.03.2013 |  | В/кабель СБВГ-6 2(3*95) | 52,00 | 01.12.1963 | 4 567,36 |
| 236 | 6312088н | Кабельная линия 0,4кВ от КТП-88 | 24:58:0000000:34474 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от КТП-88 до сооружения (скважина № 154) в районе 1км южнее н/здания по ул. Южная, 52 | 24 ЕК | 709933 | 12.03.2013 |  | Н/кабель АСБ-1 (3*70+1*25) | 140,00 | 01.12.1963 | 3 890,71 |
| 237 | 6312089 | Кабельная линия 6кВ от КТП-89 до ПП-89 | 24:58:0318001:965 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от КТП-89 до ПП-89, в районе сооружения (арт.скважина № 203) 1,1 км. юго-восточнее н/здания ул. Толстого, 4 | 24 ЕК | 709505 | 11.03.2013 |  | В/кабель СБВГ-6 (3*95) | 32,00 | 01.12.1963 | 844,27 |
| 238 | 6312089н | Кабельная линия 0,4кВ от КТП-89 | 24:58:0000000:34475 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от КТП-89 до сооружения (скважина № 155) в районе 1,4км восточнее н/здания по ул. Толстого, 4 и сооружения (скважина № 203) в районе 1,1км юго-восточнее н/здания по ул. Толстого, 4 | 24 ЕК | 709954 | 12.03.2013 |  | Н/кабель АСБ-1 (3*70+1*25), АВВБ-1 2(3*50+1*25) | 220,00 | 01.12.1963 | 6 830,93 |
| 239 | 6312101 | Кабельная линия 6кВ от ПП-101 до оп.№54 Ш8903 | 24:58:0000000:34491 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, от ПП-101 до оп.№54 Ш8903, в районе сооружения (арт.скважина № 204), расположенного 2км северо-восточнее н/здания по ул. Белорусская, 1Б | 24 ЕК | 745788 | 03.04.2013 |  | В/кабель ААБ-95, ААБ-50 | 58,00 | 01.12.1963 | 5 512,33 |
| 240 | 6312101х | Кабельная линия 0,4кВ от КТП-101 | 24:58:0327001:33 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, от КТП-101 до сооружения (скважина № 204) в районев 2 км северо-восточнее н/здания ул. Белорусская, 1Б | 24 ЕК | 710448 | 26.02.2013 |  | Н/кабель АВВБ-1 (3*70+1*25) | 45,00 | 01.12.1963 | 1 049,97 |
| 241 | 6312102 | Кабельная линия 6кВ от КТП-102 до ПП-13, от оп.№11 до оп.№12 Ш8903 | 24:58:0000000:34479 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, от КТП-102 до ПП-13, от оп.№11 до оп.№12 Ш8903, в районе сооружения (арт.скважина № 205), расположенного 0,7 км северо-восточнее н/здания по ул. Белорусская, 1Б | 24 ЕК | 745986 | 29.03.2013 |  | В/кабель СБВГ-6 (3*95), | 93,00 | 01.12.1963 | 19 364,23 |
| 242 | 6312102х | Кабельная линия 0,4кВ от КТП-102 | 24:58:0327001:32 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, от КТП-102 до сооружения (скважина № 205) в районе 0,7 км северо-восточнее н/здания по ул. Белорусская, 1Б | 24 ЕК | 710412 | 25.02.2013 |  | Н/кабель АВВБ-1 (3*70+1*35) | 60,00 | 01.12.1963 | 1 236,01 |
| 243 | 6401087 | Кабельная линия 6кВ от КТП-87 до ПП-87 | 24:58:0318001:973 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от КТП-87 до ПП-87, в районе сооружения (арт.скважина № 157) 0,9 км. юго-восточнее н/здания ул. Южная, 52 | 24 ЕК | 709779 | 25.03.2013 |  | В/кабель СБВГ-6 2(3*95), СБ-6 2(3*95) | 310,00 | 01.01.1964 | 7 665,99 |
| 244 | 6401087х | Кабельная линия 0,4кВ от КТП-87 | 24:58:0318001:966 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от КТП-87 до сооружения (скважина № 156) в районе 1,3км юго-восточнее н/здания по ул. Южная, 52 и сооружения (скважина № 157) в районе 0,9км юго-восточнее н/здания по ул. Южная,52 | 24 ЕК | 709953 | 12.03.2013 |  | Н/кабель АСБ-1 (3*95+1*35), АСБ-1 (3*70+1*25) | 335,00 | 01.01.1964 | 11 498,99 |
| 245 | 6401090 | Кабельная линия 6кВ от ТП-90 до ТП-123 | 24:58:0308001:2748 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-90 по ул. Лысенко, 14А до помещения ТП-123 в н/здании по ул. Южная, 33В | 24 ЕК | 745966 | 29.03.2013 |  | В/кабель АСБ-6 (3*70) | 380,00 | 01.01.1964 | 7 675,20 |
| 246 | 6401090б | Сети электроснабжения с ТП-90 | 24:58:0000000:36100 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Матросова, Южная | 24 ЕИ | 221042 | 01.07.2009 |  |  | 3 850,00 | 01.01.1964 | 8 217 740,78 |
| 247 | 6401097 | Кабельная линия 6 кВ от ТП-97 до ТП-99 | 24:58:0306001:92 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-97 по ул. Молодежная, 5А до ТП-99 по Центральный проезд, 4Б | 24 ЕК | 518741 | 22.10.2012 |  | в/кабель ААБ-6 (3*70) | 264,00 | 01.01.1964 | 11 379,56 |
| 248 | 6401097а | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-97 | 24:58:0306001:91 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-97 по ул. Молодежная, 5А до ж/домов по пр-кт Курчатова, 2, 6, 4, 8, 10, 10А, ул. Молодежная, 5 и н/зданий по ул. Молодежная, 7, 7А, 7Б | 24 ЕК | 703253 | 26.11.2012 |  | Н/кабельАСБ-1 (3*120+1*35), АСБ-1 2(3*95+1*35), ААБ-1 2(3*95+1*35), АПВБ-1 2(3*50+1*25), ААБ-1 2(3*70), АСБ-1 2(3*95+1*50), ААБ-1 (3*25+1*10), АПВБ-1 (3*16+1*10) | 828,00 | 01.01.1964 | 79 548,53 |
| 249 | 6406086 | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-86 | 24:58:0000000:34458 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-86 по ул. Горького, 44Б до н/зданий по ул. Горького, 38А, 46А, 61 | 24 ЕК | 734943 | 11.03.2013 |  | Н/кабель АВВбШв-1 (3*95+1*35), АСБ-1 (3*70+1*25), ААБ-1 (3*35+1*50) | 517,00 | 01.06.1964 | 35 313,76 |
| 250 | 6406086а | Кабельная линия 6кВ от ТП-86 до ТП-57 | 24:58:0000000:34339 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-86 по ул. Горького, 44Б до ТП-57 по ул. Комсомольская, 50А | 24 ЕК | 703196 | 27.11.2012 |  | В/кабель СБ-6 (3*50) | 195,00 | 01.06.1964 | 6 623,08 |
| 251 | 6409094а | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-94 | 24:58:0000000:34302 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-94 по ул. Советская, 27А до н/зданий по ул. Советская, 25, 27, 29, ул. Свердлова, 3 | 24 ЕК | 703000 | 31.10.2012 |  | н/кабель ААБ-1 4(3*95+1*35), ААБ-1 2(3*95), ААБ-1 2(3*120), ААБ-1 4(3*95+1*50), АСБ-1 (3*70+1*35), АСБ-1 (3*95+1*50), АСБ-1 2(3*70+1*25) | 692,00 | 01.09.1964 | 130 989,26 |
| 252 | 6409094б | Кабельная линия 6 кВ от ТП-94 до ТП-23 | 24:58:0000000:34299 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-94 по ул. Советская, 27А до ТП-23 по пр-кт Курчатова, 7 | 24 ЕК | 702737 | 24.10.2012 |  | в/кабель АСБ-6 (3*70) | 450,00 | 01.09.1964 | 22 530,09 |
| 253 | 6501067а | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-67 | 24:58:0303019:299 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-67 по ул. Штефана, 8Г до ж/домов по ул. Комсомольская, 23, 25, ул. Свердлова, 51, 53 до н/зданий по ул. Штефана, 8А, ул. Комсомольская, 25А | 24 ЕК | 735477 | 31.01.2013 |  | Н/кабель ААБ-1 (3*95+1*35), СБ-1 (3*50+1*25), АСБ-1 (3*70+1*25), ААБ-1 (3*95), ААБл-1 (3*120) | 1 300,00 | 01.01.1965 | 44 804,81 |
| 254 | 6501075 | Кабельная линия 6кВ от КТП-75 до РП-75 | 24:58:0000000:34495 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от КТП-75 до РП-75, в районе сооружения (арт.скважина № 152) 0,45 км. юго-восточнее н/здания ул. Южная, 52 | 24 ЕК | 709844 | 27.03.2013 |  | В/кабель АСБ-6 (3*50), АСБ-6 (3*70) | 980,00 | 01.01.1965 | 39 467,87 |
| 265 | 6501075х | Кабельная линия 0,4кВ от КТП-75 | 24:58:0000000:34460 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от КТП-75 до сооружения (скважина № 150) в районе 0,55км восточнее н/здания по ул. Южная, 52 и сооружения (скважина № 152) в районе 0,45км юго-восточнее н/здания по ул. Южная,52 | 24 ЕК | 709944 | 12.03.2013 |  | Н/кабель АСБ-1 (3*70+1*25), СБ-1 (3*70+1*25) | 315,00 | 01.01.1965 | 13 867,09 |
| 256 | 6501079 | Кабельная линия 6кВ от ТП-79 до ТП-80, ТП-94 | 24:58:0000000:34341 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-79 по ул. Свердлова, 9А до ТП-80 по ул. Кирова, 4Б, ТП-94 по ул. Советская, 27А | 24 ЕК | 703290 | 28.11.2012 |  | В/кабель СБ-6 (3*50), АСБ-6 (3*70) | 569,00 | 01.01.1965 | 27 851,77 |
| 257 | 6501079а | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-79 | 24:58:0303005:181 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-79 по ул. Свердлова, 9А до ж/домов по ул. Свердлова, 7, ул. Советская, 28,30, н/зданий по ул. Советская, 28А, ул. Свердлова, 9, 9/1 | 24 ЕК | 709727 | 19.03.2013 |  | Н/кабель СБ-1 (3*70+1*25), АСБ-1 (3*95+1*50), АСБ-1 (3*50+1*25), ААБ-1 (3*120), СБ-1 (3*95+1*50) | 915,00 | 01.01.1965 | 67 719,83 |
| 258 | 6501080 | Кабельная линия 6кВ от ТП-80 до ТП-94 | 24:58:0000000:34346 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-80 по ул. Кирова, 4Б до ТП-94 по ул. Советская, 27А | 24 ЕК | 758192 | 25.12.2012 |  | В/кабель СБ-6 (3*50) | 420,00 | 01.01.1965 | 13 632,46 |
| 259 | 6501080х | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-80 | 24:58:0303005:180 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-80 по ул. Кирова, 4Б до ж/домов по ул. Кирова, 4, 6, 8, ул. Советская, 30, 32, ул. Октябрьская, 45, н/здания по ул. Кирова, 4А | 24 ЕК | 734939 | 11.03.2013 |  | Н/кабель АСБ-1 (3*95+1*50), АСБ-1 (3*50+1*25), АСБ-1 (3*70+1*25), СБ-1 (3*50+1*25) | 1 840,00 | 01.01.1965 | 110 299,00 |
| 260 | 6501098 | Кабельная линия 6 кВ от ТП-98 до ТП-130 | 24:58:0306001:86 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-98 по Центральный проезд, 8Б до ТП-130 по Центральный проезд, 10Б | 24 ЕК | 589747 | 15.10.2012 |  | в/кабель СБ-6 (3*70) | 220,00 | 01.01.1965 | 18 782,59 |
| 261 | 6501098а | Кабельная линия 6 кВ от ТП-98 до П-6 | 24:58:0000000:34304 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-98 по Центральный проезд, 8Б до П-6 по ул. Восточная, 20А | 24 ЕК | 518737 | 22.10.2012 |  | в/кабель ААБ-6 2(3*70) | 930,00 | 01.01.1965 | 10 385,86 |
| 262 | 6501098н | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-98 | 24:58:0306001:90 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-98 по Центральный проезд, 8Б до ж/домов по Центральный проезд, 6, 8, пр-кт Курчатова, 10А и н/здания по Центральный пр, 8А | 24 ЕК | 703171 | 26.11.2012 |  | Н/кабель АСБ-1 (3*35+1*16), АСБ-1 (3*50+1*25), ААБ-1 (3*95+1*50), ААБ-1 (3*70+1*25), ААБ-1 (3*50+1*25) | 195,00 | 01.01.1965 | 33 008,35 |
| 263 | 6503070 | Кабельная линия 6кВ от РТП-70 до П-0, ТП-154, ТП-266, РТП-39, П-6, ТП-72, ТП-80, ТП-71 | 24:58:0000000:34365 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от РТП-70 по ул. Кирова, 10Б до П-0 по ул. Северная, 32/1, ТП-154 по ул. Парковая, 1/1, ТП-266 по ул. Павлова, 8Б, РТП-39 по ул. Маяковского, 11Б, П-6 по ул. Восточная, 20А, ТП-72 по ул. Крупской, 7А, ТП-80 по ул. Кирова, 4Б, ТП-71 по ул. Свердлова, 13Б | 24 ЕК | 758107 | 21.12.2012 |  | В/кабель ААБ-6 + ААШВ-6 (3*240), ААБ-6 (3*70), ААБГ-6 2(3*95), СБ-6 (3*120), СБ-6 (3*185), СБ-6 (3*50), АСБ-6 (3*70), | 9 664,00 | 01.03.1965 | 560 196,97 |
| 264 | 6503070н | Кабельная линия 0,4кВ от РТП-70 | 24:58:0303008:627 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от РТП-70 по ул. Кирова, 10Б до ж/домов ул. Кирова, 10, 10А, 12, ул. Октябрьская, 48, до н/зданий ул. Октябрьская, 44, 46, 46А, ул. Кирова, 12А | 24 ЕК | 736060 | 14.01.2013 |  | Н/кабель АСБ-1 (3*70+1*25), АСБ-1 (3*50+1*25), АСБ-1 2(3*150+1*50), СБ-1 2(3*50+1*25), АСБ-1 (3*95+1*35), СБ-1 (3*70+1*25) | 1 125,00 | 01.03.1965 | 117 262,24 |
| 265 | 6503071х | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-71 | 24:58:0303008:626 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-71 по ул. Свердлова, 13Б до ж/домов ул. Свердлова, 13А, 15, 19, 21, ул. Октябрьская, 42, до н/зданий по ул. Свердлова, 15А, ул. Октябрьская, 44А, 46А, ул. Крупская, 5А | 24 ЕК | 735950 | 14.01.2013 |  | Н/кабель АСБ-1 (3*95+1*35), АСБ-1 (3*70+1*25), ААБ-1 (3*50+1*25), ААБ-1 (3*95+1*50), СБ-1 (3*70+1*25), АСБ-1 2(3*95+1*50), АСБ-1 (3*35+1*16), АСБ-1 2(3*70+1*25), АСБ-1 (3*50+1*25), АСБ-1 2(3*50+1*25) | 1 885,00 | 01.03.1965 | 110 565,86 |
| 266 | 6503072 | Кабельная линия 6кВ от ТП-72 до ТП-73 | 24:58:0303008:625 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-72 по ул. Крупской, 7А до ТП-73 по ул. Андреева, 27Б | 24 ЕК | 758808 | 29.11.2012 |  | В/кабель СБ-6 (3*50) | 325,00 | 01.03.1965 | 14 815,59 |
| 267 | 6503072х | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-72 | 24:58:0303008:630 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-72 по ул. Крупской, 7А до ж/домов по ул. Свердлова, 17, ул. Крупской, 3, 5, 7, 9, ул. Кирова, 12, н/зданий по ул. Крупской, 5А, 11, ул. Октябрьская, 46 | 24 ЕК | 710200 | 11.03.2013 |  | Н/кабель АСБ-1 (3*70+1*25), СБ-1 (3*70+1*25), СБ-1 (3*35+1*16), АСБ-1 (3*50+1*25) | 1 970,00 | 01.03.1965 | 91 010,06 |
| 268 | 6503073 | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-73 | 24:58:0303008:632 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-73 по ул. Андреева, 27Б до ж/домов по ул. Андреева, 27, 27А, 29, 29А, 31, ул. Свердлова, 23, 25, ул. Крупской, 4, 6 | 24 ЕК | 709952 | 12.03.2013 |  | Н/кабель АСБ-1 (3*50+1*15), СБ-1 (3*50+1*25), ААБ-1 (3*50+1*25), ААБ-1 (3*70+1*25) | 1 803,00 | 01.03.1965 | 79 346,99 |
| 269 | 6503073н | Кабельная линия 6кВ от ТП-73 до ТП-74 | 24:58:0303008:624 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-73 по ул. Андреева, 27Б до ТП-74 по ул. Андреева, 33Б | 24 ЕК | 758824 | 30.11.2012 |  | В/кабель ААБ-6 (3*70) | 325,00 | 01.03.1965 | 5 003,46 |
| 270 | 6503099 | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-99 | 24:58:0306001:89 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-99 по Центральный проезд, 4Б до ж/домов по Центральный проезд, 2, 4, 6, пр-кт Курчатова, 12 и н/здания по Центральный проезд, 4А | 24 ЕК | 703388 | 27.11.2012 |  | Н/кабель ААБ-1 2(3*50+1*25), АПВБ-1 2(3*50+1*25), АСБ-1 (3*95+1*25), ААБ-1 (3*35+1*16), АСБ-1 (3*120+1*35), АПВБ-1 (3*50+1*25), АСБ-1 (3*95+1*35), ААБ-1 2(3*35+1*16) | 510,00 | 01.03.1965 | 103 551,19 |
| 271 | 6503106 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-106 | 24:58:0306001:97 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-106 по Центральному пр., 5А до ж/домов Центральный проезд, 3, 5, пр-кт Курчатова, 20 | 24 ЕК | 589797 | 22.10.2012 |  | н/кабель АСБ-1 2(3*95+1*35), АСБ-1 (3*95+1*50) | 78,00 | 01.03.1965 | 22 756,97 |
| 272 | 6503112 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-112 | 24:58:0306001:96 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-112 по ул. Восточная, 13А до ж/домов по ул. Восточная, 5, 7, 9, 11, 13 до н/зданий по ул. Восточная, 15, 19А, 19Б | 24 ЕК | 703001 | 22.10.2012 |  | н/кабель АСБ-1 2(3*95+1*35), АСБ-1 4(3*70+1*25), ААБ-1 (3*35), ААБв-1 2(3*120+1*35), АВВГ-1 (4*35) | 605,00 | 01.03.1965 | 23 025,60 |
| 273 | 6601092 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-92 | 24:58:0306001:83 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-92 по ул. Молодежная, 13В до жилых домов по ул. Восточная, 1, 3, ул. Молодежная, 13, 13А, 15, 15А | 24 ЕК | 519086 | 15.10.2012 |  | н/кабель ААБ-1 (3*95+1*35), АСБ-1 2(3*95+1*35), 2АСБ-1 (3*70+1*25), АСБ-1 2(3*70+1*2) | 238,00 | 01.01.1966 | 86 466,49 |
| 274 | 6601092а | Кабельные линии 6 кВ от ТП-92 | 24:58:0000000:34274 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-92 по ул. Молодежная, 13В до ТП-93 по ул. Молодежная, 9В, до ТП-112 по ул. Восточная, 13А | 24 ЕК | 519077 | 15.10.2012 |  | в/кабель ААБ-6 2(3*70), ААБ-6 (3*70) | 826,00 | 01.01.1966 | 60 835,95 |
| 275 | 6602174а | Кабельная линия 6кВ от КТП-174 до РП-4 | 24:58:0000000:34485 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от КТП-174 в районе ж/дома по ул. Мичурина, 25 до РП-4 в р-не ж/дома по ул. Узкоколейная, 2 | 24 ЕК | 709725 | 19.03.2013 |  | В/кабель АСБ-6 (3*95) | 480,00 | 01.02.1966 | 7 675,20 |
| 276 | 6612020 | Кабельная линия 6кВ от ТП-20 до ТП-100 | 24:58:0303028:265 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-20 по ул. Пирогова, 1Б до ТП-100 по ул. Пирогова, 7В | 24 ЕК | 710471 | 27.02.2013 |  | В/кабель ААШВ-6 (3*70) | 350,00 | 01.12.1966 | 2 835,66 |
| 277 | 6612020а | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-20 | 24:58:0303028:268 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-20 по ул. Пирогова, 1Б до н/зданий по ул. Пирогова, 4 и ул. Кирова,11 | 24 ЕК | 710305 | 26.02.2013 |  | Н/кабель АВВГ-1 2(3*95+1*50), АПВБ-1 (3*95+1*70) | 599,00 | 01.12.1966 | 4 853,02 |
| 278 | 6612100а | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-100 | 24:58:0303028:271 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-100 по ул. Пирогова, 7В до н/зданий по ул. Пирогова, 5А, 7, 7А | 24 ЕК | 735499 | 04.02.2013 |  | Н/кабель АПВБ-1 4(3*70+1*25), ААБ-1 (3*16+1*10), ААБ-1 2(3*50+1*25) | 300,00 | 01.12.1966 | 31 368,55 |
| 279 | 6612100н | Кабельная линия 6кВ от ТП-100 до ТП-266, ТП-267 | 24:58:0303028:264 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, от ТП-100 по ул. Пирогова, 7В до ТП-266 по ул. Павлова, 8Б, ТП-267 по ул. Павлова, 12А | 24 ЕК | 710314 | 26.02.2013 |  | В/кабель ААБ-6 (3*70), ААБ-6 (3*95) | 580,00 | 01.12.1966 | 4 699,09 |
| 280 | 6701105а | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-105 | 24:58:0306001:87 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-105 по пр-кт Курчатова, 28А до ж/домов по пр-кт Курчатова, 26, 28 и н/здания по пр-кт Курчатова, 26А | 24 ЕК | 702634 | 31.10.2012 |  | н/кабель АСБ-1 2(3*95+1*35), АПВБ-1 2(3*70+1*35), ААБ-1 (3*70+1*35), ААБ-1 (3*70+1*35), ААБ-1 2(3*120+1*35) | 152,00 | 01.01.1967 | 24 869,18 |
| 281 | 6709107 | Кабельная линия 6 кВ от ТП-107 до ТП-106, до ТП-113 | 24:58:0000000:34307 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-107 по пр-кт Курчатова, 30А до ТП-106 по Центральный проезд, 5А и до ТП-113 по пр-кту Курчатова, 43Б | 24 ЕК | 702745 | 24.10.2012 |  | в/кабель АСБ-6 (3*70), ААШВ-6 (3*70) | 778,00 | 01.09.1967 | 30 834,66 |
| 282 | 6709107а | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-107 | 24:58:0306001:94 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-107 по пр-кт Курчатова, 30А до ж/домов по пр-кт Курчатова, 18, 20, 22, 24, 30, 32 и н/здания по пр-кт Курчатова, 24А | 24 ЕК | 702376 | 15.11.2012 |  | н/кабель АСБ-1 2(3*120+1*35), ААБ-1 2(3*120+1*35), ААБ-1 (3*95+1*35), АПВБ-1 (3*35+1*16), АСБ-1 2(3*95+1*35) | 580,00 | 01.09.1967 | 64 245,73 |
| 283 | 6711112 | Кабельная линия 6 кВ от ТП-112 до П-6 | 24:58:0000000:34311 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-112 по ул. Восточная, 13А до П-6 по ул. Восточная, 20А | 24 ЕК | 518747 | 22.10.2012 |  | в/кабель ААШВ-6 2(3*70) | 227,00 | 01.11.1967 | 38 913,26 |
| 284 | 6801110 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-110 | 24:58:0306001:93 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-110 по ул. Восточная, 21А до ж/домов по ул. Восточная, 17, 19, 21, 23 и н/зд. по ул.Восточная, 25 | 24 ЕК | 703025 | 29.10.2012 |  | н/кабель АСБ-1 2(3*95+1*35), АСБ-1 2(23*95+1*50), ААБ-1 2(3*50), АНРБ-1 4(3*120+1*50) | 342,00 | 01.01.1968 | 64 840,09 |
| 285 | 6801110а | Кабельная линия 6 кВ от ТП-110 до П-6 | 24:58:0000000:34310 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-110 по ул. Восточная, 21А до П-6 по ул. Восточная, 20А | 24 ЕК | 702743 | 24.10.2012 |  | в/кабель АСБ-6 2(3*70) | 199,00 | 01.01.1968 | 26 970,65 |
| 286 | 6807109а | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-109 | 24:58:0306001:95 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-109 по ул. Королева, 14А до ж/домов по ул. Королева, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 24 ЕК | 703181 | 26.11.2012 |  | Н/кабель СБПБ-1 (3*95+1*35), ВВБ-1 (3*95), ААБ-1 2(3*120+1*35), АСБ-1 2(3*95+1*35), ААБ-1 (3*35+1*16), ААБ-1 2(3*95+1*35), АСБ-1 (3*70+1*35), АПВБ-1 (3*35+1*16) | 539,00 | 01.07.1968 | 81 497,35 |
| 287 | 6810157 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-157 | 24:58:0306001:81 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-157 по ул. Королева, 4А до ж/домов по пр-кт Курчатова, 34, 36, 38, ул. Королева, 4, 6 | 24 ЕК | 519083 | 15.10.2012 |  | н/кабель ААБ-1 2(3х70), АСБ-1 2(3х95+1х35), АСБ-1 (3х95+1х35), АПВБ-1 (3х70+1х25), ААБ-12(3х70+1х25), ААБ-1 (3х120+1х35), ААБ-1 (3х35+1х16),ПАВБ-1 (3х35+1х16) | 0,00 | 336,00 | 66 313,12 |
| 288 | 6810157а | Кабельная линия 6 кВ от ТП-157 до ТП-113 | 24:58:0000000:34319 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-157 по ул. Королева, 4А до ТП-113 по пр-кт Курчатова, 43А | 24 ЕК | 589800 | 22.10.2012 |  | в/кабель ААШВ-6 (3*70) | 300,00 | 01.10.1968 | 9 686,72 |
| 289 | 6901093 | Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-93 | 24:58:0306001:82 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-93 по ул. Молодежная, 9В до ж/домов по ул. Молодежная, 9, 9А, 11, и нежилых зданий по ул. Восточная, 3А, 9А, 11А | 24 ЕК | 519040 | 12.10.2012 |  | н/кабель АСБ-1 (3х50+1х25), 2АВВГ-1 (3х95+1х50), 2ААБ-1 (3х702+1х35), 2АСБ-1 (3х95+1х35), ААБ-1 (3х95+1х35), АПВБ-1 (3х70+1х25), АСБ-1 (3х70) | 679,00 | 01.01.1969 | 38 061,08 |
| 290 | 6901093а | Кабельные линии 6 кВ от ТП-93 | 24:58:0306001:80 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-93 по ул. Молодежная, 9В до ТП-97 по ул. Молодежная, 5А | 24 ЕК | 519084 | 15.10.2012 |  | в/кабель ААБ-6 3*70 | 324,00 | 01.01.1969 | 10 875,99 |
| 291 | 6903289а | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-289 | 24:58:0302001:3597 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-289 по ул. Загородная, 4Б до ж/домов по ул. Загородная, 3, 4, 5, 6, и н/зданий в/части (казарма, клуб) в районе ул. Загородная, 10 | 24 ЕК | 709842 | 26.03.2013 |  | Н/ кабель ААБ-1 (3*70), ААБ-1(3*25), АПВБ-1 ( 3*25+1*16) | 890,00 | 01.03.1969 | 127 666,38 |
| 292 | 6903289в | Кабельная линия 6кВ от ТП-289 до ТП-138 | 24:58:0302001:3604 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-289 по ул. Загородная, 4Б до помещения ТП-138 в н/здании по ул. Ленина, 69А | 24 ЕК | 709843 | 27.03.2013 |  | В/кабель СБ-6 (3*95) | 2 785,00 | 01.03.1969 | 435 672,95 |
| 293 | 6908114а | Кабельная линия 6 кВ от ТП-114 до П-6, ТП-115, ТП-158 | 24:58:0000000:34305 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-114 по ул. Королева,15Б до П-6 по ул. Восточная, 20А, до ТП-115 по ул. Восточная, 29А и до ТП-158 по ул. Королева, 7Б | 24 ЕК | 702362 | 14.11.2012 |  | в/кабель СБ-6 (3*70) АСБ-6 (3*95), ААБ-6 2(3*70), ААБ-6 (3*185) | 958,00 | 01.08.1969 | 156 708,08 |
| 294 | 6908114б | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-114 | 24:58:0306002:67 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-114 по ул. Королева, 15Б до ж/домов по ул. Королева, 5, 7, 9, 11, 13, 15 и до неж.здания по ул. Королева, 17А | 24 ЕК | 702502 | 31.10.2012 |  | н/кабель ААБ-1 2(3*70+1*35), ААБ-1 2(3*35+1*16), АСБ-1 (3*70+1*16), ААБ-1 (3*95+1*35), ААБ-1 2(3*95), ААШв-1 2(3*50+1*25), ААБ-1 2(3*70+1*25) | 416,00 | 01.08.1969 | 73 801,19 |
| 295 | 6910115 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-115 | 24:58:0306002:61 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-115 по ул. Восточная,29А до ж/домов по ул. Королева, 13, 17, по ул. Восточная, 27, 31, 33, 35 и н/здания по ул. Королева, 15А | 24 ЕК | 519079 | 15.10.2012 |  | н/кабель ААБ-1 2(3х120+1х35), АСБ-1 2(3х95+1х35), АСБ-1 4(3х95+1х35), АСБ-1 2(3х70+1х35), АПВБ-1 2(3х50+1х25), ААБ-1 2(3х70+1х25), АПВБ-1 (3х50+1х25) | 600,00 | 01.10.1969 | 105 555,11 |
| 296 | 6912062 | Кабельная линия 6кВ от КТП-62 до ПП-62 | 24:58:0318001:976 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от КТП-62 до ПП-62, в районе сооружения (арт.скважина № 43) 0,25 км. восточнее н/здания пр-кт Ленинградский, 100 | 24 ЕК | 745752 | 03.04.2013 |  | В/кабель СБВГ-6 (3*95) | 130,00 | 01.12.1969 | 17 730,94 |
| 297 | 6912062х | Кабельная линия 0,4кВ от КТП-62 | 24:58:0318001:946 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от КТП-62 до сооружения (скважина № 43) в районе 0,25 км восточнее н/здания пр-кт Ленинградский, 100 и сооружения (скважина № 44) в районе 0,6 км западнее н/здания пр-кт Ленинградский, 100 | 24 ЕК | 710413 | 25.02.2013 |  | Н/кабель СБ-1 (3*150+1*50) | 370,00 | 01.12.1969 | 8 733,15 |
| 298 | 6912063 | Кабельная линия 6кВ от КТП-63 до ПП-63 | 24:58:0318001:974 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от КТП-63 до ПП-63, в районе сооружения (арт.скважина № 49) 0,75 км. юго-западнее н/здания пр-кт Ленинградский, 100 | 24 ЕК | 709832 | 26.03.2013 |  | В/кабель СБВГ-6 (3*95) | 37,00 | 01.12.1969 | 2 110,67 |
| 299 | 6912063н | Кабельная линия 0,4кВ от КТП-63 | 24:58:0318001:947 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от КТП-63 до сооружения (скважина № 45) в районе 1 км западнее н/здания пр-кт Ленинградский, 100, сооружения (скважина № 49) в районе 0,75 км юго-восточнее н/здания пр-кт Ленинградский, 100 и сооружения (скважина № 50) в районе 1,2 км юго западнее н/здания пр-кт Ленинградский, 100 | 24 ЕК | 735694 | 25.02.2013 |  | Н/кабель СБ-1 (3*150+1*50) | 520,00 | 01.12.1969 | 17 077,33 |
| 300 | 6912408а | Кабельная линия 6кВ от ТП-312 до ТП-408 | 24:58:0000000:34461 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-312 по ул. Толстого, 23А до ТП-408 по ул. Толстого, 22А | 24 ЕК | 709924 | 11.03.2013 |  | В/кабель ААБ-6 (3*95) | 200,00 | 01.12.1969 | 23 025,60 |
| 301 | 7001057 | Кабельная линия 6кВ отТП-57 до ТП-69 | 24:58:0000000:34338 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-57 по ул. Комсомольская, 50А до ТП-69 по ул. Комсомольская, 31А | 24 ЕК | 757720 | 27.11.2012 |  | В/кабель СБ-6 (3*50) | 338,00 | 01.01.1970 | 22 620,35 |
| 302 | 7001057а | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-57 | 24:58:0000000:34399 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-57 по ул. Комсомольская, 50А до ж/домов по ул. Маяковского, 23, 30, 32, ул. Комсомольская, 48, 50, 54, ул. Горького, 44, н/зданий по ул. Горького, 61, ул. Комсомольская, 52, 52Б | 24 ЕК | 736072 | 14.01.2013 |  | Н/кабель СБ-1 2(3*70+1*25), АСБ-1 (3*95+1*35), АВВГ-1 (4*50), ААБ-1 (3*50), АСБ-1 (3*70+1*25) | 2 016,00 | 01.01.1970 | 73 695,73 |
| 303 | 7101033 | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-33 | 24:58:0303027:147 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-33 по ул. Ленина, 63Б до н/зданий по ул. Ленина, 61, 63, 63/1, 67А | 24 ЕК | 758150 | 24.12.2012 |  | Н/кабель СБ-1 (3*35+1+16), ААБ-1 2(3*95), АВбШв-11 (3*120+1*35), АСБ-1 (3*70+1*25) | 528,00 | 01.01.1971 | 20 815,15 |
| 304 | 7101091 | Кабельная линия 6 кВ от ТП-91 до ТП-33 | 24:58:0303027:146 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-91 по ул. Свердлова, 66/1 до ТП-33 по ул. Ленина, 63Б | 24 ЕК | 758818 | 30.11.2012 |  | В/кабель ААБ-6 (3*70) | 97,00 | 01.01.1971 | 3 125,26 |
| 305 | 7101128а | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-128 | 24:58:0303030:121 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-128 по ул. Горького, 56В до н/здания по ул. Горького, 46А, 56, 56А, 56Б | 24 ЕК | 735971 | 15.01.2013 |  | Н/кабель СБ-1 (3*95+1*35), ААБ-1 2(3*95+1*35), АНРБ-1 (3*10+1*6), АВВБшВ-1 2(4*150) | 525,00 | 01.01.1971 | 115 197,96 |
| 306 | 7101128б | Кабельная линия 6кВ от ТП-128 до ТП-86, КТП-262 | 24:58:0303030:120 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-128 по ул. Горького, 56В до ТП-86 по ул. Горького, 44Б, КТП-262 в районе канатного подъемника | 24 ЕК | 758195 | 25.12.2012 |  | В/кабель ААБ-6 (3*95), ААБ-6 (3*120), СБ-6 ААБ-6 (3*50, 3*70) | 862,00 | 01.01.1971 | 16 508,14 |
| 307 | 7101128в | Воздушная линия 6кВ от ТП-128 до ПП-15 | 24:58:0303030:125 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, от ТП-128 по ул. Горького, 56В до ПП-15, расположенный в районе н/здания по ул. Горького, 8Б | 24 ЕК | 745746 | 02.04.2013 |  | Провод А-70, в/кабель ААБ-6 (3*120) | 1 650,00 | 01.01.1971 | 15 300,18 |
| 308 | 7101146а | Кабельная линия 6 кВ от ТП-146 до РТП-43, ТП-239 | 24:58:0000000:34353 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-146 по ул. Кирова, 13А до РТП-43 по ул. Андреева, 26В, ТП-239 по ул. Восточная, 2А/1 | 24 ЕК | 758165 | 25.12.2012 |  | В/кабель ААБу-6 (3*95), ААБ-6 (3*95) | 1 295,00 | 01.01.1971 | 56 749,77 |
| 309 | 7101146б | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-146 | 24:58:0303028:273 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-146 по ул. Кирова, 13А до н/здания по ул. Кирова, 11А, 13, 15 | 24 ЕК | 735449 | 31.01.2013 |  | Н/кабель АВВГ-1 4(4*95), ВРБ-1 (3*70+1*35), ААБ-1 6(3*95+1*35) | 469,00 | 01.01.1971 | 77 227,55 |
| 310 | 7103133 | Кабельная линия 6кВ от ТП-133 до ТП-129, ТП-134 | 24:58:0302001:3599 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-133 по ул. Ленина, 76з до ТП-129 по ул. Ленина, 75з, ТП-134 по ул. Северная, 25А | 24 ЕК | 709955 | 12.03.2013 |  | В/кабель С-6 (3*90), СБ-6 (3*70) | 770,00 | 01.03.1971 | 84 964,46 |
| 311 | 7103135 | Кабельная линия 6кВ от ТП-135 до РТП-131, ТП-134 | 24:58:0302001:3602 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-135 по ул. Ленина, 74Ж до помещения РТП-131 в н/здании по ул. Ленина, 64, ТП-134 по ул. Северная, 25А | 24 ЕК | 709790 | 26.03.2013 |  | В/кабель С-6 (3*70), СБ-6 (3*50) | 1 175,00 | 01.03.1971 | 84 849,34 |
| 312 | 7103137 | Кабельная линия 6кВ от ТП-137 до РТП-131 | 24:58:0302001:3595 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-137 по ул. Ленина, 75/1А до РТП-131 по ул. Ленина, 64 | 24 ЕК | 710198 | 11.03.2013 |  | В/кабель СБ-6 (3*90) | 1 169,00 | 01.03.1971 | 55 652,88 |
| 313 | 7103137а | Кабельная линия 6кВ от ТП-137 до ТП-129 | 24:58:0302001:3594 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-137 по ул. Ленина, 75/1А до ТП-129 по ул. Ленина, 75з | 24 ЕК | 734944 | 11.03.2013 |  | В/кабель ААБ-6 (3*70) | 250,00 | 01.06.1971 | 15 350,40 |
| 314 | 7104130 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-130 | 24:58:0306001:84 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-130 по Центральному проезду, 10Б до н/здания по Центральный проезд, 10 | 24 ЕК | 518748 | 22.10.2012 |  | н/кабель ААБ-1 3(3*120+1*35), ААБ-1 3(3-95+1*35), ААБ-1 2(3*95+1*35) | 91,00 | 01.04.1971 | 29 089,01 |
| 315 | 7106139н | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-139 | 24:58:0306002:66 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-139 по пр-кт Курчатова, 54Б до ж/домов по пр-кт Курчатова, 48, 50, 52 и н/здания по пр-кт Курчатова, 54А | 24 ЕК | 589756 | 16.10.2012 |  | н/кабель ААБ-1 2(3*70), ААБ-1 4(3*120) | 535,00 | 01.06.1971 | 33 601,87 |
| 316 | 7112077 | Кабельная линия 6кВ от РТП-77 до ТП-82, ТП-84, ТП-78, ТП-30, П-340 | 24:58:0000000:34505 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от РТП-77 по ул. Южная, 18И, до помещения ТП-82 в н/здании по ул. Южная, 20Е, ТП-84 по ул. Южная, 14Б, ТП-78 по ул. Матросова, 16А, ТП-30 по ул. Южная, 20И, П-340 по ул. Южная, 32 | 24 ЕК | 745984 | 29.03.2013 |  | В/кабель СБ-6 (3*95), АСБ-6 (3*70), СБ-6 (3*120), ААБ-6 (3*185) | 2 653,00 | 01.12.1971 | 100 199,74 |
| 317 | 7112144 | Кабельная линия 6кВ от ТП-144 до ТП-145 и П-6 | 24:58:0000000:34291 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-144 по ул. Восточная, 37Б до ТП-145 по ул. Восточная, 53А и П-6 по ул. Восточная, 20А | 24 ЕК | 703244 | 23.11.2012 |  | В/кабель АСБ-6 2(3*70) | 1 050,00 | 01.12.1971 | 1 361 226,12 |
| 318 | 7112144х | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-144 | 24:58:0000000:34292 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-144 по ул. Восточная, 37Б до ж/домов по ул. Саянская, 1, ул. Восточная, 37, 39, 43, 45, 47, 49 и н/зданий по ул. Восточная, 45А, 49/1 | 24 ЕК | 702363 | 14.11.2012 |  | н/кабель ААБ-1 (3*70), ААБ-1 2(3*95+1*35), АВВБ-1 2(3*50+1*25), АСБ-1 4(3*95+1*50), ААБ-1 2(3*70), ААБ-1 2(3*50) | 855,00 | 01.12.1971 | 194 356,02 |
| 319 | 7112145а | Кабельная линия 6 кВ от ТП-145 до ТП-156 | 24:58:0000000:34272 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-145 по ул. Восточная, 53А до ТП-156 по ул. Саянская, д. 7В | 24 ЕК | 519090 | 15.10.2012 |  | в/кабель ААБ-6 2(3*70) | 370,00 | 01.12.1971 | 1 845 774,09 |
| 320 | 7112145н | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-145 | 24:58:0000000:34293 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-145 по ул. Восточная,53А до ж/домов по ул. Восточная, 51, 53, 55, 57, 62 и н/здания по ул. Восточная, 55А | 24 ЕК | 702245 | 15.11.2012 |  | н/кабель ААБ-1 4(3*95+1*35), ААБ-1 4(3*120), НУКВА (3*95+1*50), ААБ-1 (3*95), ААБ-1 2(3*70), ААБ-1 2(3*50), СБ-1 2(3*70) | 810,00 | 01.12.1971 | 120 410,30 |
| 321 | 7201005 | сети электроснабжения от П-5 до РУ ДСК | 24:58:0000000:35914 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Южная | 24 ЕИ | 063429 | 12.02.2009 |  | Кабель ААБ-6(3х150) | 480,00 | 01.01.1972 | 9 401,50 |
| 322 | 7201005а | Кабельная линия электропередачи от ЯУ-3 П-5 до ЯУ-5 РУ ДОК | 24:58:0000000:36825 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | 24 ЕК | 710426 | 25.02.2013 |  | Кабель ААБ-6(3х150) | 480,00 | 01.01.1972 | 9 401,50 |
| 323 | 7210041б | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-41 | 24:58:0303012:198 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-41 по ул. Чапаева, 13А до ж/домов по ул. Чапаева, 13, 15, 17, ул. Свердлова, 30, 34, ул. Андреева, 12, 16, ул. Ленина, 31, 33, н/зданий по ул. Свердлова, 32, ул. Андреева, 14, ул. Ленина, 31А | 24 ЕК | 735958 | 14.01.2013 |  | Н/кабель АСБ-1 2(3*70+1*25), ААБ-1 (3*50+1*25), ААБ-1 (3*70+1*25), АСБ-1 (3*50+1*25), СБ-1 2(3*50+1*25), АВВГ-1 (4*95) | 1 595,00 | 01.10.1972 | 77 030,38 |
| 324 | 7210118 | Кабельная линия 6 кВ от ТП-118 до ТП-156 | 24:58:0306004:50 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-118 по ул. Саянская, 13А до ТП-156 по ул. Саянская, д. 7В | 24 ЕК | 519080 | 15.10.2012 |  | в/кабель АСБ-6 2(3*95) | 310,00 | 01.10.1972 | 47 777,66 |
| 325 | 7210118а | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-118 | 24:58:0306004:48 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-118 по ул. Саянская, 13А до ж/домов по ул. Саянская, 9, 11, 13, 15, 19, 23 и н/зданий по ул. Саянская, 9А, 17 ,21 | 24 ЕК | 519002 | 11.10.2012 |  | н/кабель ААБ-1 4(3х70), ААБ-1 2(3х70), ААБ-1 2(3х95), АПВБ-1 2(3х95+1х35), ААБ-1 4(3х150), АВВБ-1 (3х95+1х65) | 730,00 | 01.10.1972 | 264 342,02 |
| 326 | 7210152 | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-152 | 24:58:0302001:3574 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-152 по ул. Ленина, 69Б до н/здания по ул. Ленина, 69 | 24 ЕК | 735479 | 30.01.2013 |  | Н/кабель ААБ-1 (3*95+1*35), СБ-1 3(3*70+1*25), АПВБ-1 3(3*120+1*50) | 75,00 | 01.10.1972 | 22 262,84 |
| 327 | 7210152а | Кабельная линия 6кВ от ТП-152 до ТП-138, ТП-149 | 24:58:0302001:3596 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-152 по ул. Ленина, 69Б до помещения ТП-138 в н/здании по ул. Ленина, 69А, ТП-149 по ул. Северная, 9А | 24 ЕК | 709501 | 11.03.2013 |  | В/кабель АСБ-6 (3*70)ААБ-6 (3*70) | 291,00 | 01.10.1972 | 14 846,76 |
| 328 | 7303013 | Кабельная линия 6 кВ от ТП-13 | 24:58:0304001:568 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-13 по ул. Парковая, 5Б до ТП-154 ул. Парковая, 1/1 | 24 ЕК | 589757 | 16.10.2012 |  | в/кабель ААБ-6 (3*70) | 270,00 | 01.03.1973 | 16 117,92 |
| 329 | 7305121 | Кабельная линия 6кВ от РТП-121 до ТП-120, П-8, ТП-153, ТП-210, ТП-147, ТП-288, ТП-125 | 24:58:0000000:34490 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от РТП-121 по ул. Южная, 30А до ТП-120 по ул. Южная, 14В, П-8 по пр-кт Ленинградский, 110, помещения ТП-153 в н/здании по ул. Южная, 22, помещения ТП-210 в н/здании по ул. Линейная, 27, ТП-147 по ул. Южная, 31А, помещения ТП-288 в н/здании по ул. Южная, 26, помещения ТП-125 в н/здании по ул. Южная, 26А | 24 ЕК | 709833 | 26.03.2013 |  | В/кабель ААБ-6 (3*120), ААБ-6 (3*150), АСБ-6 (3*185), ААБ-6 (3*70) | 10 122,00 | 01.05.1975 | 1 415 398,06 |
| 330 | 7305121х | Кабельная линия 0,4кВ от РТП-121 | 24:58:0000000:34409 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от РТП-121 по ул. Южная, 30А до н/здания по ул. Южная 37/9 | 24 ЕК | 736059 | 14.01.2013 |  | Н/кабель ААБ-1 2(3*120) | 280,00 | 01.05.1973 | 35 268,46 |
| 331 | 7306156а | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-156 | 24:58:0306004:47 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-156 по ул. Саянская, 7В до ж/домов по ул. Восточная, 56, 58, 60, ул. Саянская, 3 и н/зданий по ул. Саянская, 7, ул. Восточная, 60А, 60Б | 24 ЕК | 519001 | 11.10.2012 |  | н/кабель ААБ-1 4(3х70), ААБ-1 2(3х95), ААБ-1 4(3х95+1х35), ААБ-1 2(3х120), АСБ-1 2(3х95+1х35), ААБ-1 2(3х50), иААБ-1 (3х70) | 845,00 | 01.06.1973 | 142 543,82 |
| 332 | 7308160а | Кабельная линия 6кВ от ТП-160 до КТП-194, ТП-117, КТП-348 | 24:58:0000000:34470 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-160 по ул. Красноярская, 13/1 до КТП-194 в районе ГК № 69, ТП-117 по ул. Красноярская, 17И, КТП-348 в районе н/здания (ТП-160) по ул. Красноярская, 13/1 | 24 ЕК | 709510 | 13.03.2013 |  | В/кабель СБ-6 (3*70), ААБ-6 (3*70), ААБ-6 (3*50) | 1 006,00 | 01.08.1973 | 45 705,96 |
| 333 | 7308160н | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-160 | 24:58:0308001:2693 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-160 по ул. Красноярская, 13/1 до н/здания по ул. Красноярская, 15А | 24 ЕК | 735949 | 14.01.2013 |  | Н/кабель ААБ-1 (3*25+1*16) | 230,00 | 01.08.1973 | 12 149,69 |
| 334 | 7310158 | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-158 | 24:58:0306002:62 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-158 по ул. Королева, 7Б до ж/домов по пр-кт Курчатова, 42, 44, 46, 48, и н/зданий по ул. Королева, 7А, 7А/1, 7А/2, пр-кт Курчатова, 48А | 24 ЕК | 703187 | 26.11.2012 |  | Н/кабель ААБ-1 (3*95), ААБ-1 2(3*70+1*25), ААБ-1 2(3*120), ААБ-1 (3*50), ААБ-1 4(3*70), ААБ-1 2(3*70), ААБ-1 (3*10), ААБ-1 (3*6) | 640,00 | 01.10.1973 | 124 092,63 |
| 335 | 7310162а | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-162 | 24:58:0000000:34417 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-162 по ул. Советской Армии, 26А до н/зданий по ул. Советской Армии, 24, 28А, 30, 30А, 38А | 24 ЕК | 735641 | 04.02.2013 |  | Н/кабель ААБ-1 (3*50+1*25), ААБ-1 4(3*95+1*35), ААБ-1 2(3*120), АВВБ-1 (3*70+1*25), АСБ-1 (3*50+1*25), АПВБ-1 (3*16+1*10) | 675,00 | 01.10.1973 | 102 787,13 |
| 336 | 7310314 | Кабельная линия 6 кВ от ТП-314 до ТП-313, КТП-412 | 24:58:0000000:34463 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,т, от ТП-314 по ул. Белорусская, 45Б до ТП-313 по ул. Белорусская, 30г и КТП-412 в районе ж/дома по ул. Поселковая, 69 | 24 ЕК | 710178 | 11.03.2013 |  | В/кабель АББ-6 (3*95), СБ-6 (3*50), СБ-6 (3*70) | 850,00 | 01.10.1973 | 54 703,69 |
| 337 | 7402040 | Кабельная линия 6 кВ от ТП-40 до ТП-41 | 24:58:0000000:34329 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-40 по ул. Чапаева, 16А до ТП-41 по ул. Чапаева, 13А | 24 ЕК | 758803 | 28.11.2012 |  | В/кабель СБ-6 (3*50) | 200,00 | 01.02.1974 | 10 033,33 |
| 338 | 7402040а | Кабельная линия 0,4кВ от Тп-40 | 24:58:0303014:221 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-40 по ул. Чапаева, 16А до ж/домов по ул. Чапаева, 14, 18, ул. Свердлова, 36, ул. Ленина, 35, 37, н/зданий по ул. Ленина, 39, ул. Чапаева, 16 | 24 ЕК | 735824 | 16.01.2013 |  | Н/кабель СБ-1 (3*50+1*25), АСБ-1 (3*70+1*25), СБ-1 (3*35+1*16), АСБ-1 (3*95+1*35), СБ-1 (3*16+1*10), СБ-1 (3*70+1*25), АСБ-1 (3*120+1*35), АВБбШв-1 (4*95) | 952,00 | 01.02.1974 | 88 086,43 |
| 339 | 7410036 | Кабельная линия 6кВ от ТП-36 до ТП-39 | 24:58:0000000:34330 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-36 по ул. Маяковского, 4В до ТП-39 по ул. Маяковского, 11Б | 24 ЕК | 703195 | 27.11.2012 |  | В/кабель СБ-6 (3*50) | 420,00 | 01.10.1974 | 8 427,37 |
| 340 | 7410036а | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-36 | 24:58:0303021:13 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-36 по уло.Маяковского, 4В до ж/домов по ул. Маяковского, 4, 4А, 4Б, ул. Школьная, 61, 63, 65, ул. Ленина, 48А, н/зданий по ул. Решетнева, 3, ул. Ленина, 48, ул. Маяковского, 6 | 24 ЕК | 736089 | 16.01.2013 |  | Н/кабель ААБл-1 (3*35+1*16), ААШв-1 2(3*185), АВВГ-1 2(3*150+1*50), ВБбШв-1 (3*120), СБ-1 (3*50+1*25), АСБ-1 (3*70+1*35 | 1 765,00 | 01.10.1974 | 52 108,21 |
| 341 | 7410068 | Кабельная линия 6кВ от ТП-68 до ТП-69 | 24:58:0303019:297 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-68 по ул. Комсомольская, 27А до ТП-69 по ул. Комсомольская, 31А | 24 ЕК | 757708 | 27.11.2012 |  | В/кабель 6кВАСБ-6 (3*70) | 146,00 | 01.10.1974 | 3 797,38 |
| 342 | 7410068а | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-68 | 24:58:0000000:34420 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-68 по ул. Комсомольская, 27А до ж/домов по ул. Комсомольская, 27, 29, 31, ул. Маяковского, 24, ул. Свердлова, 49, до н/зданий по ул. Комсомольская, 25А, 26А, ул. Свердлова, 47, 51А | 24 ЕК | 710425 | 25.02.2013 |  | Н/кабель ААБ-1 (3*70+1*25), АСБ-1 (3*70+1*25), ААБ-1 (3*50+1*25), ААБ-1 (3*95), АВВГ-1 (3*120+1*35), АСБ-1 (3*70+1*35), СБ-1 (3*35+1*16), СБ-1 3(3*35+1*16), ААБ-1 (3*95+1*35), АВБбШв-1 (4-120) | 1 779,00 | 01.10.1974 | 76 318,66 |
| 343 | 7410069 | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-69 | 24:58:0303019:298 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-69 по ул. Комсомольская, 31А до ж/домов по ул. Маяковского, 22, 22А, 24, ул. Свердлова, 43, 45, до н/здания по ул. Свердлова, 47 | 24 ЕК | 735957 | 14.01.2013 |  | Н/кабель АСБ- 1 2(3*70+1*25), АСБ-1 2(3*70+1*25), СВБ-1 (3*25+1*16), СВБ-1 (3*16+1*10), АСБ-1 (3*95+1*35), ААБ-1 (3*70), ААБ-1 (3*50) | 1 030,00 | 01.10.1974 | 23 716,37 |
| 344 | 7410154 | Кабельная линия от ТП-154 до ТП-23 | 24:58:0304001:573 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-154 по ул. Парковая, 1/1 до помещения ТП-23 в н/здании по пр-кт Курчатова, 7 | 24 ЕК | 758807 | 29.11.2012 |  | В/кабель АСБ-6 (3*70) | 320,00 | 01.10.1974 | 32 402,39 |
| 345 | 7410154х | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-154 | 24:58:0304001:578 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-154 по ул. Парковая, 1/1 до н/зданий по ул. Свердлова, 1Б, пр-кт Курчатова, 11 | 24 ЕК | 710411 | 25.02.2013 |  | Н/кабель ААБ-1 2(3*120), АСБ-1 2(3*70+1*25) | 760,00 | 01.10.1974 | 60 175,88 |
| 346 | 7501009 | сети электроснабжения от П-9 до опоры № 27/7 | 24:58:0000000:35909 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | 24 ЕИ | 063430 | 12.02.2009 |  | воздушная линия - провод А-70 | 801,00 | 01.01.1975 | 56 346,00 |
| 347 | 7511122а | Кабельная линия 6 кВ от ТП-122 до ТП-118 | 24:58:0306004:49 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-122 по пр-кт Курчатова, 66А до ТП-118 по ул. Саянская, 13А | 24 ЕК | 589763 | 16.10.2012 |  | в/кабель СБ-6 2(3*50) | 350,00 | 01.11.1975 | 33 356,42 |
| 348 | 7511122б | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-122 | 24:58:0306004:46 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-122 по пр-кт Курчатова, 66А до ж/домов по пр-кт Курчатова, 64, 66, 62, 68, 70 и н/здания по пр-кт Курчатова, 68А | 24 ЕК | 519191 | 11.10.2012 |  | н/кабель ААБ-1 2(3х95), ААБ-1 2(3х120), ААБ-1 2(3х70), ААБ-1 2(3х185), ААБ-1 (3х120), ААБ-1 2(3х120), ААБ-1 (3х150), ААШВ-1 21(3х185), ААБ-1 (3х240), АПВБ-1 2(3х50+1х25) | 755,00 | 01.11.1975 | 177 158,97 |
| 349 | 7512032а | Кабельная линия 6кВ от ТП-32 до ТП-19 | 24:58:0000000:34336 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-32 по ул. Горького, 22Б до ТП-19 по ул. Комсомольская, 34А | 24 ЕК | 703257 | 26.11.2012 |  | В/кабель СБ-6 (3*50) | 540,00 | 01.12.1975 | 51 770,76 |
| 350 | 7512032б | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-32 | 24:58:0000000:34385 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-32 по ул. Горького, 22Б до н/зданий по ул. Горького, 24А, 24Б, 24В, 24Д, 24Е, 24Ж, 24Л | 24 ЕК | 736066 | 14.01.2013 |  | Н/кабель АСБ-1 (3*95+1*35), АВВБ-1 (3*25+1*16) | 1 471,00 | 01.12.1975 | 188 961,89 |
| 351 | 7512171а | Кабельная линия 6 кВ от ТП-171 до ТП-180 | 24:58:0306006:3677 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-171 по ул. Королева, 22Б до ТП-180 по ул. Восточная, 18Г | 24 ЕК | 589764 | 16.10.2012 |  | в/кабель ААБ-6 (3*70) | 160,00 | 01.12.1975 | 10 166,57 |
| 352 | 7512171н | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-171 | 24:58:0306006:3679 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-171 по ул. Королева, 22Б до н/здания по ул. Королева, 22А | 24 ЕК | 589753 | 16.10.2012 |  | н/кабель ААБ-1 (3*35) | 60,00 | 01.12.1975 | 3 572,04 |
| 353 | 7606095а | Кабельная линия 6 кВ от ТП-95 до ТП-34, РТП-43, РТП-239 | 24:58:0000000:34298 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-95 по ул. Восточная, 4В до ТП-34 по ул. Восточная, 6Г, РТП-43 по ул. Андреева, 26В, РТП-239 по ул. Восточная, 2А/1 | 24 ЕК | 589796 | 22.10.2012 |  | в/кабель АСБ-6 (3*70), АСБу-6 (3*70) | 1 736,00 | 01.06.1976 | 162 292,10 |
| 354 | 7606095б | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-95 | 24:58:0303029:685 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-95 по ул. Восточная, 4В до н/зданий по ул. Восточная, 4, 4Б, 4/1 | 24 ЕК | 703027 | 29.10.2012 |  | н/кабель ААБ-1 4(3*70), ААБ 2(3*95), АНРБ-1 (3*6+1*4), АВБбШв-1 2(3*50+1*25), АПВБ-1 (3*70+1*25) | 317,00 | 01.06.1976 | 167 871,97 |
| 355 | 7609115 | Кабельная линия 6 кВ от ТП-115 до ТП-171 | 24:58:0000000:34282 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-115 по ул. Восточная, 29А до ТП-171 по ул. Королева, 22Б | 24 ЕК | 519039 | 12.10.2012 |  | в/кабель ААБ-6 (3х70) | 500,00 | 01.09.1976 | 13 525,62 |
| 356 | 7612083 | Кабельная линия 6кВ от ТП-83 до ТП-82, ТП-153, ТП-84 | 24:58:0305025:82 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-83 по ул. Южная, 20К до помещения ТП-82 в н/здании по ул. Южная, 20Е, помещения ТП-153 в н/здании по ул. Южная, 22, ТП-84 по ул. Южная, 14Б | 24 ЕК | 746215 | 04.04.2013 |  | В/кабель АСБ-6 (3*70), АСБ-6 (3*35) | 540,00 | 01.12.1976 | 20 369,98 |
| 357 | 7707172 | Кабельная линия 6 кВ от ТП-172 до ТП-144 и П-6 | 24:58:0000000:34296 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-172 по ул. Восточная, 24А до ТП-144 по ул. Восточная, 37Б и П-6 по ул. Восточная, 20А | 24 ЕК | 589759 | 16.10.2012 |  | в/кабель СБ-6 (3*120) | 970,00 | 01.07.1977 | 21 898,88 |
| 358 | 7707172н | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-172 | 24:58:0306006:3680 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-172 по ул. Восточная, 24А до н/зданий по ул. Восточная, 22, 24, 24А | 24 ЕК | 589754 | 16.10.2012 |  | н/кабель ААБ-1 4(3*70), ААБ-1 2(3*35), СБ-1 (3*4+1*25) | 152,00 | 01.07.1977 | 56 311,41 |
| 359 | 7711081 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-81 | 24:58:0303029:684 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-81 по ул. Восточная, 14Д до н/зданий по ул. Восточная, 12А, 12Б, 14, 14/1, 14/2 | 24 ЕК | 702353 | 14.11.2012 |  | н/кабель АПБбШв-1 (3*70+1*25), ААБ-1 4(3*95), АНРБ-11 (3*10+1*6) | 325,00 | 01.11.1977 | 41 166,36 |
| 360 | 7711175 | Кабельная линия 6 кВ от ТП-175 до ТП-144 и ТП-172 | 24:58:0000000:34290 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-175 по ул. Восточная, 28Б до ТП-144 по ул. Восточная, 37Б и ТП-172 по ул. Восточная, 24А | 24 ЕК | 589752 | 16.10.2012 |  | в/кабель ААБ-6 (3*120), АБ-6 2(3*95) | 520,00 | 01.11.1977 | 19 080,24 |
| 361 | 7711175н | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-175 | 24:58:0306006:3676 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-175 по ул. Восточная, 28Б до ж/домов по ул. Восточная, 30, 32 и н/здания по ул. Восточная, 28 | 24 ЕК | 703231 | 22.11.2012 |  | Н/кабель ААБ-1 2(3*95+1*35), АПБбШв 2(3*50+1*25), ААБ-1 2(3*95) | 315,00 | 01.11.1977 | 71 638,92 |
| 362 | 7712140 | Кабельная линия 6кв от КТП-140 до ПП-140 | 24:58:0327001:40 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, от КТП-140 до ПП-140 Ш0808, ПП-140 Ш0815 в районе сооружения (арт.скважина № 224), расположенного 1,5 км восточнее н/здания по ул. Белорусская, 1Б | 24 ЕК | 709834 | 26.03.2013 |  | В/кабель АСБ-6 (3*70) | 16,00 | 01.12.1977 | 49 822,41 |
| 363 | 7712140х | Кабельная линия 0,4кВ от КТП-140 | 24:58:0327001:34 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, от КТП-140 до сооружения (скважина № 224) в районе 1,5 км восточнее н/здания ул. Белорусская, 1Б | 24 ЕК | 710104 | 06.03.2013 |  | Н/кабель СБ-1 2(3*70+1*25) | 65,00 | 01.12.1977 | 2 622,23 |
| 364 | 7712141 | Кабельная линия 6кв от КТП-141 до ПП-141 | 24:58:0327001:38 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, от КТП-141 до ПП-141 Ш0808, ПП-141 Ш0815 в районе сооружения (арт.скважина № 226), расположенного 2,4 км северо-восточнее н/здания по ул. Белорусская, 1Б | 24 ЕК | 709506 | 11.03.2013 |  | В/кабель АСБ-6 (3*70) | 16,00 | 01.12.1977 | 6 398,82 |
| 365 | 7712141х | Кабельная линия 0,4кВ от КТП-141 | 24:58:0327001:36 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, от КТП-141 до сооружения (скважина № 226) в районе 2,4 км северо-восточнее н/здания ул. Белорусская, 1Б | 24 ЕК | 735687 | 25.02.2013 |  | Н/кабель АСБ-1 2(3*70+1*25) | 70,00 | 01.12.1977 | 2 742,35 |
| 366 | 7712176 | Кабельная линия 6кВ от КТП-176 до ПП-176 | 24:58:0327001:41 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, от КТП-176 до ПП-176 в районе сооружения (скважина № 223), расположенного 2,7 км восточнее н/здания по ул. Белорусская, 1Б | 24 ЕК | 709860 | 27.03.2013 |  | В/кабель АСБ-6 (3*70) | 115,00 | 01.12.1977 | 6 352,53 |
| 367 | 7712176х | Кабельная линия 0,4кВ от КТП-176 | 24:58:0327001:35 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, от КТП-176 до сооружения (скважина № 225) в районе 2,2 км восточнее н/здания по ул. Белорусская, 1Б | 24 ЕК | 710303 | 26.02.2013 |  | Н/кабель ААБ-1 (3*95+1*35) | 180,00 | 01.12.1977 | 7 163,50 |
| 368 | 7712177 | Кабельная линия 6кВ от КТП-177 до ПП-177 | 24:58:0327001:39 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, от КТП-177 до ПП-177 в районе сооружения (скважина № 223), расположенного 2,7 км восточнее н/здания по ул. Белорусская, 1Б | 24 ЕК | 709710 | 18.03.2013 |  | В/кабель АСБ-6 (3*95) | 19,00 | 01.12.1977 | 12 881,49 |
| 369 | 7712177х | Кабельная линия 0,4кВ от КТП-177 | 24:58:0327001:37 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, от КТП-177 до сооружения (скважина № 223) в районе 2,7 км восточнее н/здания ул. Белорусская, 1Б | 24 ЕК | 710449 | 26.02.2013 |  | Н/кабель АСБ-1 (3*95+1*35) | 80,00 | 01.12.1977 | 3 220,51 |
| 370 | 7712258 | Кабельная линия 6кВ от КТП-258 до ПП-258 | 24:58:0705001:45 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, от КТП-258 до ПП-258 в районе сооружения (скважина № 229), расположенного 2,0 км юго-восточнее н/здания по ул. Белорусская, 1Б | 24 ЕК | 709723 | 19.03.2013 |  | В/кабель АСБ-6 (3*95) | 90,00 | 01.07.1977 | 3 592,00 |
| 371 | 7712258н | Кабельная линия 0,4кВ от КТП-258 | 24:58:0705001:42 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, от КТП-258 до сооружения (скважина № 229) в районе 2,0 км юго-восточнее нежилого здания по ул. Белорусская, 1Б | 24 ЕК | 735690 | 25.02.2013 |  | Н/кабель АВВБ-1 (3*95+1*35), АВВБ-1 (3*10+1*6) | 30,00 | 01.07.1977 | 2 394,66 |
| 372 | 7712259 | Кабельная линия 6кВ от КТП-259 до ПП-259 | 24:58:0705001:44 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, от КТП-259 до ПП-259 в районе сооружения (скважина № 230), расположенного 1,1 км северо-восточнее н/здания по ул. Белорусская, 1Б | 24 ЕК | 709780 | 25.03.2013 |  | В/кабель АСБ-6 (3*95) | 80,00 | 01.07.1977 | 3 039,38 |
| 373 | 7712259н | Кабельная линия 0,4кВ от КТП-259 | 24:58:0705001:38 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, от КТП-259 до сооружения (скважина № 230) в районе 1,1 км юго-восточнее н/здания по ул. Белорусская, 1Б | 24 ЕК | 710470 | 27.02.2013 |  | Н/кабель АВВБ-1 (3*95+1*35), АВВБ-1 (3*10+1*6) | 50,00 | 01.07.1977 | 3 868,30 |
| 374 | 7806008а | Кабельная линия 6кВ от ТП-8 до ТП-51, ТП-6 | 24:58:0000000:34401 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-8 по ул. Советской Армии, 9А до ТП-51 по ул. Школьная, 25А, ТП-6 по ул. Школьной, 31А | 24 ЕК | 736065 | 14.01.2013 |  | в/кабель СБ-6 (3*50), ААБ-6 (3*120) | 865,00 | 01.06.1978 | 43 379,78 |
| 375 | 7806008н | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-8 | 24:58:0303007:96 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-8 по ул. Советской Армии, 9А до ж/домов по ул. Октябрьская, 3, 5, ул. Советская, 4, 8, ул. Советской Армии, 5, 7, 9, 11, 13, до н/зданий по ул. Советской Армии, 7А, ул. Школьная, 18, 18А, ул. Советская, 6, ул. Октябрьская, 13 | 24 ЕК | 758087 | 21.12.2012 |  | Н/кабельААБ-1 2(3*95+1*25), ААБ-1 2(3*95+1*35), ААБ-1 2(3*70+1*25), ААБ-1 (3*50+1*25), ААБ-1 2(3*120+1*35), ААБ-1 2(3*50+1*25) | 2 122,00 | 01.06.1978 | 64 019,30 |
| 376 | 7901181а | Кабельная линия 6кВ от РТП-181 до ТП-182, ТП-183, опоры № 1, П-8 | 24:58:0000000:34413 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от РТП-181 по пр-кт Ленинградский, 13Б до ТП-182 по пр-кт Ленинградский, 1А, ТП-183 по ул. 60 лет ВЛКСМ, 4А, до опоры № 1 по пр-кт Ленинградский, П-8 по пр-кт Ленинградский, 110 | 24 ЕК | 735796 | 04.02.2013 |  | В/кабель ААБ-6 (3*120), ААБл-6 (3*120), АСБ-6 (3*95), 2АСБ-6 (3*185), 2ААБ-6 (3*185) | 4 067,00 | 01.01.1979 | 827 892,74 |
| 377 | 7901181у | Кабельная линия 0,4кВ от РТП-181 | 24:58:0000000:34408 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от РТП-181 по пр-кт Ленинградский, 13Б до ж/домов по пр-кт Ленинградский, 9, 11, до н/зданий по пр-кт Ленинградский, 10, 17 | 24 ЕК | 735956 | 14.01.2013 |  | Н/кабель АПВБ-1 3(3*120+1*35), СБ-1 2(3*120+1*35), ААБл-1 2(3*150+1*35), АВВБ-1 2(3*150+1*50), ААБ-1 2(3*70), 2ВБбШв-1 2(3*120+1*70), ААБл-1 (93*150+1*350) | 2 070,00 | 01.01.1979 | 390 221,08 |
| 378 | 7901182а | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-182 | 24:58:0000000:34297 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-182 по пр-кт Ленинградский, 1А до ж/домов по пр-кт Ленинградский, 1, 3, 5, 7, до н/здания по ул. 60 лет ВЛКСМ, 3, ТК-43 | 24 ЕК | 758804 | 28.11.2012 |  | Н/кабель ААБл-1 2(3*120+1*35), АПВбШв-1 2(3*120+1*35), АПВБ-1 2(3*70+1*25) | 998,00 | 01.01.1979 | 148 422,85 |
| 379 | 7901183н | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-183 | 24:58:0312001:331 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-183 по ул. 60 лет ВЛКСМ, 4А до ж/домов по ул. 60 лет ВЛКСМ, 4, 6, 8, до н/здания по ул. 60 лет ВЛКСМ, 24А | 24 ЕК | 702377 | 15.11.2012 |  | н/кабель АСБ-1 2(3*120+1*35), ААБ-1 2(3*50), ААБ-1 2(3*70), ААБ-1 2(3*185),3 ААБ-1 (3*240), ААБ-1 (3*185), АВВБ-1 2(3*50), ААБл-1 2(3*120), ААБл-1 (3*185) | 1 626,00 | 01.01.1979 | 113 186,18 |
| 380 | 7904096 | Кабельная линия 6 кВ от ТП-96 до ТП-81 | 24:58:0000000:34313 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-96 по ул. Павлова, 3А до ТП-81 по ул. Восточная, 14Д | 24 ЕК | 518746 | 22.10.2012 |  | в/кабель ААБ-6 (3*90) | 640,00 | 01.04.1979 | 30 338,84 |
| 381 | 7904096н | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-96 | 24:58:0303028:263 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-96 по ул. Павлова, 3А до н/зданий по ул. Павлова, 5, 5А | 24 ЕК | 518738 | 22.10.2012 |  | в/кабель ААБ-1 4(3*95+1*35), ААБ-1 2(3*240) | 231,00 | 01.04.1979 | 58 893,04 |
| 382 | 7911051н | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-51 | 24:58:0303007:97 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-51 по ул. Школьная, 25А до ж/домов по ул. Школьная, 9, 10, 25, 26, ул. Октябрьская, 15, 17, 21, н/здания по ул. Школьная, 23 | 24 ЕК | 736088 | 16.01.2013 |  | Н/кабель АПВБ-1 2(3*10+1*6), ААБ-1 2(3*95), ААБ-1 2(3*120), ААБ-1 2(3*70), АВВГ-1 2(4*95), АНРБ-1 (3*25+1*10) | 1 087,00 | 01.11.1979 | 162 857,15 |
| 383 | 7912180а | Кабельная линия 6 кВ от ТП-180 до ТП-172 | 24:58:0306006:3678 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-180 по ул. Восточная, 18Г до ТП-172 по ул. Восточная, 24А | 24 ЕК | 519085 | 15.10.2012 |  | в/кабель ААБ-6 (3*70) | 630,00 | 01.12.1979 | 29 165,76 |
| 384 | 7912180н | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-180 | 24:58:0306006:3672 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-180 по ул. Восточная, 18Г до н/здания по ул. Восточная, 18, 18А | 24 ЕК | 519088 | 15.10.2012 |  | н/кабель ААБ-1 2(3х95), ААБ-1 2(3х50) | 175,00 | 01.12.1979 | 9 210,24 |
| 385 | 7912185 | Кабельная линия 6кВ от КТП-185 до КТП-273 | 24:58:0000000:34368 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от КТП-185 в районе н/здания по ул. Красноярская, 6 до КТП-273 в районе сооружения по ул. Красноярская, 11 | 24 ЕК | 758106 | 21.12.2012 |  | В/кабель ВВбШв-6 (3*120), АСБ (3*70) | 220,00 | 01.12.1979 | 536 791,13 |
| 386 | 8001224 | сеть электроснабжения от трансформаторной подстанции ТП-224 к жилым домам по ул.Дружбы 1-18,20,22,24,26,34; к павильону скважины № 359 по ул.Дружбы, 1Б | 24:58:0701001:995 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь | 24 ЕЗ | 723632 | 18.10.2007 |  |  | 1 644,00 | 01.01.1980 | 82 200,00 |
| 387 | 8010024 | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-24 | 24:58:0000000:34378 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-24 по ул. Школьная, 62Б до ж/домов по ул. Школьная, 66, 68, до н/здания по ул. Решетнева, 2Г | 24 ЕК | 758159 | 24.12.2012 |  | Н/кабельААБ-1 2(3*120), ААБ-1 2(3*70), ААШ-1 2(3*95) | 880,00 | 01.10.1980 | 26 778,77 |
| 388 | 8011120 | Кабельная линия 6кВ ТП-120 до ТП-116, ТП-124, ТП-126 | 24:58:0305025:79 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-120 по ул. Южная, 14В до ТП-116 по ул. Южная, 18К, помещения ТП-124 в н/здании по ул. Южная, 14А, помещения ТП-126 в н/здании по ул. Южная, 4 | 24 ЕК | 734941 | 11.03.2013 |  | В/кабель ААБ-6 (3*70), ААБл-6 (3*70) | 658,00 | 01.11.1980 | 39 312,38 |
| 389 | 8110038а | Кабельная линия 6 кВ от ТП-38 до КТП-142 | 24:58:0000000:34370 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-38 по ул. Андреева, 2з до КТП-142, расположенной в районе н/здания по ул. Советской Армии, 44 | 24 ЕК | 758164 | 25.12.2012 |  | В/кабель ААБ-6 (3*70) | 325,00 | 01.10.1981 | 23 697,18 |
| 390 | 8110038х | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-38 | 24:58:0303016:2575 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-38 по ул. Андреева, 2з до ж/домов по ул. Андреева, 2, 2А, ул. Советской Армии, 34, 36, н/зданий по ул. Советской Армии, 30, ул. Андреева, 2Б | 24 ЕК | 735804 | 16.01.2013 |  | Н/кабель АСБ-1 (3*95+1*25), СБ-1 2(3*95+1*35), АПВБ-1 2(3*35+1*16), АВВБ-1 2(3*50+1*16), АВБбШв-1 2(3*70+1*25), ААБ-1 (3*70), АВБбШв-1 (3*50+1*25) | 765,00 | 01.10.1981 | 105 896,01 |
| 391 | 8111188а | Кабельная линия 6 кВ от ТП-188 до ТП-139 | 24:58:0306002:64 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-188 по пр-кт Курчатова, 56Б до ТП-139 по пр-кт Курчатова, 54Б | 24 ЕК | 589761 | 16.10.2012 |  | в/кабель ААБ-6 2(3*70) | 210,00 | 01.11.1981 | 12 725,59 |
| 392 | 8112188 | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-188 | 24:58:0306002:65 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-188 по пр-кт Курчатова, 56Б до ж/домов по пр-кт Курчатова, 56, 58, 60 и н/зданий по пр-кт Курчатова, 54, 56А, 58А | 24 ЕК | 703357 | 23.11.2012 |  | Н/кабель ААБ-1 2(3*240), ААБл-1 2(3*240), ААБ-1 (3*240), ААБ-1 2(3*70), СБ-1 2(3*120+1*50), АВВБ-1 2(3*120+1*35) | 395,00 | 01.12.1981 | 339 937,06 |
| 393 | 8201400 | сети электроснабжения 0,4 кВ от ТП-400 до опоры № 7 | 24:58:0000000:35913 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | 24 ЕИ | 063738 | 12.02.2009 |  | воздушная линия ЛЭП - провод А-50, кабельная ЛЭП - кабель АВВГ (3х70+1х25) | 226,00 | 01.01.1982 | 2 707,00 |
| 394 | 8211190а | Кабельная линия 6 кВ от ТП-190 до РТП-181, ТП-191, ТП-193 | 24:58:0312001:330 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-190 по пр-кт Ленинградский, 21А до РТП-181 по пр-кт Ленинградский, 13Б, ТП-191 по пр-кт Ленинградский, 27Б, ТП-193 по ул. 60 лет ВЛКСМ, 28А | 24 ЕК | 589745 | 15.10.2012 |  | в/кабель ААБ-6 2(3*70) | 689,00 | 01.11.1982 | 58 541,27 |
| 395 | 8211190б | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-190 | 24:58:0312001:335 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-190 по пр-кт Ленинградский, 21А до ж/домов по пр-кт Ленинградский, 19, 21, 23, 33, до н/здания по пр-кт Ленинградский, 25 | 24 ЕК | 702246 | 15.11.2012 |  | н/кабель АПВБбШВ 2(3*70+1*25), АПВБбШВ 3(3*35+1*16), АПВБбШВ 2(3*35+1*16), АПВБбШВ 2(3*70+1*35), АВВГ 2(3*150+1*50), ААБ-1 6(3*70), ААБ-1 2(3*70), ААБ-1 4(3*70) | 579,00 | 01.11.1982 | 71 238,27 |
| 396 | 8211191а | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-191 | 24:58:0312001:333 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-191 по пр-кт Ленинградский, 27Б до ж/домов по пр-кт Ленинградский, 27, 29, 31 до н/здания пр-кт Ленинградский, 27А | 24 ЕК | 703272 | 27.11.2012 |  | Н/кабель ПБШВ-1 2(3*70+1*35), ПБШВ-1 (3*70+1*35), ПБбШВ-1 2(3*70+1*35), ВБШв-1 2(3*70+1*35), ААШВ-1 2(3*95), СБ-1 2(3*25+1*16), ААБ-1 2(3*70), ААБ-1 (3*120), ААБ-1 (3*150) | 368,00 | 01.11.1982 | 58 598,88 |
| 397 | 8309192а | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-192 | 24:58:0312001:336 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-192 по ул. 60 лет ВЛКСМ, 16А до ж/домов по ул. 60 лет ВЛКСМ, 12, 14, 16, до н/зданий по ул. 60 лет ВЛКСМ, 10, 18, 18А | 24 ЕК | 758817 | 30.11.2012 |  | Н/кабель АПБбШв 2(3*70+1*35), АВВБ-1 4(3*70+1*35), ААБ-1 2(3*185), ААБл-1 2(3*240), ААПБ-1 2(3*95+1*35) | 501,00 | 01.09.1983 | 73 700,26 |
| 398 | 8401311 | Кабельная линия 6кВ от ТП-311 до ТП-312, П-9 | 24:58:0000000:34456 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-311 по ул. Таежная, 54А до ТП-312 по ул. Толстого, 23А, П-9 по ул. Узкоколейная, 38 | 24 ЕК | 709945 | 12.03.2013 |  | В/кабель АСБ-6 (3*120), СБ-6 (3*120), ААШв (3*185) | 700,00 | 01.01.1984 | 103 946,50 |
| 399 | 8401311х | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-311 | 24:58:0000000:34421 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-311 по ул. Таежная, 54А до ж/дома по ул. Толстого, 7, ВЛ (фид4, фид12) | 24 ЕК | 735493 | 01.02.2013 |  | Н/кабель АПВБ-1 2(3*95+1*50), ААБ-1 (3*120), СБ-1 (3*95+1*50), АВРБГ (3*70) | 570,00 | 01.01.1984 | 66 554,41 |
| 400 | 8401315 | Кабельная линия 6кВ от ТП-315 до ТП-314, ТП-316 | 24:58:0000000:34467 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-315 по ул. Белорусская, 49В до ТП-314 по ул. Белорусская, 45Б и ТП-316 по ул. Малая Садовая, 8А | 24 ЕК | 709504 | 11.03.2013 |  | В/кабель СБ-6 (3*95), АСБ-6 (3*150) | 830,00 | 01.01.1984 | 116 845,94 |
| 401 | 8401315а | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-315 | 24:58:0000000:34416 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-315 по ул. Белорусская, 49В до ж/домов по ул. Белорусская, 47, 49, 49А, 51, ул. Малая Садовая, 2, н/зданий по ул. Белорусская, 42, 47А, 53 | 24 ЕК | 735478 | 31.01.2013 |  | Н/кабель АВВБ-1 (3*50+1*25), АПВБ-1 (3*95+1*35), ААБ-1 2()3*70), СБ-1 (3*70+1*25), АСБ-1 2(3*95+1*35) | 1 727,00 | 01.09.1984 | 230 506,16 |
| 402 | 8401316а | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-316 | 24:58:0000000:34415 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-316 по ул. Малая Садовая, 8А до ж/домов по ул. Малая Садовая, 4, 8, 10, ул. Поселковая, 49, ул. Белорусская, 49Б, н/здания пол ул. Белорусская, 47Б, ВЛ фид. 2 | 24 ЕК | 710105 | 06.03.2013 |  | Н/кабель АПСВГ-1 2(3*50+1*25), АБШВ-1 2(3*50+1*25), ВРБ-1 2(3*95+1*50), АНВГ-1 2(3*120+1*35), ААБ-1 (3*120), ААБ-1 2(3*35+1*16), АВРГ-1 2(3*70+1*35) | 775,00 | 01.01.1984 | 107 462,38 |
| 403 | 8402224 | линия электропередачи 0,4 кВ от ТП-224 до нежилых зданий ул. Майская, 23, 23А, 25, 25А, 25Б, 27А, 29А, 29В, 29Г; ул. Гагарина, 2А, жилого дома ул.Майская, 23 | 24:58:0701001:1007 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь | 24 ЕЗ | 723873 | 24.10.2007 |  |  | 824,00 | 01.01.1984 | 16 583,00 |
| 404 | 8403224 | сеть электроснабжения от трансформаторной подстанции ТП-224 до жилых домов по ул.Лесная,1,3,5,7,9,11 | 24:58:0701001:1016 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь | 24 ЕЗ | 723374 | 30.10.2007 |  | воздушная ЛЭП-457,0м, кабельная ЛЭП 24,0 м | 481,00 | 01.01.1984 | 24 050,00 |
| 405 | 8410312 | Кабельная линия 6кВ от ТП-312 до ТП-313 | 24:58:0317011:558 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-312 по ул. Толстого, 23А до ТП-313 по ул. Белорусская, 30Г | 24 ЕК | 709925 | 11.03.2013 |  | В/кабель ААБ-6 (3*95) | 350,00 | 01.10.1984 | 30 787,26 |
| 406 | 8410312а | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-312 | 24:58:0317011:554 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-312 по ул. Толстого, 23А до ж/домов по ул. Толстого, 21, 21А, 23, 25, ул. Белорусская, 34, 36, 38, н/зданий по ул. Толстого, 27А, 29 | 24 ЕК | 735492 | 01.02.2013 |  | Н/кабель АВБбШв-1 (3*95+1*35), АВВБ-1 2(3*50+1*25), АВВБ-1 2(3*95+1*35), АСБ-1 2(3*95+1*35), СБ-1 (3*16+1*10), ААБ-1 2(3*95), ААБ-1 2(3*70), АВБбШв-1 (3*70+1*25), АВБбШв-1 (3*50+1*16), АНРБ-1 (3*70+1*25), АПВГ-1 (9*50+1*25) | 877,00 | 01.09.1994 | 127 109,03 |
| 407 | 8412035а | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-35 | 24:58:0355001:1141 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-35 по ул. Советской Армии, 8А до н/здания по ул. Советской Армии, 8 | 24 ЕК | 736071 | 14.01.2013 |  | Н/кабель ААБ-1 2(3*70+1*25) | 80,00 | 01.12.1984 | 5 671,12 |
| 408 | 8412127а | Кабельная линия 6кВ от ТП-127 до П-260, РП-10 | 24:58:0000000:34497 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, от ТП-127 по ул. Кантатская, 20А, до П-260 в районе н/здания по ул. Большая Кантатская, 13Е, РП-10 в районе н/здания по ул. Кантатская, 10 | 24 ЕК | 709862 | 27.03.2013 |  | В/кабель ААБ-6 (3*50), СБУ-6 (3*95) | 2 400,00 | 01.07.1984 | 484 000,48 |
| 409 | 8412127б | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-127 | 24:58:0403001:1291 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, от ТП-127 по ул. Кантатская, 20А до н/зданий по ул. Кантатская, 8В, 10, 10А, 12, 14, 16, 18, 20 | 24 ЕК | 735494 | 01.02.2013 |  | Н/кабель ААБ-1 (3*95), ААШв-1 2(3*70+1*25), ААБ-1 2(3*70+1*25) | 2 400,00 | 01.04.1986 | 97 912,78 |
| 410 | 8412195а | Кабельная линия 6кВ от ТП-195 до ПП-195 | 24:58:0000000:34486 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, от ТП-195 до ПП-195, расположенные в районе овощехранилища | 24 ЕК | 709712 | 19.03.2013 |  | В/кабель ААШв-6 (3*70) | 370,00 | 01.12.1984 | 11 342,24 |
| 411 | 8501025 | линия электропередачи ЛЭП-6КВ от ТП-25 ул. Майская, 29Ж до ТП-225 ул.Спортивная, 1 | 24:58:0701001:997 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь | 24 ЕЗ | 723631 | 18.10.2007 |  |  | 1 672,00 | 01.01.1985 | 123 000,00 |
| 412 | 8503193а | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-193 | 24:58:0312001:332 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-193 по ул. 60 лет ВЛКСМ, 28А до ж/домов по ул. 60 лет ВЛКСМ, 20, 22, 24, 26, 28, 30 | 24 ЕК | 703186 | 26.11.2012 |  | Н/кабель АПВбШв-1 2(3*120+1*35), АВБбШв-1 (3*70+1*25), АПВБ-1 (3*35+1*16), АПВБ-1 (3*50+1*25), АВБбШв-1 (3*95+1*35), АВБбШВ-1 (3*35+1*16), АВБбШв-1 (3*50+1*25), АПБбШв-1 2(3*95+1*25), АПСБбШв-1 2(3*95+1*35), ААБ-1 2(3*70 | 430,00 | 01.03.1985 | 122 083,01 |
| 413 | 8506187 | сооружение (наружные сети электроснабжения оздоровительного лагеря "Орбита" от спального корпуса № 2 до спального корпуса № 1) | 24:58:0000000:34800 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, наружные сети электроснабжения оздоровительного лагеря "Орбита" от спального корпуса № 2 до спального корпуса № 1 | 24 ЕЗ | 495608 | 25.01.2007 |  |  | 83,00 | 01.01.1985 | 15 276,00 |
| 414 | 8506187а | сооружение (наружные сети электроснабжения оздоровительного лагеря "Орбита" от общежития персонала до проходной) | 24:58:0000000:34804 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, наружные сети электроснабжения оздоровительного лагеря "Орбита" от общежития персонала до проходной | 24 ЕЗ | 495615 | 25.01.2007 |  |  | 194,00 | 01.01.1985 | 15 276,00 |
| 415 | 8506187б | сооружение (наружные сети электроснабжения оздоровительного лагеря "Орбита" от спального корпуса № 3 до спального корпуса № 4) | 24:58:0000000:34807 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, наружные сети электроснабжения оздоровительного лагеря "Орбита" от спального корпуса № 3 до спального корпуса № 4 | 24 ЕЗ | 495609 | 25.01.2007 |  |  | 88,00 | 01.01.1985 | 15 276,00 |
| 416 | 8506187в | сооружение (наружные сети электроснабжения оздоровительного лагеря "Орбита" от подстанции П-260 до трансформаторной подстанции ТП-187) | 24:58:0000000:34802 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, наружные сети электроснабжения оздоровительного лагеря "Орбита" от подстанции П-260 до трансформаторной подстанции ТП-187 | 24 ЕЗ | 495611 | 25.01.2007 |  |  | 368,00 | 01.01.1985 | 15 276,00 |
| 417 | 8506187г | сооружение (наружные сети электроснабжения оздоровительного лагеря "Орбита" от трансформаторной подстанции ТП-187 до Административного корпуса) | 24:58:0000000:34805 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, наружные сети электроснабжения оздоровительного лагеря "Орбита" от трансформаторной подстанции ТП-187 до Административного корпуса | 24 ЕЗ | 495545 | 25.01.2007 |  |  | 253,00 | 01.01.1985 | 15 276,00 |
| 418 | 8506187д | сооружение (наружные сети электроснабжения оздоровительного лагеря "Орбита" от трансформаторной подстанции ТП-187 до общежития персонала) | 24:58:0000000:34803 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, наружные сети электроснабжения оздоровительного лагеря "Орбита" от трансформаторной подстанции ТП-187 до общежития персонала | 24 ЕЗ | 495612 | 25.01.2007 |  |  | 189,00 | 01.01.1985 | 15 276,00 |
| 419 | 8506187е | сооружение (наружные сети электроснабжения оздоровительного лагеря "Орбита" от трансформаторной подстанции ТП-187 до столовой) | 24:58:0000000:34799 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, наружные сети электроснабжения оздоровительного лагеря "Орбита" от трансформаторной подстанции ТП-187 до столовой | 24 ЕЗ | 567964 | 21.05.2007 |  |  | 204,00 | 01.01.1985 | 15 276,00 |
| 420 | 8506187ж | сооружение (наружные сети электроснабжения оздоровительного лагеря "Орбита" от трансформаторной подстанции ТП-187 до спального корпуса № 2) | 24:58:0000000:34806 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, наружные сети электроснабжения оздоровительного лагеря "Орбита" от трансформаторной подстанции ТП-187 до спального корпуса № 2 | 24 ЕЗ | 495614 | 25.01.2007 |  |  | 245,00 | 01.01.1985 | 15 276,00 |
| 421 | 8506187з | сооружение (наружные сети электроснабжения оздоровительного лагеря "Орбита" от трансформаторной подстанции ТП-187 до спального корпуса № 3) | 24:58:0000000:34801 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, наружные сети электроснабжения оздоровительного лагеря "Орбита" от трансформаторной подстанции ТП-187 до спального корпуса № 3 | 24 ЕЗ | 495613 | 25.01.2007 |  |  | 282,00 | 01.01.1985 | 15 276,00 |
| 422 | 8506187и | сооружение (наружные сети электроснабжения оздоровительного лагеря "Орбита" от трансформаторной подстанции ТП-187 резерв) | 24:58:0000000:34808 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, наружные сети электроснабжения оздоровительного лагеря "Орбита" от трансформаторной подстанции ТП-187 резерв | 24 ЕЗ | 495544 | 25.01.2007 |  |  | 426,00 | 01.01.1985 | 15 277,00 |
| 423 | 8506187к | сооружение (ЛЭП-35 кВ от ЛЭП на пос.Новый Путь до ТП-260 оздоровительного лагеря "Орбита") | 24:58:0000000:34836 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск,ЛЭП-35 кВ от ЛЭП на пос.Новый Путь до ТП-260 оздоровительного лагеря "Орбита") | 24 ЕЗ | 495626 | 26.01.2007 |  |  | 2 833,00 | 01.01.1985 | 15 350,00 |
| 424 | 8507255 | Кабельная линия 6кВ от КТП-255 до оп.№ 47 Ш1004 | 24:58:0000000:34502 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, от КТП-255 в районе н/здания 1 (пищеблок с водопроводом Б11) ОЛ "Взлет" до оп.№ 47 Ш1004 в районе СТ 13/2 | 24 ЕК | 709590 | 28.03.2013 |  | в/кабель ААБ-6 (3*40) | 625,00 | 01.07.1985 | 15 919,24 |
| 425 | 8512266а | Кабельная линия 6кВ от ТП-266 до ТП-267 | 24:58:0303028:266 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-266 по ул. Павлова, 8Б до ТП-267 по ул. Павлова, 12А | 24 ЕК | 757801 | 28.11.2012 |  | В/кабель ААБг-6 2(3*95 | 170,00 | 01.07.1985 | 55 511,59 |
| 426 | 8512266х | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-266 | 24:58:0303028:272 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-266 по ул. Павлова, 8Б до н/здания по ул. Павлова, 8 (блок «А», «Б», «В») | 24 ЕК | 710316 | 26.02.2013 |  | Н/кабель ААБл-1 2(3*185), ААШВ-1 2(3*150), ААБл-1 3(3*185), ААШВ-1 3(3*150), | 485,00 | 01.07.1985 | 162 897,25 |
| 427 | 8608267 | Кабельная линия 0,4кВ ТП-267 | 24:58:0303028:270 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-267 по ул. Павлова, 12А до н/зданий по ул. Павлова, 8 (блок А), 10, 12 | 24 ЕК | 735806 | 16.01.2013 |  | Н/кабель АСБ-1 4(3*95+1*35), ААБ-1 4(3*120+1*50), АПВБ-1 2(3*70+1*25), ААБ-1 6(3*240) | 280,00 | 01.08.1986 | 157 964,99 |
| 428 | 8612197 | Кабельная линия 6 кВ от ТП-197 до ТП-200, РТП-181 | 24:58:0312001:325 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-197 по пр-кт Ленинградский, 41Б до ТП-200 по пр-кт Ленинградский, 35, РТП-181 по пр-кт Ленинградский, 13Б | 24 ЕК | 589746 | 15.10.2012 |  | в/кабель ААБл-6 2(3*70) | 1 020,00 | 01.12.1986 | 66 457,42 |
| 429 | 8612197а | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-197 | 24:58:0312001:334 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-197 по пр-кт Ленинградский, 41Б до ж/домов по пр-кт Ленинградский, 41, 43, 45, 49, н/здания по пр-кт Ленинградский, 47 | 24 ЕК | 702378 | 15.11.2012 |  | н/кабель СБл-1 2(3*70+1*35), ВВБ 2(3*95+1*35), ВВБбШв 2(3*70+1*35), ВВБбШв 4(3*70+1*35), АВБбШв-1 2(3*120+1*70), АСБ-1 (3*120+1*70), АПБбШВ 3(3*95+1*35), АВВБШВ 2(3*150+1*50), АВБбШв 293*150+1*50), АПБбШв 3(3*95+1*35), АНРБ (3*35+1*16), АСБбУ 2(3*185 | 1 022,00 | 01.12.1986 | 245 041,00 |
| 430 | 8706117а | Кабельная линия 6кВ от ТП-117 до ТП-147, ТП-123 | 24:58:0308001:2732 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-117 по ул. Красноярская, 17И до ТП-147 по ул. Южная, 31А, помещения ТП-123 в н/здании по ул. Южная, 33В | 24 ЕК | 709508 | 13.03.2013 |  | В/кабель ААБ-6 (3*70) | 945,00 | 01.03.1968 | 48 353,76 |
| 431 | 8710270 | Кабельная линия 0,4кВ от КТП-270 | 24:58:0705001:40 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, от КТП-270 до сооружения (скважина № 228) в районе 2,6 км юго-восточнее нежилого здания по ул. Белорусская, 1Б | 24 ЕК | 735689 | 25.02.2013 |  | Н/кабель АВВБ-1 (3*70+1*25), АНРБ-1 (3*16+1*10) | 30,00 | 01.10.1987 | 4 536,90 |
| 432 | 8710271 | Кабельная линия 0,4кВ от КТП-271 | 24:58:0705001:41 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, от КТП-271 до сооружения (скважина № 227) в районе 2,9 км юго-восточнее н/здания по ул. Белорусская, 1Б | 24 ЕК | 735686 | 25.02.2013 |  | Н/кабель АВВБ-1 (3*70+1*25), АВВБ-1 (3*6+1*4) | 175,00 | 01.10.1987 | 17 823,52 |
| 433 | 8710272 | Кабельная линия 0,4кВ от КТП-272 | 24:58:0705001:39 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, от КТП-272 до сооружения (скважина № 231) в районе 1,7 км юго-восточнее н/здания по ул. Белорусская, 1Б | 24 ЕК | 710414 | 25.02.2013 |  | Н/кабель АВВБ-1 (3*70+1*25), АНРБ-1 (3*16+1*10) | 31,00 | 01.10.1987 | 5 411,87 |
| 434 | 8711199 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-199 | 24:58:0000000:34295 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-199 по Юбилейный проезд, 8А до ж/домов по ул. 60 лет ВЛКСМ, 40, 38, Юбилейный проезд, 4, 6, 8, н/зданий по пр-кт Ленинградский, 37, ул. 60 лет ВЛКСМ, 44 | 24 ЕК | 702354 | 14.11.2012 |  | н/кабель ААШвУ 2(3*120), ААВГ 2(4*25), АВВГ 4(3*120+1*35), АВВГ 4(3*120+1*50), ААБ-1 2(3*120), ААБу-1 2(3*120), АПсБбШв-1 2(3*95+1*50), ВБбШв-1 2(3*70+1*25), АВВГ-1 2(3*85+1*50), АВВГ-1 2(3*185+1*50), АПВГ-1 2(3*70+1*25) | 902,00 | 01.11.1987 | 208 267,48 |
| 435 | 8801010 | сети электроснабжения от П-10 до ТП-337 (ВЛш 1002 6кВ) | 24:58:0000000:35908 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Южная | 24 ЕИ | 063482 | 11.02.2009 |  | воздушная прокладка - провод А-70д, подземная прокладка - кабель ААШв-6(3х120); ЦСБУ-6(3х95) | 1 250,00 | 01.01.1988 | 45 076,00 |
| 436 | 8801051 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-51-2-4 | 24:58:0101001:344 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, от ТП-51-2-4 по ул. Центральная, 7А до н/здания по ул. Центральная, 5 | 24 ЕК | 709714 | 19.03.2013 |  | н/кабель АВВГ-1 2(4*35) | 200,00 | 01.01.1988 | 225,85 |
| 437 | 8801221 | кабельная линия 0,4кВ от трансформаторной подстанции ТП-221 до электрощитовой нежилого здания по ул.Майская,24В | 24:58:0701001:1005 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь | 24 ЕЗ | 723574 | 16.10.2007 |  |  | 30,25 | 01.01.1988 | 65 100,00 |
| 438 | 8802221 | воздушная линия 0,4 кВ от трансформаторной подстанции ТП-221 до опоры № 12, от опоры № 7 до нежилого здания по ул.Майская, 24Б, от опоры № 13 до опоры № 17 | 24:58:0701001:1004 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь | 24 ЕЗ | 723695 | 22.10.2007 |  |  | 604,00 | 01.01.1988 | 180 900,00 |
| 439 | 8806163а | Кабельная линия 6 кВ от ТП-163 до ТП-158 | 24:58:0000000:34284 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-163 по пр-кт Курчатова, 51Б до ТП-158 по ул. Королева, 7Б | 24 ЕК | 519078 | 15.10.2012 |  | в/кабель АСБ-6 (3х95), АСБу-6 (3х70) | 490,00 | 01.06.1988 | 39 510,29 |
| 440 | 8806163х | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-163 | 24:58:0304001:563 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-163 по пр-кт Курчатова, 51Б до н/зданий по пр-кт Курчатова, 49, 49Б | 24 ЕК | 519188 | 11.10.2012 |  | /кабель СБ-1 (3х16+1х10), СБУ-1 2(3х95+1х35) | 150,00 | 01.06.1988 | 32 326,60 |
| 441 | 8806198а | Кабельная линия 6 кВ от ТП-198 до РТП-181 | 24:58:0312001:324 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-198 по ул. 60 лет ВЛКСМ, 44А до РТП-181 по пр-кт Ленинградский, 13Б | 24 ЕК | 518750 | 22.10.2012 |  | в/кабель АСБ-6 2(3*70) | 900,00 | 01.08.1988 | 73 432,90 |
| 442 | 8806198б | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-198 | 24:58:0312001:337 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-198 по ул. 60 лет ВЛКСМ, 44А до ж/домов по ул. 60 лет ВЛКСМ, 34, 36, 42, н/зданий по ул. 60 лет ВЛКСМ, 46, ул. 60 лет ВЛКСМ, 32 | 24 ЕК | 703289 | 28.11.2012 |  | Н/кабель ААБлГ-1 4(3*120), ААБлУ-6 4(3*70), АСБ-1 6(3*120+1*35), АВВГ 2(3*50+1*25), АСБ-1 6(3*120+1*35), АВВГ 2(3*185+1*95), , АВВГ 4(3*185+1*95), АПВГ 2(3*70+1*35) | 804,00 | 01.06.1988 | 162 085,41 |
| 443 | 8808280а | Кабельная линия 6 кВ от ТП-280 до РП-305, ТП-281 | 24:58:0000000:34321 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-280 по проезд Мира, 25Б до РП-305 по пр-кт Ленинградский, 98 до ТП-281 по пр-кт Ленинградский, 65Б | 24 ЕК | 702637 | 31.10.2012 |  | в/кабель ААБ-6 (3*120), ААБ-6 (3*185), АСБ-6 (3*185), АСБ-6 (3*120), ААБл-6 2(3*185), ААБл-6 2(3*95) | 1 493,00 | 01.08.1988 | 238 848,02 |
| 444 | 8808280у | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-280 | 24:58:0312002:3082 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-280 по проезд Мира, 25Б до ж/д проезд Мира, 27, 25, 23, 21, 19 | 24 ЕК | 702215 | 14.11.2012 |  | н/кабель ААБ-1 2(3х120+1*35), АСБ-1 4(3х120+1х35), ААШв-1 (3х95), ААБ-1 (3*50), СБу-1 2(3*185+1х95), АВвБШв (3*150+1*50), АПВГ-1 (3х50+1х25), ААШв-1 2(3х95), ААШв-1 4(3х95), ААШв-1 (3х150), АВВБШв-1 (3х150+1х50), ААБл-1 (3*50), ААБл-6 (3*120), ААБл | 926,00 | 01.08.1988 | 208 012,91 |
| 445 | 8809279 | Кабельная линия 6 кВ от ТП-279 до П-8 | 24:58:0000000:34289 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-279 по ул. 60 лет ВЛКСМ, 95А до П-8 по пр-кт Ленинградский, 110 | 24 ЕК | 519089 | 15.10.2012 |  | в/кабель ААБ-6 2(3*70) | 1 250,00 | 01.10.1988 | 565 405,78 |
| 446 | 8812281а | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-281 | 24:58:0312002:3078 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-281 по пр-кт Ленинградский, 65Б до ж/домов по пр-кт Ленинградский, 65, 59, 69, проезд Мира, 17, до н/зданий по проезд Мира, 13, 15, пр-кт Ленинградский, 61 | 24 ЕК | 702619 | 31.10.2012 |  | н/кабель АВБШв-1 (3*120+1*35),ААБлу(33*50),АВБбШв-1 2(3*150+1*50),АВБбШв-1 2(3*120+1*35),ПАВГ-1 2(3*70+1*25),АПВВГ-1 2(3*95+1*35),ААШв-1 2(3*95),ААШв-1 2(3*150),АВБбШв-1(3*150+1*35),ВбШв-1 3(3*50+1*25),АСБ-1(3*120+1*35),ААБл-6 2(3*150),ААБл-6 2(3*15 | 1 105,00 | 01.12.1988 | 285 557,10 |
| 447 | 8812314 | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-314 | 24:58:0000000:34418 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-314 по ул. Белорусская, 45Б до ж/дома по ул. Белорусская, 45 | 24 ЕК | 710446 | 26.02.2013 |  | Н/кабель АПВБ-1 2(3*70+1*35) | 190,00 | 01.12.1988 | 28 110,33 |
| 448 | 8812317а | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-317 | 24:58:0000000:34419 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-317 по ул. Поселковая, 45Б до ж/домов по ул. Поселковая, 45, 47, ул. Малая Садовая, 6, ВЛ (руб.8,14) | 24 ЕК | 735691 | 25.02.2013 |  | Н/кабель АПВГ-1 2(3*70+1*35), АПВГ-1 2(3*120+1*50), АПВГ-1 (3*150+1*50) | 780,00 | 01.12.1988 | 44 384,72 |
| 449 | 8901319а | Кабельная линия 6кВ от ТП-319 до ТП-317, П-9 | 24:58:0000000:34468 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-319 по Поселковый проезд, 20А до ТП-317 по ул. Поселковая, 45Б и до П-9 ул. Узкоколейная, 38 | 24 ЕК | 709512 | 13.03.2013 |  | В/кабель АББ-6 (3*120), ААБл-6 (3*120) | 1 225,00 | 01.01.1989 | 62 503,97 |
| 450 | 8901319х | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-319 | 24:58:0000000:34406 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-319 по Поселковый проезд, 20А до н/здания по ул. Поселковая, 17 и до ВЛ (руб.6,10) | 24 ЕК | 735339 | 05.02.2013 |  | Н/кабель ААБ-1 2(3*120+1*70), АСБ-1 (3*120+1*70 | 370,00 | 01.01.1989 | 21 960,86 |
| 451 | 9003113х | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-113 | 24:58:0304001:569 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-113 по пр-кт Курчатова, 43Б до нежилых зданий по пр-кту Курчатова, 43, 45 | 24 ЕК | 702364 | 14.11.2012 |  | Н/кабельАВБбШв-1 2(3*120+1*35), СБ-1 2(3*25+1*16), ААШв-1 6(3*150) | 197,00 | 01.03.1990 | 53 767,73 |
| 452 | 9008310б | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-310 | 24:58:0317023:372 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-310 по ул. Толстого, 3Б до ж/домов, 1, 3, 3А, 5 | 24 ЕК | 758411 | 01.02.2013 |  | Н/кабель ВВГ-1 2(3*25+1*16), ААБ-6 2(3*120), АВВГ-1 2(3*150+1*70), АПБбШв-1 2(3*50+1*25), АВВГ-1 2(3*70+1*35), ВБбШв-1 2(3*70+1*35), АПБбШв-1 (3*50+1*25) | 732,00 | 01.08.1990 | 105 855,57 |
| 453 | 9010282 | Кабельная линия 6 кВ от ТП-282 до ТП-281 | 24:58:0312002:3020 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-282 по пр-кт Ленинградский, 67А до ТП-281 по пр-кт Ленинградский, 65Б | 24 ЕК | 519091 | 15.10.2012 |  | в/кабель ААШву-6 2(3х70) | 260,00 | 01.10.1990 | 22 312,41 |
| 454 | 9010282х | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-282 | 24:58:0312002:3021 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-282 по пр-кт Ленинградский, 67А до ж/домов по пр-кт Ленинградский, 67, 73, 75 | 24 ЕК | 519190 | 11.10.2012 |  | н/кабель ААБл-1 2(3х120), ААБЛ-1 2(3х95), ААБлу-1 2(3х150), ААШВ-1 2(3х150), ААШву-1 2(3х70) | 525,00 | 01.10.1990 | 47 618,01 |
| 455 | 9012284а | Кабельная линия 6 кВ от ТП-284 до ТП-280 | 24:58:0312002:3072 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-284 по пр-д Мира, 11А до ТП-280 до пр-д Мира, 25Б | 24 ЕК | 589765 | 16.10.2012 |  | в/кабель ААШВ-6 2(3*95) | 470,00 | 01.01.1991 | 63 876,63 |
| 456 | 9012284х | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-284 | 24:58:0312002:3031 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-284 по пр-д Мира, 11А до ж/домов по пр-д Мира, 9, 11, ул. 60 лет ВЛКСМ, 52, 56 | 24 ЕК | 519003 | 11.10.2012 |  | н/кабель ААБлу-1 2(3х70), ААБл-1 2(3х120), ППБл-1 2(3х95), АВБШв-1 4(4х95), АВВГ-1 4(3х120+1х70) | 400,00 | 01.01.1991 | 51 192,21 |
| 457 | 9101200 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-200 | 24:58:0312001:326 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-200 по пр-кт Ленинградский, 35 до блоков А, Б, В н/здания по пр-кт Ленинградский, 35 | 24 ЕК | 518751 | 22.10.2012 |  | н/кабель АПВГ-1 2(3*185+1*35), ААБ-1 2(3*185+1*50) | 114,00 | 01.01.1991 | 28 285,88 |
| 458 | 9112296 | Кабельная линия 6 кВ от ТП-296 до ТП-106 и ТП-98 | 24:58:0000000:34283 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-296 по пр-кт Курчатова, 15А до ТП-106 по Центральный проезд, 5А и ТП-98 по Центральный проезд, 8Б | 24 ЕК | 519082 | 15.10.2012 |  | в/кабель ААБл-6 (3х70) | 630,00 | 01.12.1991 | 28 582,44 |
| 459 | 9112296х | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-296 | 24:58:0304001:565 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-296 по пр-кт Курчатова, 15А до н/здания по пр-кт Курчатова, 15 | 24 ЕК | 589751 | 16.10.2012 |  | н/кабель ААБлу-1 4(3*120) | 60,00 | 01.12.1991 | 12 249,62 |
| 460 | 9112301а | Кабельная линия 6 кВ от ТП-301 до ТП-305 | 24:58:0000000:34278 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-301 по пр-кт Ленинградский, 103Б до РП-305 по пр-кт Ленинградский, 98 | 24 ЕК | 519004 | 11.10.2012 |  | в/кабель ААБл- 2(3х185) | 715,00 | 01.12.1991 | 61 326,30 |
| 461 | 9112301х | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-301 | 24:58:0312002:3061 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-301 по пр-кт Ленинградский, 103Б до ж/домов по пр-кт Ленинградский, 91, 93, 95, 97,101, 103, 105 | 24 ЕК | 589762 | 16.10.2012 |  | н/кабель ААБлу-1 (3*95), ААШпУ-1 2(3*120), ААБлу-1 (3*70) | 715,00 | 01.12.1991 | 143 094,70 |
| 462 | 9301318 | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-318 | 24:58:0317014:197 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-318 по ул. Поселковая, 30А до ж/домов по ул. Поселковая, 26, 28, 30 | 24 ЕК | 709840 | 26.03.2013 |  | Н/кабель АПВГ-1 2(3*70+1*25), АВВБ-1 2(3*95+1*35) | 610,00 | 01.01.1993 | 48 835,06 |
| 463 | 9306302 | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-302 | 24:58:0312002:3063 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-302 по ул. 60 лет ВЛКСМ, 84А до ж/домов по ул. 60 лет ВЛКСМ, 78, 80, 82, пр-кт Ленинградский, 99, 107, 109 | 24 ЕК | 745789 | 03.04.2013 |  | Н/кабель ААШву-1 2(3*120), ААШПСУ-6 2(3*185), ААБл-1 2(3*95), АВВГ-1 24(3*50+1*35), АВВГ-1 2(3*120+1*50), АВВГ-1 2(4*95) | 592,00 | 01.06.1993 | 122 217,31 |
| 464 | 9406283 | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-283 | 24:58:0312002:3028 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-283 по пр-кт Ленинградский, 77/2 до ж/дома по ул. 60 лет ВЛКСМ, 64 и н/здания по пр-кт Ленинградский, 81 | 24 ЕК | 709942 | 12.03.2013 |  | Н/кабель ААБл-1 4(3*150), ААБл-1 2(3*150), АВВГ-1 4(3*150+1*70), АВВГ-1 4(4*95) | 600,00 | 01.06.1994 | 441 953,97 |
| 465 | 9612178б | Кабельная линия 6кВ от ТП-178 до ТП-35, ТП-8 | 24:58:0000000:34374 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-178 по ул. Красноярская, 4Б до ТП-35 по ул. Советской Армии, 8А, ТП-8 по ул. Советской Армии, 9А | 24 ЕК | 710417 | 25.02.2013 |  | В/кабель СБ-6 (3*50), АСБ-6 (3*185), ААБ-6 (3*70) | 1 580,00 | 01.12.1996 | 56 700,00 |
| 466 | 9612178н | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-178 | 24:58:0355001:1143 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-178 по ул. Красноярская, 4Б до н/здания по ул. Красноярская, 4 | 24 ЕК | 710581 | 21.02.2013 |  | Н/кабель СБ-1(3*150+1*50), ААБ-1 2(3*70) | 235,00 | 01.12.1996 | 20 262,65 |
| 467 | 9612181 | Воздушно-кабельная линия 6кВ от оп.№ 101 Ш2213 до ПП-119 | 24:58:0318001:970 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от оп.№ 101 Ш2213 до ПП-119, расположенные в районе н/здания по пр-кт Ленинградский, 102Д | 24 ЕК | 709800 | 26.03.2013 |  | Провод А-70, в/кабель ААБлГУ-10 (3*70) | 92,00 | 01.12.1996 | 46 404,42 |
| 468 | 9701325 | Кабельная линия 6кВ от оп.№ 4 ВЛ Ш 2213 до оп.№ 6 ВЛ ШР 325 | 24:58:0313001:249 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от оп.№ 4 ВЛ Ш 2213 в районе н/здания пр-кт Ленинградский, 10 до оп.№ 6 ВЛ ШР325 в районе ж/дома по ул. Царевского, 22А | 24 ЕК | 745747 | 02.04.2013 |  | В/кабель АВБбШв-6 (3*70), ААБл-6 (3*50) | 1 391,00 | 01.01.1997 | 1 313 046,20 |
| 469 | 9704292а | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-292 | 24:58:0306003:30 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-292 по пр-кт Курчатова, 61/7 до н/зданий по пр-кт Курчатова, 61, 61/3, 61/4, 61/1, 61/2, 61/5 | 24 ЕК | 710485 | 27.02.2013 |  | Н/кабель АВВГ-1 2(3*25+1*16), АВВГ-1 (3*4+1*2,5), АВВГ-1 (3*50+1*25), АВВГ-1 2(3*16+1*10) | 254,00 | 01.04.1997 | 62 548,92 |
| 470 | 9704342 | Кабельная линия 6кВ от РП-342 до ГПП-0 | 24:58:0000000:34476 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от РП-342 по ул. Советской Армии, 44з до ГПП-0 по ул. Северная, 32/1 | 24 ЕК | 709690 | 11.04.2013 |  | В/кабель СБ-6 2(3*120) | 1 445,00 | 16.04.1997 | 338 953,89 |
| 471 | 9803329а | Кабельная линия 6кВ от ТП-329 до ТП-319 | 24:58:0000000:34462 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-329 по ул. Узкоколейная, 27 А до ТП-319 Поселковый проезд, 20А | 24 ЕК | 710102 | 06.03.2013 |  | В/кабель ААБлУ-6 (3*120) | 394,00 | 01.03.1998 | 110 809,07 |
| 472 | 9803329х | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-329 | 24:58:0326001:386 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-329 по ул. Узкоколейная, 27А до ж/дома по ул. Узкоколейная, 27 | 24 ЕК | 710147 | 07.03.2013 |  | Н/кабель АВВГ-1 (3*120+1*50) | 76,00 | 01.03.1998 | 43 092,42 |
| 473 | 9804303 | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-303 | 24:58:0312002:3066 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-303 по ул. 60 лет ВЛКСМ, 66А до ж/дома по ул. 60 лет ВЛКСМ, 62, 66, 68, 70, 72 | 24 ЕК | 745751 | 03.04.2013 |  | Н/кабель АВБШв-1 2(3*120+1*70), АВВГ-1 (3*120+1*50), АВВГ-1 (3*185+1*70), АВВГ-1 4(4*95), ААБлу-1 2(3*120), АВБбШВ-1 4(4*95) | 720,00 | 01.04.1991 | 53 015,00 |
| 474 | 9806309 | Кабельная линия 6кВ от ТП-309 до ТП-197 | 24:58:0312001:328 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-309 по пр-кту Ленинградский, 37 до ТП-197 по пр-кту Ленинградский, 41Б | 24 ЕК | 709943 | 12.03.2013 |  | В/кабель ААБл-6 2(3*70) | 237,00 | 01.05.1998 | 47 955,72 |
| 475 | 9812322 | Кабельная линия 6кВ от КТП-322 до РП-322 | 24:58:0601001:956 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Тартат, от КТП-322 до РП-322 в районе ж/дома по ул. Вокзальная, 20 | 24 ЕК | 709572 | 13.03.2013 |  | В/кабель ААБлУ-6 (3*120) | 60,00 | 01.12.1998 | 570,13 |
| 476 | 9812328 | Кабельная линия 6кВ от КТП-328 до КТП-323, РП-322 | 24:58:0601001:955 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, от КТП-328 в районе ж/дома по ул. Куйбышева, 31 до КТП-323 в районе ж/дома по ул. Береговая, 63, РП-322 в районе ж/дома по ул. Вокзальная, 20 | 24 ЕК | 709509 | 13.03.2013 |  | В/кабель ААБлУ-6 (3*120) | 1 200,00 | 01.12.1998 | 113 455,77 |
| 477 | 9901224 | Электроснабжение от электрощитовой нежилого здания по ул.Спортивная, 1 до павильона скважины Д-39 по ул.Спортивная, 1Б | 24:58:0701001:1008 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь | 24 ЕЗ | 723894 | 25.10.2007 |  |  | 100,00 | 01.01.1999 | 2 000,00 |
| 478 | 9901328 | Воздушно-кабельная линия 0,4кВ от КТП-328 | 24:58:0601001:959 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, от КТП-328 в районе ж/дома по ул. Куйбышева, 31 до ж/домов по ул. Куйбышева, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12А, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37А, 37Б, 39, 41, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, ул. Береговая, 2А, 4, 6, 8, 8А, 12, 14/1, 14/2, 16, 18, 20, 20А, 21, 22, ул. 40 лет Октября, 1Б, 1А, 1, 3, 5, 7/1, 7/2, 9, 15, 13, 11Б, ул. Разина, 7, 15, н/здания по ул. 40 лет Октября, 19 | 24 ЕК | 746445 | 10.04.2013 |  | Провод 4АС-70+АС35, н/кабель АВВГ-1 2(4*120), АВВГ-1 (3*70+1*35), АВВГ-1 (3*70+1*50), АВВГ-1 (3*95+1*50) | 3 732,00 | 01.05.1999 | 525 551,38 |
| 479 | 9908018 | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-18 | 24:58:0000000:34477 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ТП-18 по ул. Комсомольская, 18А до ж/домов по ул. Пушкина, 4,6,7,7А,8,9,9А,10,12,14, по ул. Комсомольская, 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24, по ул. Горького, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,25А,26,29,29А,31 | 24 ЕК | 709777 | 25.03.2013 |  | Н/кабель СБ-1(3*150+1*50), ААБ-1 2(3*70) | 1 680,00 | 01.01.1954 | 59 246,25 |
| 480 | 9908308б | Нежилое сооружение - наружные сети электроснабжения жилого дома по проспекту Ленинградский,18 (стр. № 5/5) от трансформаторной подстанции ТП-308 (стр. № 139/5) | 24:58:0000000:36870 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | 24 ВЮ | 002040 | 19.06.2003 |  | каб.АВВБ-1-3*95+1*50 L=202м каб.-1-3*150+1*50 L=302м | 504,00 | 05.04.1999 | 1 120 482,00 |
| 481 | 9908320 | Наружные сети электроснабжения бойлерной п.Первомайский (от П-9 до РУ-6КВ ТП-320) | 24:58:0000000:36826 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | 24 ЕК | 709789 | 26.03.2013 |  | кабель АВВГ-1-4*35 | 151,00 | 17.08.1991 | 7 212,24 |
| 482 | 9908320н | Наружные сети электроснабжения Бойлерной п.Первомайский (от П-9 до ТП-320) | 24:58:0000000:36827 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | 24 ЕК | 709841 | 26.03.2013 |  | в/кабель ААБлУ-6 (3*120) | 320,00 | 17.08.1991 | 27 131,76 |
| 483 | 9908323а | Воздушно-кабельная линия 0,4кВ от КТП-323 | 24:58:0601001:961 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, от КТП-323 в районе ж/дома по ул. Береговая, 63 до ж/домов по ул. Береговая, 26, 26А, 28, 30, 32, 32А, 32Б, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 54А, 55, 56, 56А, 57, 58, 58А, 59, 60, 60А, 61, 62, 62А, 63, 65, 66, 67, 67А, 67Б, 67В, 68, 69, 69А, 70, 70А, 71, 71А, 72, 74, 74А, 74Б, 76, 76А, 78; ул. Куйбышева, 76, 76А; ул. Западная, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 36В, ул. Вокзальная, 60 | 24 ЕК | 746442 | 10.04.2013 |  | Провод 4А35-1А16, 4А50-1А35, 4АС70-АС35, 3А35-1А16, н/кабель АВВГ (3*70+1*35), АВВГ-1 (3*50+1*25), АВВГ-1 (3*16+1*10), АВВГ-1 (3*35+1*16) | 1 710,00 | 17.08.1999 | 390 460,44 |
| 484 | 9908324 | Воздушно-кабельная линия 0,4кВ от КТП-324 | 24:58:0601002:90 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Тартат, от КТП-324, расположенная между ж/домами по ул. Путейская, 17, 21 до ж/домов по ул. Путейская, 1, 3, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 21 | 24 ЕК | 746443 | 10.04.2013 |  | Провод СИП-4 (4*50), СИП-2 (3*50+1*54.6+1*25) | 867,00 | 17.08.1999 | 139 651,31 |
| 485 | 9908340а | Двухцепная ЛЭП-110кВ от п\с П-8 до п\ст П-340 | 24:58:0000000:35983 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск | 24 ЕЗ | 854580 | 09.06.2008 |  | фундам.ЛЭП-сборный железобетон Ф3-А-18шт.ф5-А-28шт.Опоры ЛЭП-стальные типа У110-2П-110-4Н.Провод типа АС-120в 6ниток протяженн.2.5км.(6.32тн.) Грозозащитн. трос-IК-50 протянут по всей длиннеЛЭП-110кв.Опоры тип П-110-4н=5шт.У-110-2 | 2 500,00 | 21.06.1999 | 1 932 566,00 |

Здания и помещения в составе иного имущества

| № п/п | Инвент. номер | Наименование объекта | Кадастровый номер | Местонахождение | Серия св-ва | Номер св-ва | Дата св-ва | Площадь (кв.м.) | Дата ввода в эксплуатацию | Балансовая ст-ть, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0201149 | нежилое здание (трансформаторная подстанция ТП-149) | 24:58:0000000:1719 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Северная, зд.9а | 24 ЕЗ | 928353 | 04.09.2008 | 50,90 | 01.01.2002 | 166 667,00 |
| 2 | 0311004 | Нежилое здание "трансформаторной подстанции № 4" | 24:58:0000000:3309 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Строительная, зд.33 | 24 ГА | 007884 | 12.08.2003 | 125,30 | 01.01.1951 | 692 151,00 |
| 3 | 0312305 | Нежилое здание (РП-305) | 24:58:0000000:1398 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, зд.98 | 24 ГЗ | 008382 | 27.11.2003 | 66,60 | 01.04.2002 | 3 704 516,15 |
| 4 | 0511304 | нежилое здание (трансформаторная подстанция № 304) | 24:58:0000000:3041 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, зд.99А | 24 ГО | 003908 | 07.04.2004 | 42,60 | 01.01.2002 | 688 047,47 |
| 5 | 0605061а | нежилое здание (трансформаторная подстанция ТП-61) | 24:58:0000000:3829 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Матросова, зд.15Б | 24 ЕЗ | 191169 | 27.01.2006 | 125,10 | 01.01.2006 | 556 466,74 |
| 6 | 0606166а | нежилое здание трансформаторной подстанции ТП-166 | 24:58:0501002:218 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, ул. Новоселов, зд. 7 "А" | 24 ЕЗ | 284749 | 07.07.2006 | 54,90 | 01.01.1991 | 99 000,00 |
| 7 | 0710306 | нежилое здание (здание трансформаторной подстанции № 306) | 24:58:0000000:1413 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Юбилейный проезд, 11Б | 24 ЕЗ | 658673 | 09.10.2007 | 46,10 | 01.02.2004 | 411 205,01 |
| 8 | 0812307 | нежилое здание (трансформаторная подстанция ТП 307) | 24:58:0000000:4603 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, улица генерала Царевского, зд.3Б | 24 ЕЗ | 948799 | 13.10.2008 | 43,80 | 20.03.2008 | 1 402 504,00 |
| 9 | 1011219 | Нежилое здание (Трансформаторная подстанция - 219) | 24:58:0701001:979 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Новый Путь, улица Водная, №12 | 24 ЕИ | 802544 | 08.09.2010 | 33,70 | 01.01.1977 | 54 073,00 |
| 10 | 1011223 | Нежилое здание (Трансформаторная подстанция ТП - 223) | 24:58:0701001:978 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Новый Путь, улица Майская, №29Е | 24 ЕИ | 802543 | 08.09.2010 | 14,30 | 01.01.1983 | 49 079,00 |
| 11 | 1207342 | Нежилое здание (распределительная подстанция РП-342) | 24:58:0000000:3166 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.44 "З" | 24 ЕК | 076296 | 10.10.2011 | 49,50 | 18.07.2010 | 1 503 593,35 |
| 12 | 161100001 | Нежилое помещение | 24:58:0000000:40822 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, зд.37, пом.2 | 24 ЕЛ | 975485 | 18.01.2016 | 50,00 | 28.12.1998 | 471 934,00 |
| 13 | 170410021 | Нежилое здание – распределительная трансформаторная подстанция № 21 | 24:58:0000000:4417 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Лесная, д.15А | 24 ЕК | 669909 | 31.07.2012 | 35,00 | 01.01.1973 | 153 000,00 |
| 14 | 170410022 | Нежилое здание – распределительная трансформаторная подстанция РТП-22 | 24:58:0000000:4436 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Кировская, № 13Б | 24 ЕК | 670300 | 31.07.2012 | 41,40 | 01.01.1976 | 172 000,00 |
| 15 | 170410023 | Нежилое здание – трансформаторная подстанция № 23 | 24:58:0000000:4435 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Кировская, № 9Б | 24 ЕК | 669910 | 21.07.2012 | 50,30 | 01.01.1975 | 176 000,00 |
| 16 | 170430011 | Нежилое здание – трансформаторная подстанция № 11 | 24:58:0000000:4805 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Боровая, д.4А | 24 ЕК | 669903 | 31.07.2012 | 32,80 | 01.01.1961 | 130 000,00 |
| 17 | 170430012 | Нежилое здание – трансформаторная подстанция № 12 | 24:58:0000000:4645 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Боровая, д.21А | 24 ЕК | 669904 | 31.07.2012 | 23,30 | 01.01.1966 | 87 000,00 |
| 18 | 170430013 | Нежилое здание – трансформаторная подстанция № 13 | 24:58:0000000:4739 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Боровая, д.11А | 24 ЕК | 669905 | 31.07.2012 | 23,50 | 01.01.1961 | 90 000,00 |
| 19 | 170430015 | Нежилое здание – трансформаторная подстанция № 15 | 24:58:0000000:4433 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Кировская, д.11/1 | 24 ЕК | 669906 | 31.07.2012 | 23,90 | 01.01.1961 | 95 000,00 |
| 20 | 170430016 | Нежилое здание – трансформаторная подстанция № 16 | 24:58:0000000:4434 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Лесная, д.6А | 24 ЕК | 669907 | 31.07.2012 | 21,10 | 01.01.1966 | 113 000,00 |
| 21 | 170430017 | Нежилое здание – трансформаторная подстанция № 17 | 24:58:0000000:4382 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Лесная, д.12А | 24 ЕК | 669908 | 31.07.2012 | 41,50 | 01.01.1969 | 115 000,00 |
| 22 | 2002009а | Нежилое здание (П-9 служебное помещение для телемеханики) | 24:58:0326001:162 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Узкоколейная, 38 | 24 ЕК | 757897 | 11.12.2012 | 16,50 | 01.01.1965 | 34 428,07 |
| 23 | 5301014 | Нежилое здание (здание ТП-14) | 24:58:0000000:989 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 5"А" | 24 ЕЗ | 135150 | 17.08.2006 | 37,20 | 01.01.1953 | 129 949,01 |
| 24 | 5301030 | нежилое здание (здание ТП-30) | 24:58:0000000:2036 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, зд. 20 "И" | 24 ЕЗ | 135075 | 17.08.2006 | 27,90 | 01.01.1953 | 91 748,16 |
| 25 | 5304015 | Нежилое здание (здание ТП-15) | 24:58:0000000:540 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 13 "Б" | 24 ЕЗ | 135127 | 21.08.2006 | 23,50 | 01.04.1953 | 100 371,93 |
| 26 | 5306001 | Нежилое здание (здание РТП-1) | 24:58:0000000:850 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 8 "Г" | 24 ЕЗ | 135214 | 22.08.2006 | 52,10 | 01.06.1953 | 203 912,36 |
| 27 | 5307016 | нежилое здание (трансформаторная подстанция РТП-16) | 24:58:0000000:4107 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Штефана, зд. 1 "А" | 24 ЕЗ | 135147 | 17.08.2006 | 52,00 | 01.07.1953 | 3 659 666,40 |
| 28 | 5310018 | Нежилое здание (здание ТП-18) | 24:58:0000000:3456 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, зд. 18 "А" | 24 ЕЗ | 135148 | 17.08.2006 | 24,50 | 01.10.1953 | 100 371,93 |
| 29 | 5310019 | Нежилое здание (здание ТП-19) | 24:58:0000000:2459 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, зд. 34 "А" | 24 ЕЗ | 135427 | 25.08.2006 | 48,60 | 01.10.1953 | 100 371,93 |
| 30 | 5312012 | Нежилое здание (зданиеТП-12) | 24:58:0000000:3842 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советская, зд. 19 "А" | 24 ЕЗ | 135159 | 17.08.2006 | 24,10 | 01.12.1953 | 100 371,93 |
| 31 | 5312028 | нежилое здание (здание ТП-28) | 24:58:0000000:736 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Октябрьская, зд. 36 "А" | 24 ЕЗ | 135084 | 17.08.2006 | 23,90 | 01.12.1953 | 100 371,93 |
| 32 | 5401006 | Нежилое здание (здание ТП-6) | 24:58:0303010:67 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, 31А | 24 ЕЗ | 135152 | 17.08.2006 | 23,80 | 01.01.1954 | 100 371,93 |
| 33 | 5401010 | Нежилое здание (зданиеТП-10) | 24:58:0000000:512 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советская, зл. 13 "А" | 24 ЕЗ | 135145 | 17.08.2006 | 24,00 | 01.01.1954 | 100 371,93 |
| 34 | 5401011 | Нежилое здание (зданиеТП-11) | 24:58:0000000:1019 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 24 "А" | 24 ЕЗ | 135082 | 17.08.2006 | 24,50 | 01.01.1954 | 100 371,93 |
| 35 | 5401021 | нежилое здание (здание ТП-21) | 24:58:0000000:2313 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Кирова, зд. 5 "А" | 24 ЕЗ | 135074 | 17.08.2006 | 24,10 | 01.01.1954 | 100 371,93 |
| 36 | 5401027 | нежилое здание (здание ТП-27) | 24:58:0000000:988 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, зд. 32 "А" | 24 ЕЗ | 135080 | 17.08.2006 | 24,00 | 01.01.1954 | 100 371,93 |
| 37 | 5407009 | Нежилое здание (здание ТП-9) | 24:58:0000000:4001 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, зд. 4 "А" | 24 ЕЗ | 135149 | 17.08.2006 | 23,00 | 01.07.1954 | 100 371,93 |
| 38 | 5410002 | Нежилое здание (здание РТП-2) | 24:58:0000000:2994 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Андреева, зд. 13 "А" | 24 ЕЗ | 135212 | 22.08.2006 | 71,90 | 01.10.1954 | 203 912,36 |
| 39 | 5412020 | Нежилое здание (здание ТП-20) | 24:58:0000000:2067 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пирогова, зд. 1 "Б" | 24 ЕЗ | 135121 | 21.08.2006 | 24,00 | 01.12.1954 | 100 371,93 |
| 40 | 5501004 | Нежилое здание (зданиеТП-4) | 24:58:0000000:1758 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 25 "Б" | 24 ЕЗ | 135306 | 22.08.2006 | 23,90 | 01.01.1955 | 98 222,88 |
| 41 | 5501025 | нежилое здание (здание ТП-25) | 24:58:0000000:412 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Решетнева, зд.1"З" | 24 ЕЗ | 135146 | 17.08.2006 | 24,60 | 01.01.1955 | 100 371,93 |
| 42 | 5508039 | нежилое здание (здание ТП-39) | 24:58:0000000:431 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяковского, зд.11 "Б" | 24 ЕЗ | 135308 | 22.08.2006 | 79,30 | 01.08.1955 | 281 581,44 |
| 43 | 5601005 | Нежилое здание (зданиеТП-5) | 24:58:0000000:1820 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, зд. 21 "Б" | 24 ЕЗ | 135204 | 22.08.2006 | 24,80 | 01.01.1956 | 100 371,93 |
| 44 | 5601033 | нежилое здание (здание ТП-33) | 24:58:0000000:1803 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 63 "Б" | 24 ЕЗ | 135205 | 21.08.2006 | 37,10 | 01.01.1956 | 100 371,93 |
| 45 | 5601230 | нежилое здание (трансформаторная подстанция ТП-230) | 24:58:0354001:758 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Красноярская, зд.38Д | 24 ЕИ | 062992 | 29.01.2009 | 50,80 | 01.01.1956 | 52 040,00 |
| 46 | 5601405 | нежилое здание (трансформаторная подстанция ТП-405) | 24:58:0000000:3316 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, зд.15Ж | 24 ЕИ | 062469 | 28.01.2009 | 54,50 | 01.01.1956 | 54 311,00 |
| 47 | 5604026 | нежилое здание (здание ТП-26) | 24:58:0303009:72 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, зд. 24 "А" | 24 ЕЗ | 135076 | 17.08.2006 | 24,30 | 01.04.1956 | 100 371,93 |
| 48 | 5610003 | Нежилое здание (зданиеТП-3) | 24:58:0000000:2312 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, зд. 6 "В" | 24 ЕЗ | 135213 | 22.08.2006 | 37,20 | 01.10.1956 | 98 222,88 |
| 49 | 5701007 | Нежилое здание (здание ТП-7) | 24:58:0000000:742 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 19 "А" | 24 ЕЗ | 135081 | 17.08.2006 | 36,00 | 01.01.1957 | 152 087,04 |
| 50 | 5701059 | нежилое здание (здание ТП-59) | 24:58:0000000:3589 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Решетнева, зд.13 "А" | 24 ЕЗ | 135122 | 21.08.2006 | 47,90 | 01.01.1957 | 100 371,93 |
| 51 | 5701060 | нежилое здание (здание ТП-60) | 24:58:0303020:17 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, зд. 46 "А" | 24 ЕЗ | 135158 | 17.08.2006 | 23,90 | 01.01.1957 | 100 371,93 |
| 52 | 5801022 | нежилое помещение (помещение РТП-22) | 24:58:0000000:37692 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, зд. 102, пом. 2 | 24 ЕЗ | 135151 | 17.08.2006 | 84,30 | 01.01.1958 | 76 043,52 |
| 53 | 5801031 | нежилое здание (здание ТП-31) | 24:58:0000000:760 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, зд. 10 "Б" | 24 ЕЗ | 135087 | 17.08.2006 | 23,20 | 01.01.1958 | 76 043,52 |
| 54 | 5801041 | нежилое здание (здание ТП-41) | 24:58:0000000:1818 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Чапаева, зд. 13 "А" | 24 ЕЗ | 137222 | 20.10.2006 | 44,70 | 01.01.1958 | 153 368,21 |
| 55 | 5801043 | нежилое здание (здание РТП-43) | 24:58:0000000:2453 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Андреева, зд. 26 "В" | 24 ЕЗ | 135210 | 22.08.2006 | 53,20 | 01.01.1958 | 203 912,36 |
| 56 | 5812040 | нежилое здание (здание ТП-40) | 24:58:0000000:4106 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Чапаева, 16А | 24 ЕЗ | 137239 | 20.10.2006 | 45,90 | 01.12.1958 | 170 340,24 |
| 57 | 5901045 | нежилое здание (здание ТП-45) | 24:58:0000000:3882 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ул. Красноярская, зд. 4 "Д" | 24 ЕЗ | 135232 | 23.08.2008 | 7,30 | 01.01.1959 | 76 043,52 |
| 58 | 5901048 | нежилое здание (здание ТП-48) | 24:58:0000000:1066 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 44 "Б" | 24 ЕЗ | 135125 | 21.08.2006 | 23,50 | 01.01.1959 | 100 371,93 |
| 59 | 5909037 | нежилое здание (здание ТП-37) | 24:58:0000000:2820 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Решетнева, зд. 5"А" | 24 ЕЗ | 135188 | 21.08.2006 | 43,10 | 01.12.1959 | 126 422,36 |
| 60 | 5912046 | нежилое здание (здание ТП-46) | 24:58:0000000:605 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Красноярская, зд. 7 | 24 ЕЗ | 135256 | 23.08.2006 | 6,60 | 01.12.1959 | 78 757,40 |
| 61 | 5912047 | нежилое здание (здание ТП-47) | 24:58:0000000:759 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, зд 53 "Б" | 24 ЕЗ | 135090 | 17.08.2006 | 45,90 | 01.12.1959 | 157 680,09 |
| 62 | 6001036 | нежилое здание (здание ТП-36) | 24:58:0000000:1092 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяковского, зд. 4 "В" | 24 ЕЗ | 135206 | 22.08.2006 | 46,10 | 01.01.1960 | 138 318,09 |
| 63 | 6001069 | нежилое здание (здание ТП-69) | 24:58:0000000:2035 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, зд. 31"А" | 24 ЕЗ | 135346 | 24.08.2006 | 22,50 | 01.01.1960 | 94 737,56 |
| 64 | 6003049 | нежилое здание (здание ТП-49) | 24:58:0000000:477 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 55 "Б" | 24 ЕЗ | 135138 | 21.08.2006 | 21,90 | 01.03.1960 | 100 371,93 |
| 65 | 6003067 | нежилое здание (здание ТП-67) | 24:58:0000000:1795 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Штефана, зд. 8 "Г" | 24 ЕЗ | 135088 | 17.08.2006 | 22,60 | 01.03.1960 | 94 737,56 |
| 66 | 6004053 | нежилое здание (здание ТП-53) | 24:58:0303024:11 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, зд. 58 "А" | 24 ЕЗ | 135137 | 21.08.2006 | 22,20 | 01.04.1960 | 100 371,93 |
| 67 | 6101050 | нежилое здание (здание ТП-50) | 24:58:0000000:3377 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Павлова, зд. 1 "А" | 24 ЕЗ | 135207 | 22.08.2006 | 20,00 | 01.01.1961 | 102 135,27 |
| 68 | 6101054 | нежилое здание (здание ТП-54) | 24:58:0303017:44 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, зд. 31 "Б" | 24 ЕЗ | 135196 | 21.08.2006 | 46,00 | 01.01.1961 | 94 737,56 |
| 69 | 6101055 | нежилое здание (здание ТП-55) | 24:58:0000000:3457 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, зд. 37 "А" | 24 ЕЗ | 135347 | 24.08.2006 | 43,60 | 01.01.1961 | 94 737,56 |
| 70 | 6101056 | нежилое здание (здание ТП-56) | 24:58:0303017:50 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, зд. 37 "Г" | 24 ЕЗ | 135091 | 17.08.2006 | 44,80 | 01.01.1961 | 94 737,56 |
| 71 | 6101057 | нежилое здание (здание ТП-57) | 24:58:0000000:2996 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, зд.50 "А" | 24 ЕЗ | 135345 | 24.08.2006 | 44,50 | 01.01.1961 | 94 737,56 |
| 72 | 6101068 | нежилое здание (зданиеТП-68) | 24:58:0000000:2995 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, зд. 27 "А" | 24 ЕЗ | 135257 | 23.08.2006 | 46,10 | 01.01.1961 | 94 737,56 |
| 73 | 6201071 | нежилое здание (здание ТП-71) | 24:58:0303008:55 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, зд. 13 "Б" | 24 ЕЗ | 135123 | 21.08.2006 | 32,20 | 01.01.1962 | 172 489,29 |
| 74 | 6201077 | нежилое здание (здание РТП-77) | 24:58:0000000:2083 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, зд. 18 "И" | 24 ЕЗ | 135156 | 17.08.2006 | 52,10 | 01.01.1962 | 147 821,99 |
| 75 | 6211072 | нежилое здание (здание ТП-72) | 24:58:0000000:1003 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Крупской, зд. 7 "А" | 24 ЕЗ | 135126 | 21.08.2006 | 22,00 | 01.11.1962 | 85 548,96 |
| 76 | 6211079 | нежилое здание (здание ТП-79) | 24:58:0303005:35 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, зд. 9 "А" | 24 ЕЗ | 135124 | 21.08.2006 | 20,10 | 01.11.1962 | 85 548,96 |
| 77 | 6211080 | нежилое здание (здание ТП-80) | 24:58:0000000:2654 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Кирова, зд. 4 "Б" | 24 ЕЗ | 135208 | 22.08.2006 | 42,00 | 01.11.1962 | 85 548,96 |
| 78 | 6212070 | нежилое здание (здание РТП-70) | 24:58:0000000:3432 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Кирова, зд. 10 "Б" | 24 ЕЗ | 135199 | 22.08.2006 | 97,40 | 01.12.1962 | 313 569,32 |
| 79 | 6212078 | нежилое здание (здание ТП-78) | 24:58:0000000:1017 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Матросова, зд. 16 "А" | 24 ЕЗ | 135307 | 22.08.2006 | 47,00 | 01.12.1962 | 144 785,76 |
| 80 | 6306083 | нежилое здание (здание ТП-83) | 24:58:0000000:2038 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, зд. 20 "К" | 24 ЕЗ | 135086 | 17.08.2006 | 20,70 | 01.06.1963 | 85 548,96 |
| 81 | 6312086 | нежилое здание (ТП-86) | 24:58:0000000:2084 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Горького, зд. 44 "Б" | 24 ЕЗ | 135200 | 22.08.2006 | 20,90 | 01.12.1963 | 85 548,96 |
| 82 | 6401042 | нежилое здание (здание ТП-42) | 24:58:0000000:1757 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 36 "А" | 24 ЕЗ | 135197 | 21.08.2006 | 45,20 | 01.01.1964 | 94 737,56 |
| 83 | 6403090 | нежилое здание (здание ТП-90) | 24:58:0000000:4085 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Лысенко, зд. 14 "А" | 24 ЕЗ | 495075 | 15.01.2007 | 21,20 | 01.03.1964 | 68 439,17 |
| 84 | 6403091 | Нежилое здание (ТП-91) | 24:58:0303027:144 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 66/1 | 24 ЕК | 281886 | 28.02.2012 | 27,30 | 01.03.1964 | 48 946,13 |
| 85 | 6409092 | Нежилое здание (здание ТП-92) | 24:58:0000000:538 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, зд. 13 "В" | 24 ЕЗ | 137231 | 20.10.2006 | 32,60 | 01.09.1964 | 172 489,29 |
| 86 | 6409093 | Нежилое здание (здание ТП-93) | 24:58:0000000:3819 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, зд. 9 "В" | 24 ЕЗ | 137233 | 20.10.2006 | 32,80 | 01.09.1964 | 172 489,29 |
| 87 | 6409094 | Нежилое здание (здание ТП-94) | 24:58:0000000:423 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советская, зд. 27 "А" | 24 ЕЗ | 137232 | 20.10.2006 | 50,70 | 01.09.1964 | 172 489,29 |
| 88 | 6410074 | нежилое здание (здание ТП-74) | 24:58:0000000:3448 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Андреева, зд. 33 "Б" | 24 ЕЗ | 135211 | 22.08.2006 | 21,80 | 01.10.1964 | 85 548,96 |
| 89 | 6410076 | нежилое здание (здание ТП-76) | 24:58:0000000:987 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Октябрьская, зд. 43 "Б" | 24 ЕЗ | 135215 | 22.08.2006 | 31,90 | 01.10.1964 | 172 489,29 |
| 90 | 6410084 | нежилое здание (здание ТП-84) | 24:58:0000000:1601 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, зд. 14 "Б" | 24 ЕЗ | 135157 | 17.08.2006 | 31,70 | 01.10.1964 | 172 489,29 |
| 91 | 6410152 | нежилое здание (здание ТП-152) | 24:58:0000000:1090 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 69 "Б" | 24 ЕЗ | 495074 | 15.01.2007 | 36,10 | 01.10.1964 | 134 977,25 |
| 92 | 6412096 | нежилое здание (здание ТП-96) | 24:58:0000000:3449 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Павлова, зд. 3"А" | 24 ЕЗ | 495258 | 16.01.2007 | 32,40 | 01.12.1964 | 172 489,29 |
| 93 | 6412097 | нежилое здание (здание ТП-97) | 24:58:0000000:1436 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, зд.5"А" | 24 ЕЗ | 495099 | 16.01.2007 | 32,70 | 01.12.1964 | 172 489,29 |
| 94 | 6412098 | Нежилое здание (здание ТП-98) | 24:58:0000000:1016 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Центральный пр-д, зд. 8 "Б" | 24 ЕЗ | 137146 | 20.10.2006 | 22,90 | 01.12.1964 | 85 548,96 |
| 95 | 6412099 | Нежилое здание (здание ТП-99) | 24:58:0000000:4105 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Центральный пр-д, зд. 4 "Б" | 24 ЕЗ | 137147 | 20.10.2006 | 32,90 | 01.12.1964 | 172 489,29 |
| 96 | 6503044 | нежилое здание (здание ТП-44) | 24:58:0000000:4086 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Парковая, зд. 23 | 24 ЕЗ | 135198 | 22.08.2006 | 6,60 | 01.03.1965 | 76 043,52 |
| 97 | 6503058 | нежилое здание (здание ТП-58) | 24:58:0000000:608 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, зд. 50 "В" | 24 ЕЗ | 135160 | 17.08.2006 | 33,90 | 01.03.1965 | 102 135,27 |
| 98 | 6609105 | нежилое здание (здание ТП-105) | 24:58:0000000:1287 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, зд. 28 "А" | 24 ЕЗ | 495102 | 16.01.2007 | 32,10 | 01.09.1966 | 172 489,29 |
| 99 | 6609106 | нежилое здание (здание ТП-106) | 24:58:0000000:1286 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Центральный пр-д, зд. 5 "А" | 24 ЕЗ | 495254 | 16.01.2007 | 20,90 | 01.09.1966 | 86 967,89 |
| 100 | 6609107 | нежилое здание (здание ТП-107) | 24:58:0000000:1756 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, зд. 30 "А" | 24 ЕЗ | 495105 | 16.01.2007 | 32,20 | 01.09.1966 | 172 489,29 |
| 101 | 6612100 | нежилое здание (здание ТП-100) | 24:58:0000000:1435 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пирогова, зд. 7 "В" | 24 ЕЗ | 495200 | 15.01.2007 | 30,30 | 01.12.1966 | 188 905,82 |
| 102 | 6708110 | Нежилое здание (здание ТП-110) | 24:58:000000:3246 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, зд. 21 "А" | 24 ЕЗ | 137228 | 20.10.2006 | 33,10 | 01.08.1967 | 172 489,29 |
| 103 | 6708112 | Нежилое здание (здание ТП-112) | 24:58:0000000:2088 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, зд. 13 "А" | 24 ЕЗ | 137152 | 20.10.2006 | 32,80 | 01.08.1967 | 172 489,29 |
| 104 | 6801034 | Нежилое помещение (ТП-34) | 24:58:0000000:37681 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 6Г, пом.2 | 24 ЕК | 284966 | 10.01.2012 | 43,90 | 01.01.1955 | 172 489,29 |
| 105 | 6801109 | Нежилое здание (здание ТП-109) | 24:58:0000000:2039 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Королева, зд. 14 "А" | 24 ЕЗ | 137230 | 20.10.2006 | 31,80 | 01.01.1968 | 172 489,29 |
| 106 | 6801116 | нежилое здание (здание ТП-116) | 24:58:000000:2932 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, зд. 18 "К" | 24 ЕЗ | 495252 | 16.01.2007 | 69,10 | 01.01.1968 | 186 449,89 |
| 107 | 6801157 | нежилое здание (здание ТП-157) | 24:58:0000000:2460 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Королева, зд. 4 "А" | 24 ЕЗ | 495760 | 30.01.2007 | 32,30 | 01.01.1968 | 172 489,29 |
| 108 | 6903289 | Нежилое здание (здание ТП-289) | 24:58:0000000:2255 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Загородная, зд. 4 "Б" | 24 ЕИ | 093653 | 15.01.2009 | 48,20 | 01.04.1996 | 64 680,00 |
| 109 | 6908114 | Нежилое здание (здание ТП-114) | 24:58:0000000:3250 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Королева, зд. 15 "Б" | 24 ЕЗ | 495100 | 16.01.2007 | 43,60 | 01.08.1969 | 181 677,89 |
| 110 | 6912408 | нежилое здание (здание ТП-408) | 24:58:0000000:726 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Толстого, зд. 22 "А" | 24 ЕЗ | 495247 | 16.01.2007 | 23,50 | 01.12.1961 | 85 411,20 |
| 111 | 7001137 | Нежилое здание (ТП-137) | 24:58:0000000:34067 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д.75/1А | 24 ЕК | 281865 | 27.02.2012 | 36,00 | 01.01.1970 | 80 297,54 |
| 112 | 7011115 | нежилое здание (здание ТП-115) | 24:58:0000000:2086 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, зд. 29 "А" | 24 ЕЗ | 495073 | 15.01.2007 | 51,50 | 01.11.1970 | 181 677,89 |
| 113 | 7101128 | нежилое здание (здание ТП-128) | 24:58:0000000:3486 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Горького, зд. 56 "В" | 24 ЕЗ | 568196 | 30.05.2007 | 38,30 | 01.01.1971 | 172 489,29 |
| 114 | 7101129 | нежилое здание (здание ТП-129) | 24:58:0000000:1804 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд.75 "З" | 24 ЕЗ | 495759 | 30.01.2007 | 28,90 | 01.01.1971 | 81 708,22 |
| 115 | 7101130 | нежилое здание (здание ТП-130) | 24:58:0000000:1755 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Центральный пр-д, зд. 10 "Б" | 24 ЕЗ | 495203 | 15.01.2007 | 28,30 | 01.01.1971 | 172 489,29 |
| 116 | 7101133 | нежилое здание (здание ТП-133) | 24:58:0000000:3861 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 76 "З" | 24 ЕЗ | 495761 | 30.01.2007 | 25,40 | 01.01.1971 | 81 708,22 |
| 117 | 7101134 | нежилое здание (здание ТП-134) | 24:58:0000000:1057 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Северная, зд. 25 "А" | 24 ЕЗ | 495202 | 15.01.2006 | 25,60 | 01.01.1971 | 81 708,22 |
| 118 | 7101135 | Нежилое здание (ТП-135 ) | 24:58:0302001:3217 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д.74Ж | 24 ЕК | 281839 | 22.02.2012 | 25,20 | 01.01.1971 | 38 330,34 |
| 119 | 7101139 | нежилое здание (здание ТП-139) | 24:58:0000000:3866 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, зд. 54 "Б" | 24 ЕЗ | 495076 | 15.01.2007 | 54,30 | 01.01.1971 | 186 444,39 |
| 120 | 7101144 | нежилое помещение 1 (помещение ТП-144) | 24:58:0000000:37799 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, зд. 37 "Б", пом.1 | 24 ЕЗ | 495045 | 12.01.2007 | 51,70 | 01.01.1971 | 161 000,12 |
| 121 | 7101145 | нежилое здание (здание ТП-145) | 24:58:0000000:2087 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, зд. 53 "А" | 24 ЕЗ | 495204 | 15.01.2007 | 52,30 | 01.01.1971 | 176 828,73 |
| 122 | 7101146 | нежилое здание (здание ТП-146) | 24:58:0000000:3040 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Кирова, зд. 13 "А" | 24 ЕЗ | 495109 | 16.01.2007 | 45,00 | 01.01.1971 | 112 687,68 |
| 123 | 7101158 | нежилое здание (здание ТП-158) | 24:58:0000000:3584 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Королева, зд. 7 "Б" | 24 ЕЗ | 495077 | 15.01.2007 | 52,70 | 01.01.1971 | 186 444,39 |
| 124 | 7112147 | нежилое здание (ТП-147) | 24:58:0000000:899 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, зд. 31"А" | 24 ЕЗ | 495246 | 16.01.2007 | 45,00 | 01.12.1971 | 63 920,64 |
| 125 | 7202121 | нежилое здание (здание РТП-121) | 24:58:0000000:1033 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, зд. 30 "А" | 24 ЕЗ | 495198 | 15.01.2007 | 120,70 | 01.02.1972 | 203 554,18 |
| 126 | 7203073 | нежилое здание (здание ТП-73) | 24:58:0000000:3042 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Андреева, зд. 27 "Б" | 24 ЕЗ | 135202 | 22.08.2006 | 53,30 | 01.03.1972 | 109 698,29 |
| 127 | 7302154 | Нежилое здание (ТП-154) | 24:58:0304001:440 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Парковая, д. 1/1 | 24 ЕК | 281863 | 27.02.2012 | 44,10 | 01.02.1973 | 106 336,95 |
| 128 | 7304314 | Нежилое здание (здание ТП-314) | 24:58:0317004:33 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, 45Б | 24 ЕИ | 845109 | 09.11.2010 | 45,30 | 01.09.1994 | 397 853,70 |
| 129 | 7304315 | Нежилое здание (здание ТП-315) | 24:58:0317002:29 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, 49В | 24 ЕИ | 845107 | 09.11.2010 | 45,10 | 01.09.1994 | 464 020,42 |
| 130 | 7306156 | нежилое здание (здание ТП-156) | 24:58:0000000:1025 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Саянская, зд. 7 "В" | 24 ЕЗ | 495201 | 15.01.2007 | 50,90 | 01.06.1973 | 179 294,64 |
| 131 | 7308160 | Нежилое здание (ТП-160) | 24:58:0308001:2117 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Красноярская, д. 13/1 | 24 ЕК | 281864 | 27.02.2012 | 22,60 | 01.08.1973 | 44 083,20 |
| 132 | 7309161 | Нежилое здание (Трансформаторная подстанция ТП-161) | 24:58:0000000:861 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, зд. 48 "Д" | 24 ЕЗ | 495251 | 16.01.2007 | 122,90 | 01.09.1973 | 796 914,05 |
| 133 | 7310162 | нежилое здание (здание ТП-162) | 24:58:0000000:521 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, зд. 26 "А" | 24 ЕЗ | 495249 | 16.01.2007 | 52,30 | 01.10.1973 | 150 158,40 |
| 134 | 7404118 | нежилое здание (здание ТП-118) | 24:58:0000000:4103 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Саянская, зд. 13 "А" | 24 ЕЗ | 495248 | 16.01.2007 | 51,30 | 01.04.1974 | 198 705,03 |
| 135 | 7511122 | нежилое здание (здание ТП-122) | 24:58:0000000:539 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, зд. 66 "А" | 24 ЕЗ | 495250 | 16.01.2007 | 49,70 | 01.11.1975 | 155 765,24 |
| 136 | 7512024 | нежилое здание (здание ТП-24) | 24:58:0000000:1819 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, зд. 62 "Б" | 24 ЕЗ | 135079 | 17.08.2006 | 50,50 | 01.12.1975 | 240 005,48 |
| 137 | 7512032 | нежилое здание (здание ТП-32) | 24:58:0000000:1018 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Горького, зд. 22 "Б" | 24 ЕЗ | 135209 | 22.08.2006 | 35,50 | 01.12.1975 | 291 238,41 |
| 138 | 7512171 | Нежилое здание (здание ТП-171) | 24:58:0000000:3585 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Королева, зд. 22"Б" | 24 ЕЗ | 137236 | 20.10.2006 | 22,40 | 01.12.1975 | 36 258,43 |
| 139 | 7601407 | нежилое здание (трансформаторная подстанция ТП-407) | 24:58:0000000:35900 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Красноярская, зд.80/2 | 24 ЕИ | 062467 | 28.01.2009 | 41,30 | 01.01.1976 | 42 393,00 |
| 140 | 7602013 | Нежилое здание (здание ТП-13) | 24:58:0304001:659 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Парковая, зд. 5 "Б" | 24 ЕЗ | 135083 | 17.08.2006 | 35,10 | 01.02.1976 | 131 478,15 |
| 141 | 7605312 | Нежилое здание (ТП-312) | 24:58:0000000:611 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Толстого, д.23А | 24 ЕК | 281862 | 27.02.2012 | 51,80 | 01.01.1976 | 207 666,77 |
| 142 | 7606095 | нежилое здание (здание ТП-95) | 24:58:0000000:2085 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, зд. 4 "В" | 24 ЕЗ | 495098 | 16.01.2007 | 42,00 | 01.06.1976 | 145 336,80 |
| 143 | 7703081 | нежилое помещение (помещение ТП-81) | 24:58:0000000:37295 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, зд. 14 "Д", пом. 1 | 24 ЕЗ | 135201 | 22.08.2006 | 48,60 | 01.03.1977 | 116 269,44 |
| 144 | 7712175 | Нежилое здание (здание ТП-175) | 24:58:0000000:2033 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, зд. 28 "Б" | 24 ЕЗ | 137237 | 20.10.2006 | 50,80 | 01.12.1977 | 131 478,15 |
| 145 | 7806008 | Нежилое здание (здание ТП-8) | 24:58:0000000:908 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, зд.9 "А" | 24 ЕЗ | 135077 | 17.08.2006 | 51,30 | 01.06.1978 | 174 996,53 |
| 146 | 7901181 | нежилое здание (здание РТП-181) | 24:58:0000000:3863 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, зд. 13 "Б" | 24 ЕЗ | 495108 | 16.01.2007 | 97,20 | 01.01.1979 | 326 105,48 |
| 147 | 7901182 | Нежилое здание (здание ТП-182) | 24:58:0000000:1059 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, зд. 1 "А" | 24 ЕЗ | 137151 | 20.10.2006 | 50,80 | 01.01.1979 | 204 311,85 |
| 148 | 7901183 | Нежилое здание (здание ТП-183) | 24:58:0000000:3587 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, зд. 4 "А" | 24 ЕЗ | 137234 | 20.10.2006 | 50,00 | 01.01.1979 | 189 144,48 |
| 149 | 7903051 | нежилое здание (здание ТП-51) | 24:58:0000000:511 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, зд. 25 "А" | 24 ЕЗ | 135089 | 17.08.2006 | 50,20 | 01.03.1979 | 163 796,64 |
| 150 | 7912002 | Нежилое здание (Здание N1 базы ГЭС) | 24:58:0000000:3122 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 18А | 24 ЕИ | 115115 | 16.03.2009 | 1 388,20 | 01.12.1979 | 3 236 808,10 |
| 151 | 7912003 | Нежилое здание СТО (Здание N3 базы ГЭС, теплая стоянка для грузовых и легковых автомобилей, механическая мастерская)) | 24:58:0000000:35933 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, зд. 18Б | 24 ЕИ | 115118 | 16.03.2009 | 1 223,90 | 01.12.1979 | 5 387 495,20 |
| 152 | 7912180 | нежилое здание (здание ТП-180) | 24:58:0000000:3586 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, зд. 18 "Г" | 24 ЕЗ | 495101 | 16.01.2007 | 41,70 | 01.12.1979 | 151 536,00 |
| 153 | 8004120 | нежилое здание (здание ТП-120) | 24:58:0000000:1816 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, зд. 14 "В" | 24 ЕЗ | 495106 | 16.01.2007 | 66,60 | 01.04.1980 | 195 850,63 |
| 154 | 8107311 | Нежилое здание (здание ТП-311) | 24:58:0000000:727 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, улица Таежная, 54А | 24 ЕИ | 845111 | 09.11.2010 | 40,60 | 01.07.1981 | 397 853,70 |
| 155 | 8109038 | нежилое здание (здание ТП-38) | 24:58:0000000:2993 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Андреева, зд. 2 "З" | 24 ЕЗ | 135203 | 22.08.2006 | 51,00 | 01.09.1981 | 346 067,81 |
| 156 | 8111188 | Нежилое здание (здание ТП-188) | 24:58:0000000:517 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, зд. 56 "Б" | 24 ЕЗ | 137150 | 20.10.2006 | 49,30 | 01.11.1981 | 212 481,02 |
| 157 | 8203316 | Нежилое здание (здание ТП-316) | 24:58:0317002:11 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Малая Садовая, 8А | 24 ЕИ | 845114 | 09.11.2010 | 48,40 | 01.03.1982 | 397 853,70 |
| 158 | 8211190 | Нежилое здание (здание ТП-190) | 24:58:0000000:3841 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, зд. 21 "А" | 24 ЕЗ | 137227 | 20.10.2006 | 40,50 | 01.11.1982 | 152 821,76 |
| 159 | 8211191 | Нежилое здание (здание ТП-191) | 24:58:0000000:969 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, зд. 27 "Б" | 24 ЕЗ | 137223 | 20.10.2006 | 41,20 | 01.11.1982 | 245 572,82 |
| 160 | 8306187 | нежилое здание (трансформаторная подстанция ТП-187) | 24:58:0707001:20 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Большая Кантатская, зд. 11 "В" | 24 ЕЗ | 495561 | 26.01.2007 | 41,50 | 01.01.1983 | 714 491,00 |
| 161 | 8309192 | нежилое здание (здание ТП-192) | 24:58:0000000:3249 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, зд. 16 "А" | 24 ЕЗ | 137224 | 20.10.2006 | 51,50 | 01.09.1983 | 155 995,74 |
| 162 | 8401224 | нежилое здание (трансформаторная подстанция ТП-224) | 24:58:0701001:649 | Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Лесная, зд. 2А | 24 ЕЗ | 723895 | 25.10.2007 | 32,20 | 01.01.1984 | 36 500,00 |
| 163 | 8412017 | Нежилое здание (здание ТП-17) | 24:58:0000000:3452 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, зд. 7 "Б" | 24 ЕЗ | 135078 | 17.08.2006 | 50,30 | 01.07.1984 | 130 750,77 |
| 164 | 8412035 | нежилое здание (здание ТП-35) | 24:58:0000000:1000 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, зд. 8 "А" | 24 ЕЗ | 135153 | 17.08.2006 | 40,50 | 01.12.1984 | 151 513,95 |
| 165 | 8412127 | нежилое здание (здание ТП-127) | 24:58:0000000:36804 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Кантатская, 20А | 24 ЕК | 519438 | 02.10.2012 | 51,60 | 01.12.1984 | 162 520,06 |
| 166 | 8412195 | нежилое здание (здание ТП-195) | 24:58:0000000:35546 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, в районе овощехранилища | 24 ЕЗ | 495110 | 16.01.2007 | 51,80 | 01.12.1984 | 173 393,92 |
| 167 | 8501257 | нежилое помещение (ТП-257) | 24:58:0000000:37332 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Тихая, зд. 6, пом. 2 | 24 ЕД | 008576 | 27.12.2005 | 13,50 | 01.01.1985 | 203 524,00 |
| 168 | 8503193 | Нежилое здание (здание ТП-193) | 24:58:0000000:2034 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, зд. 28 "А" | 24 ЕЗ | 137225 | 20.10.2006 | 42,10 | 01.03.1985 | 147 678,72 |
| 169 | 8512266 | нежилое здание (здание ТП-266) | 24:58:0000000:1069 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Павлова, 8Б | 24 ЕЗ | 495253 | 16.01.2007 | 49,90 | 01.07.1985 | 195 802,88 |
| 170 | 8512267 | нежилое здание (здание ТП-267) | 24:58:0000000:3881 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Павлова, зд. 12 "А" | 24 ЕЗ | 495104 | 16.01.2007 | 78,70 | 01.12.1985 | 323 761,71 |
| 171 | 8610313 | Нежилое здание )здание ТП-313) | 24:58:0317011:69 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, улица Белорусская, 30Г | 24 ЕИ | 845105 | 09.11.2010 | 39,40 | 01.10.1986 | 397 853,70 |
| 172 | 8611197 | Нежилое здание (здание ТП-197) | 24:58:0000000:3337 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, зд. 41 "Б" | 24 ЕЗ | 137226 | 20.10.2006 | 49,70 | 01.11.1986 | 170 616,67 |
| 173 | 8612001 | Нежилое здание (Здание Энергосбыта) | 24:58:0000000:2548 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д.12 А | 24 ЕК | 168367 | 30.05.2011 | 1 416,80 | 01.12.1986 | 7 550 474,42 |
| 174 | 8612003 | нежилое здание (Склад-стоянка дежурных автомобилей) | 24:58:0000000:1449 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, зд.12В | 24 ЕИ | 184912 | 26.05.2009 | 257,00 | 01.12.1986 | 864 101,11 |
| 175 | 8706117 | нежилое здание (здание ТП-117) | 24:58:0000000:860 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Красноярская, зд. 17 "И" | 24 ЕЗ | 495261 | 16.01.2007 | 20,20 | 01.03.1968 | 57 748,99 |
| 176 | 8712199 | Нежилое здание (здание ТП-199) | 24:58:0000000:3820 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Юбилейный пр-д, зд. 8 "А" | 24 ЕЗ | 495255 | 16.01.2007 | 52,30 | 01.12.1987 | 108 738,56 |
| 177 | 8806163 | Нежилое здание (ТП-163) | 24:58:0000000:522 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д.51Б | 24 ЕК | 281861 | 27.02.2012 | 52,30 | 01.06.1988 | 120 310,40 |
| 178 | 8806198 | Нежилое здание (здание ТП-198) | 24:58:0000000:3485 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, зд. 44 "А" | 24 ЕЗ | 137238 | 20.10.2006 | 50,90 | 01.06.1988 | 146 944,00 |
| 179 | 8808280 | нежилое здание (здание ТП-280) | 24:58:0000000:4152 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Мира пр-д, зд. 25 "Б" | 24 ЕЗ | 495256 | 16.01.2007 | 52,00 | 01.08.1988 | 171 483,65 |
| 180 | 8812281 | Нежилое здание (здание ТП-281) | 24:58:0000000:4146 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, зд. 65 "Б" | 24 ЕЗ | 137235 | 20.10.2006 | 50,60 | 01.12.1988 | 178 669,22 |
| 181 | 8812317 | Нежилое здание (здание ТП-317) | 24:58:0000000:725 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, 45Б | 24 ЕИ | 845101 | 09.11.2010 | 41,40 | 01.12.1988 | 397 853,70 |
| 182 | 8901319 | Нежилое здание (здание ТП-319) | 24:58:0000000:1640 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Поселковый проезд, 20А | 24 ЕИ | 845103 | 09.11.2010 | 51,40 | 01.01.1989 | 397 853,70 |
| 183 | 8901421 | нежилое здание (трансформаторная подстанция ТП-421) | 24:58:0339001:193 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Первомайская, зд.3А | 24 ЕИ | 062465 | 28.01.2009 | 50,10 | 01.01.1989 | 50 160,00 |
| 184 | 8912004 | Нежилое здание (Покрасочная и склад ГСМ) | 24:58:0000000:3631 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 18Ж | 24 ЕЗ | 854168 | 26.06.2008 | 92,60 | 01.12.1989 | 609 494,48 |
| 185 | 9003113 | Нежилое здание (здание ТП-113) | 24:58:0000000:4104 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, зд. 43 "Б" | 24 ЕЗ | 495107 | 16.01.2007 | 45,10 | 01.03.1990 | 269 083,86 |
| 186 | 9008310 | нежилое здание (ТП-310) | 24:58:0000000:728 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Толстого, 3Б | 24 ЕИ | 093803 | 14.01.2009 | 54,60 | 01.09.1994 | 397 853,70 |
| 187 | 9009282 | Нежилое здание (здание ТП-282) | 24:58:0000000:462 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, зд. 67 "А" | 24 ЕЗ | 137229 | 20.10.2006 | 51,60 | 01.09.1990 | 198 829,92 |
| 188 | 9012284 | нежилое здание (здание ТП-284) | 24:58:0000000:440 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Мира пр-д, зд. 11 "А" | 24 ЕЗ | 495257 | 16.01.2007 | 52,20 | 01.01.1991 | 184 354,11 |
| 189 | 9101437 | нежилое здание - трансформаторная подстанция ТП-437 | 24:58:0000000:35898 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, зд.51/1 | 24 ЕИ | 062990 | 29.01.2009 | 54,80 | 01.01.1991 | 50 026,00 |
| 190 | 9112301 | Нежилое здание (здание ТП-301) | 24:58:0000000:3484 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, зд. 103 "Б" | 24 ЕЗ | 137149 | 20.10.2006 | 52,70 | 01.12.1991 | 120 690,90 |
| 191 | 9211318 | нежилое здание (ТП-318) | 24:58:0000000:724 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, 30А | 24 ЕИ | 184646 | 20.05.2009 | 54,40 | 01.01.1992 | 442 545,98 |
| 192 | 9401445 | нежилое здание - трасформаторная подстанция ТП-445 | 24:58:0000000:888 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Красноярская, зд.76А | 24 ЕИ | 062468 | 28.01.2009 | 40,80 | 01.01.1994 | 113 447,00 |
| 193 | 9412303 | Нежилое здание (здание ТП-303) | 24:58:0312002:191 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 66А | 24 ЕК | 281887 | 28.02.2012 | 54,10 | 01.12.1991 | 195 877,62 |
| 194 | 9611001 | нежилое здание (здание СТО № 3) | 24:58:0318001:623 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, зд.40А | 24 ЕЗ | 909951 | 01.08.2008 | 1 572,60 | 01.01.1991 | 8 322 190,07 |
| 195 | 9611006 | нежилое здание СТО (здание 1 и 2. покрасочно-сушильная камера) | 24:58:0318001:543 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, зд. 40 | 24 ЕИ | 578427 | 04.05.2010 | 1 658,70 | 01.01.1971 | 7 718 178,23 |
| 196 | 9612178 | Нежилое здание (ТП-178) | 24:58:0000000:1058 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Красноярская, д.4 Б | 24 ЕК | 356064 | 29.02.2012 | 41,30 | 01.12.1996 | 212 417,55 |
| 197 | 9704292 | Нежилое здание (здание ТП-292) | 24:58:0000000:3860 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 61/7 | 24 ЕК | 115076 | 28.02.2012 | 54,60 | 15.10.1996 | 117 797,69 |
| 198 | 9803329 | Нежилое здание (ТП-329) | 24:58:0326001:191 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Узкоколейная, 27А | 24 ЕИ | 801822 | 26.08.2010 | 52,80 | 01.03.1998 | 207 401,57 |
| 199 | 9908308а | Нежилое здание (ТП-308 Здание) | 24:58:0000000:1011 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 18Б | 24 ГЗ | 008200 | 27.11.2003 | 46,40 | 24.03.1999 | 368 452,00 |

Движимое имущество – в составе иного имущества

| № п/п | Инвентарный № | Наименование | Заводской № | Комплектность | Дата ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0303291 | КТП-291 Силовое оборудование |  |  | 31.03.2003 | 104 936,00 |
| 2 | 0311004а | П-4 Силовое оборудование |  |  | 30.11.2003 | 1 018 621,83 |
| 3 | 0312305а | Силовое оборудование ЦРП (РП-305) |  |  | 01.04.2002 | 3 850 708,99 |
| 4 | 0403004в | Трансформатор 1-фаз.НКФ-110 | 4195 |  | 01.04.2004 | 176 122,16 |
| 5 | 0403004г | Трансформатор 1-фаз.НКФ-110 | 4196 |  | 01.04.2004 | 176 122,16 |
| 6 | 0403004д | Трансформатор 1-фаз.НКФ-110 | 4201 |  | 01.04.2004 | 176 122,16 |
| 7 | 0403010г | Трансформатор 1-фаз.НКФ-110 | 4192 |  | 01.04.2004 | 176 122,16 |
| 8 | 0403010д | Трансформатор 1-фаз.НКФ-110 | 4200 |  | 01.04.2004 | 176 122,16 |
| 9 | 0403010е | Трансформатор тока наружной установки ТФЗМ-110Б | 61868 |  | 01.04.2004 | 140 656,16 |
| 10 | 0403010ж | Трансформатор тока наружной установки ТФЗМ-110Б | 62109 |  | 01.04.2004 | 140 656,16 |
| 11 | 0403010з | Трансформатор тока наружной установки ТФЗМ-110Б | 62110 |  | 01.04.2004 | 140 656,16 |
| 12 | 0403010и | Трансформатор тока наружной установки ТФЗМ-110Б | 62113 |  | 01.04.2004 | 140 656,16 |
| 13 | 0407010к | Трансформатор тока наружной установки ТФЗМ-110Б/У1 | 61584 |  | 01.09.2005 | 152 000,00 |
| 14 | 0407010л | Трансформатор тока наружной установки ТФЗМ-110Б/У1 | 61549 |  | 01.09.2005 | 152 000,00 |
| 15 | 0407306 | ТП-306 Аппаратура электротехническая высоковольтная |  |  | 01.05.2004 | 1 049 111,09 |
| 16 | 0511304а | Силовое оборудование ТП-304 |  | Камера КСО-386- 6 шт., панель ЩО-70-8 шт., трансформатор ТМ-250-2 шт. | 01.11.2005 | 479 021,09 |
| 17 | 0511556 | Силовое оборудование КТПН-100/10/0.4 | 431835 | Металлический корпус, шахта, низковольтный щит, 4 автомата | 01.11.2005 | 51 991,53 |
| 18 | 0512355 | Силовое оборудование 2-трансформатора КТПН-355;400/6/ | 5697, 5696 |  | 01.12.2005 | 396 947,84 |
| 19 | 0512355а | Трансформатор ТМ-400/6/0.4 | 5709 |  | 01.12.2005 | 153 993,81 |
| 20 | 0512355б | Трансформатор ТМ-400/6/0.4 | 5722 |  | 01.12.2005 | 153 993,81 |
| 21 | 0512356 | Силовое оборудование КТПН-356 630/6/0.4 | 5698 |  | 01.12.2005 | 206 815,04 |
| 22 | 0512356а | Трансформатор ТМ-630 | 5297 |  | 01.12.2005 | 215 590,17 |
| 23 | 0605061 | Силовое оборудование ТП-61 |  |  | 01.01.2006 | 1 026 859,26 |
| 24 | 0605347 | Силовое оборудование ТП-347 |  |  | 01.03.2006 | 608 255,90 |
| 25 | 0607677 | КТП 6/0.4 400 кВа |  |  | 01.12.2006 | 132 317,00 |
| 26 | 0611676 | Панель ВРУ 1-46-00 |  |  | 01.11.2006 | 11 146,37 |
| 27 | 0612342а | Трансформатор ТМ-1000/6/0.4 (лев.исп.) Канал.насос.станция |  |  | 01.12.2006 | 623 978,10 |
| 28 | 0612342б | Трансформатор ТМ-1000/6 Канализ.насос.станция |  |  | 01.12.2006 | 623 978,10 |
| 29 | 0612675 | Трансформатор ТМ-630/6/0.4 |  |  | 01.12.2006 | 134 000,00 |
| 30 | 0612676 | Трансформатор ТМ-630/6/0.4 |  |  | 01.12.2006 | 134 000,00 |
| 31 | 07010358 | Силовое оборудование ТП-358 РУ-6/0,4 кВ |  | Комплектная 2-х трансформаторная подстанция проходного типа с кабельным вводом и выводом, с трансформатором ТМ-400/6/0,4 тип КТП-ПК-К7-2х400/6-0,4-97, ячейка комплектного распределительного устройства внутреннего исполнения 10кВ/400А с выключателем нагрузки тип КСО 366-3Н-400 (ячейка установлена в ТП-310, расположенной по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск. ул.Толстого, 3б) | 01.01.2007 | 485 511,00 |
| 32 | 07010359 | Силовое оборудование ТП-359 РУ-6/0,4 кВ |  | Комплектная трансформаторная подстанция проходного типа с кабельным вводом и выводом, с трансформатором ТМ-630/6/0,4 тип КТП-ПК-К7-630/6-0,4-97УХЛ1, ячейка КРУН, исполнения с кабельным вводом и выводом 10 кВ/600А с вакуумным выключателем, тип КНР-IV-10 (ячейка установлена в П-9, расположенной по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск. ул.Узкоколейная, 38) | 01.01.2007 | 810 250,54 |
| 33 | 07010360 | Силовое оборудование ТП-360 РУ-6/0,4 кВ |  | Комплектная трансформаторная подстанция проходного типа с кабельным вводом и выводом, с трансформатором ТМ-400/6/0,4 тип КТП-ПК-К-400, ячейка КРУН, исполнения с кабельным вводом и выводом 10 кВ/600А с вакуумным выключателем, тип КНР-IV-10 (ячейка установлена в П-9, расположенной по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск. ул.Узкоколейная, 38) | 01.01.2007 | 520 181,13 |
| 34 | 07010361 | Силовое оборудование ТП-361 РУ-6/0,4 кВ |  | Комплектная трансформаторная подстанция проходного типа с кабельным вводом и выводом, с трансформатором ТМ-400/6/0,4 тип КТП-ПК-К-400, ячейка КРУН, исполнения с кабельным вводом и выводом 10 кВ/600А с вакуумным выключателем, тип КНР-IV-10 (ячейка установлена в П-9, расположенной по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск. ул.Узкоколейная, 38) | 01.01.2007 | 520 181,13 |
| 35 | 0712071 | Трансформатор ТМЗ-400 6/0.4 |  |  | 01.12.2007 | 138 600,00 |
| 36 | 0712451 | СКТП-6/0.4 ТП-451 1951 г. |  |  | 01.01.1951 | 2 000,00 |
| 37 | 0712492 | СКТП-6/0.4 ТП-492 1953 г. |  |  | 01.01.1953 | 3 000,00 |
| 38 | 0712775 | Трансформатор ТМЗ-1000 6/0.4 |  |  | 01.12.2007 | 275 242,66 |
| 39 | 0807419 | СКТП -320 ТП-419 Новый путь |  |  | 01.01.1982 | 6 000,00 |
| 40 | 0810343 | Силовое оборудование РТП-343 |  | РУ-6кВ из 16 ячеек ШУ типа К-104М,трансформатор ТМЗ-630/6 № 369049,трансформатор ТМЗ-630/6 № 369106 | 01.01.2004 | 29 723,56 |
| 41 | 0810345 | Силовое оборудование ТП-345 | 58790 | трансформатор ТМФ-400/6 | 01.01.1994 | 70 236,00 |
| 42 | 0812307а | Силовое оборудование ТП-307 |  |  | 01.03.2008 | 1 440 340,00 |
| 43 | 1001900 | Силовое оборудование реклоузел |  |  | 30.01.2010 | 403 450,00 |
| 44 | 1002868 | Трансформатор ТМ-400/6 | 8842 |  | 28.02.2010 | 170 000,00 |
| 45 | 1003344 | Силовое оборудование ТП-344 |  | Трансформатор ТМ630/6/0,4 в кол-ве 2 шт., РУ 6кВ КСО-366 Э189-3215 в кол-ве 2 шт., разъединитель РВЗ-10/400 СПР-10 в кол-ве 2 шт. | 12.03.2010 | 324 724,00 |
| 46 | 1008869 | Трасформатор ТМ-250 | 12486 |  | 01.08.2010 | 150 000,00 |
| 47 | 1008870 | Трасформатор ТМ-400 1996г. | 72322 |  | 01.08.2010 | 290 000,00 |
| 48 | 1009123у | ТП-123у Распред.устр.6кВ состоящее из 8-ми камер КСО-366 |  |  | 01.09.2010 | 2 338,98 |
| 49 | 1009131 | ТП-131у Распред.устр.6кВ состоящее из КСО-2у |  |  | 01.09.2010 | 1 169,49 |
| 50 | 1009131с | ТП-131у Трансформатор силовой ТМГ-630 6/0.4кВ |  |  | 01.09.2010 | 1 864,41 |
| 51 | 1009131у | ТП-131у Трансформатор силовой ТМ-560кВа 6/0.4кВ |  |  | 01.09.2010 | 1 864,41 |
| 52 | 1009133у | ТП-133у Ячейки КСО-366 распред.устройства 6кВ |  |  | 01.09.2010 | 3 508,47 |
| 53 | 1009141с | ТП-141у Трансформатор силовой ТМ-180кВа 6/0.4кВ |  |  | 01.09.2010 | 593,22 |
| 54 | 1009141у | ТП-141у Трансформаторная подстанция СКТП-560 6/0.4кВ |  |  | 01.09.2010 | 584,75 |
| 55 | 1009161у | КТП-161у с 2 трансформаторами ТМЗ-1000кВа 6/0.4кВ |  |  | 01.09.2010 | 6 779,66 |
| 56 | 1009162у | КТП-162у с 1 транформатором ТМЗ-630кВа 6/0.4кВ |  |  | 01.09.2010 | 2 118,64 |
| 57 | 1009182с | ТП-182у Трансформатор силовой ТМ-320кВа 6/0.04кВ. |  |  | 01.09.2010 | 1 016,95 |
| 58 | 1009182у | ТП-182у СКТП-630 6/0.4 кВ |  |  | 01.09.2010 | 2 330,51 |
| 59 | 1009301с | ТП-301у Трансформаторы силовые ТМ-400кВа,6/0.4кВ 2 шт. |  |  | 01.09.2010 | 2 711,86 |
| 60 | 1009301у | ТП-301у Распр.устр.6/0.4кВ сост.из 8 камер КСО-366.панел.ЩО |  |  | 01.09.2010 | 2 338,98 |
| 61 | 1009868 | ТЛС 63/6/0.4 трансформатор |  |  | 01.09.2010 | 184 800,00 |
| 62 | 1011219а | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП-219 |  | ТМ-60/6/04кВ 2 шт., №№ 32549, 32529 | 01.11.2010 | 13 193,00 |
| 63 | 1011219б | Низковольтный щит ТП-219 0,4 кВ ЩО-70 400/230В |  | ЩО-70 7 шт. | 01.11.2010 | 13 050,00 |
| 64 | 1011219в | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП-219 |  | КСО-366 2 шт. | 01.11.2010 | 13 193,00 |
| 65 | 1011222 | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП-222 |  | ТМ-1000/6/04кВ 3 шт. (№№ 11476, 11498, 12039) | 01.11.2010 | 123 860,00 |
| 66 | 1011223 | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ ТП-223 |  | ТМ-60/6/04кВ №12082, КСО-366 2 шт., ЩО-70 2 шт. | 01.11.2010 | 21 400,00 |
| 67 | 1011240 | Комплексная двухтрансформаторная подстанция 2КТП-КК-9-630-6-0,4-97 УХЛ |  | комплексная двухтрансформаторная подстанция 2КТП-КК-9-630-6-0,4-97 УХЛ, распределительный пункт РП-6кВ (ячейка комплектная РП с ВНП) 2 шт.; разъединитель РЛНД-1.2-10/200 УХЛ | 01.01.2009 | 1 712 462,02 |
| 68 | 1012002 | Комплектное распредустройство КРУН-6ЛМУ1 |  |  | 01.01.2009 | 657 999,86 |
| 69 | 1012321 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПП-КК-400/6/0,4 кВ |  |  | 01.01.2009 | 601 719,76 |
| 70 | 1012342 | Силовое оборудование РП-342 |  | выключатель 2Т-25-10 ПК; выключатель ПВЗ-60-М1-565 3 шт.; переключатель ПП3-40/11 2М; автомат АП50-3МТ 25А 4 шт.; автомат АП-50-3МТ 65А 2 шт.; реле РТ-81/2 8 шт.; щит управления операт.токами ЩУОТ 2403-3372; устройство УКПК-380 2 шт, | 01.12.2010 | 596 952,60 |
| 71 | 150600021 | Пункт переключения ПП-21 |  |  | 17.07.2015 | 3 990,95 |
| 72 | 150600022 | Пункт переключения ПП-22 |  |  | 17.07.2015 | 3 990,95 |
| 73 | 150600210 | Трансформатор ТМ-250 в ТП-210 |  |  | 17.07.2015 | 25 777,12 |
| 74 | 150600217 | Трансформатор ТМ-400 в ТП-217 |  |  | 17.07.2015 | 30 507,13 |
| 75 | 150600224 | Трансформатор ТМ-400 в ТП-224 |  |  | 17.07.2015 | 30 507,13 |
| 76 | 150690210 | Подстанция металлическая СКТП ТП-210 |  |  | 17.07.2015 | 10 346,91 |
| 77 | 150690217 | Подстанция металлическая СКТП в ТП-217 |  |  | 17.07.2015 | 11 085,97 |
| 78 | 150690224 | Подстанция металлическая СКТП-224 |  |  | 17.07.2015 | 11 085,97 |
| 79 | 170420011 | Электрооборудование трансформаторной подстанции РТП-11 |  | КСО-366 – 6 шт.; ЩО-59 – 6 шт.; ТМ-1000кВА | 01.10.1962 | 78 793,54 |
| 80 | 170420012 | Электрооборудование трансформаторной подстанции РТП-12 |  | КСО-366 – 3 шт.; ТМ-1000кВА | 01.10.1962 | 44 958,50 |
| 81 | 170420013 | Электрооборудование трансформаторной подстанции РТП-13 |  | КСО-366 – 4 шт.; ЩО-59 – 3 шт.; ТМ-320кВА | 01.10.1962 | 44 958,50 |
| 82 | 170420014 | Электрооборудование трансформаторной подстанции КТП-14 |  | КТП-ВК-320/6/0,4-Р-УХЛ1; ТМ-320кВА; РВС-2 – 4 шт. | 01.08.1997 | 22 500,00 |
| 83 | 170420015 | Электрооборудование трансформаторной подстанции РТП-15 |  | КСО-366 – 4 шт.; ЩО-59 – 3 шт.; ТМ-320кВА | 01.01.1962 | 44 958,50 |
| 84 | 170420016 | Электрооборудование трансформаторной подстанции РТП-16 |  | КСО-366 – 4 шт.; ЩО-59 – 3 шт.; ТМ-560кВА | 01.10.1962 | 49 314,94 |
| 85 | 170420017 | Электрооборудование трансформаторной подстанции РТП-17 |  | КСО-366 – 5 шт.; ЩО-59 – 7 шт.; ТМ-630кВА – 2 шт. | 01.01.1969 | 76 150,63 |
| 86 | 170420021 | Электрооборудование трансформаторной подстанции РТП-21 |  | КСО-366 – 5 шт.; ЩО-59 – 7 шт.; ТМ-400кВА – 2 шт. | 01.12.1976 | 540 000,00 |
| 87 | 170420022 | Электрооборудование трансформаторной подстанции РТП-22 |  | КСО-366 – 8 шт.; ЩО-59 – 9 шт. | 01.12.1976 | 540 000,00 |
| 88 | 170420023 | Электрооборудование трансформаторной подстанции РТП-23 |  | ТМ-630кВА – 2 шт.; ЩО-59 – 7 шт.; КСО-366 – 9 шт. | 01.12.1976 | 540 000,00 |
| 89 | 170420024 | Электрооборудование трансформаторной подстанции КТП-24 |  | КТП-ВК-400М/6/0,4-Р-УХЛ1; ТМ-400кВА; РВС-2 – 8 шт. | 01.01.1961 | 19 037,66 |
| 90 | 170420025 | Трансформаторная подстанция КТП-25 |  | КТП-ВК-320/6/0,4-Р-УХЛ1; ТМ-320кВА; РВС-2 – 4 шт. | 01.11.1973 | 24 396,08 |
| 91 | 170420026 | Электрооборудование трансформаторной подстанции КТП-26 |  | КТП-ВК-320/6/0,4-Р-УХЛ1; ТМ-320кВА; РВС-2 – 9 шт. | 01.06.1998 | 25 000,00 |
| 92 | 170420027 | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-27 |  | КТП-ВК-400М/6/0,4-Р-УХЛ1; ТМ-400кВА; РВС-2 – 4 шт. | 01.01.1972 | 23 176,28 |
| 93 | 170420028 | Электрооборудование трансформаторной подстанции ТП-28 |  | ТМ-320кВА – 2 шт.; ЩО-59 – 6 шт. | 01.08.1998 | 40 000,00 |
| 94 | 170420029 | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-29 |  | КТП-ВК-320/6/0,4-Р-УХЛ1; ТМ-320кВА; РВС-2 – 4 шт. | 01.01.1972 | 23 176,28 |
| 95 | 170420034 | Электрооборудование трансформаторной подстанции КТП-34 |  | ТМ-400кВА; щит 0,4кВ | 01.12.1999 | 320 000,00 |
| 96 | 170420125 | Электрооборудование трансформаторной подстанции КТП-25А |  | КТП-КК-320/6/0,4-Р-УХЛ1; ТМ-320кВА; РВС-2 – 5 шт. | 01.12.1980 | 300 000,00 |
| 97 | 181231002 | Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии РП-5 |  | "Клемма проходная ST 2.5 шт 100,000 Клемма заземления ST 2.5 -РЕ1,000,Блок питания ОВЕН БП-15Б-Д2-9 1-канальный 15Вт 9В шт 1,00,Импульсный "Счетчик СЭТ 4ТМ, 03М5-10А 3х(57,7-115)(100Х200) шт 7,000,Испытательный короб шт 8,000 | 30.12.2018 | 1 163 215,13 |
| 98 | 190600032 | Комплектная трансформаторной подстанции КТП-КО-1А-100-6/04 |  |  | 13.06.2019 | 148 302,00 |
| 99 | 20008618 | КТП-160 Силовое эл.оборуд. | б\н |  | 24.08.2000 | 45 595,00 |
| 100 | 2002009 | П-9 Силовое эл.оборуд. |  |  | 29.09.2000 | 112 448 277,10 |
| 101 | 2002333в | РТП-333 Силовое эл.оборуд. |  |  | 29.09.2000 | 488 919,02 |
| 102 | 2002334 | ТП-334 Силовое эл.оборуд. |  |  | 29.09.2000 | 117 911,00 |
| 103 | 2002335 | КТП-335 Силовое эл.оборуд. |  |  | 29.09.2000 | 39 697,84 |
| 104 | 2002336 | КТП-336 Силовое эл.оборуд. |  |  | 29.09.2000 | 45 636,84 |
| 105 | 2002337 | ТП-337 Силовое эл.оборуд. |  |  | 29.09.2000 | 122 797,42 |
| 106 | 210800011 | Трансформатор ТМГ 21-1000/6/0,4 в РТП-11 |  |  | 31.08.2021 | 439 308,54 |
| 107 | 5201133 | ТП-133 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1952 | 49 453,87 |
| 108 | 5201169 | ТП-169 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1952 | 16 011,75 |
| 109 | 5301006а | СКТП (ТП-6А) |  |  | 01.01.1953 | 11 877,00 |
| 110 | 5301014а | ТП-14 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1953 | 32 581,66 |
| 111 | 5301015 | ТП-15 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1953 | 42 497,34 |
| 112 | 5301016 | Силовое оборудование РТП-16 |  | см. в постановлении | 01.01.1953 | 7 208 780,43 |
| 113 | 5301028 | ТП-28 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1953 | 45 841,14 |
| 114 | 5301030а | ТП-30 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1953 | 41 031,92 |
| 115 | 5301101 | КТП-101 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1953 | 26 767,02 |
| 116 | 5401002 | РТП-2 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1954 | 1 961 502,44 |
| 117 | 5401006б | ТП-6 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1954 | 30 808,66 |
| 118 | 5401010а | ТП-10 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1954 | 42 497,34 |
| 119 | 5401011а | ТП-11 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1954 | 63 543,54 |
| 120 | 5401020а | ТП-20 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1954 | 358 483,44 |
| 121 | 5401021а | ТП-21 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1954 | 29 079,44 |
| 122 | 5401027а | ТП-27 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1954 | 35 788,39 |
| 123 | 5501004а | ТП-4 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1955 | 42 059,56 |
| 124 | 5501025а | ТП-25 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1955 | 36 584,21 |
| 125 | 5601003 | ТП-3 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1956 | 46 667,18 |
| 126 | 5601005а | ТП-5 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1956 | 42 070,51 |
| 127 | 5601012 | ТП-12 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1956 | 29 079,44 |
| 128 | 5601026 | ТП-26 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1956 | 41 381,01 |
| 129 | 5601033а | ТП-33 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1953 | 45 561,80 |
| 130 | 5701007а | ТП-7 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1957 | 105 911,31 |
| 131 | 5701059а | ТП-59 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1957 | 71 745,83 |
| 132 | 5701060а | ТП-60 Силовое эл.. оборуд. |  |  | 01.01.1957 | 29 079,44 |
| 133 | 5701079 | ТП-79 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1957 | 29 593,83 |
| 134 | 5801022в | РТП-22 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1958 | 1 881 799,52 |
| 135 | 5801029 | ТП-29 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1958 | 30 116,14 |
| 136 | 5801031а | ТП-31 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1958 | 28 076,70 |
| 137 | 5801034 | ТП-34 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1958 | 48 561,27 |
| 138 | 5801039 | РТП-39 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1958 | 2 184 327,26 |
| 139 | 5801040 | ТП-40 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1958 | 65 480,71 |
| 140 | 5801041а | ТП-41 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1958 | 56 539,08 |
| 141 | 5801043а | РТП-43 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1958 | 2 151 720,59 |
| 142 | 5801062 | КТП-62 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1958 | 19 262,25 |
| 143 | 5801623 | Трансформатор КТП-400 |  |  | 17.10.2001 | 24 876,76 |
| 144 | 5901045а | ТП-45 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1959 | 17 511,14 |
| 145 | 5901046а | ТП-46 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1959 | 15 212,80 |
| 146 | 5901047 | ТП-47 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1959 | 60 139,82 |
| 147 | 5901048а | ТП-48 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1959 | 39 181,17 |
| 148 | 5901095 | ТП-95 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1959 | 89 810,25 |
| 149 | 5901134 | ТП-134 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1959 | 49 052,82 |
| 150 | 5901437 | Распредустройство 6/0.4 кВ |  |  | 01.01.1959 | 105 400,00 |
| 151 | 5909037а | ТП-37 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.09.1959 | 45 091,18 |
| 152 | 6001036а | ТП-36 Силовое эл. оборуд. |  | Щит 0.4кв.из 8 панелей ЩО-70-1шт.РУ-6кв.из 4яч.КСО-366-1шт.Доп.ст-ть к шкафу .Транформатор ТМ-400-1шт. | 01.01.1960 | 30 429,34 |
| 153 | 6001049 | ТП-49 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1960 | 25 817,98 |
| 154 | 6001071 | ТП-71 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1960 | 58 169,81 |
| 155 | 6001357 | КТП-320 Силовое эл.оборуд. |  |  | 01.01.1960 | 13 406,97 |
| 156 | 6001432а | Распредустройство 6/0.4 кВ |  |  | 01.01.1960 | 105 400,00 |
| 157 | 6003067а | ТП-67 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.03.1960 | 29 079,44 |
| 158 | 6004053а | ТП-53 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.06.1960 | 29 079,44 |
| 159 | 6101050а | ТП-50 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1961 | 248 682,44 |
| 160 | 6101054б | ТП-54 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1961 | 90 324,63 |
| 161 | 6101055б | ТП-55 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1961 | 79 861,73 |
| 162 | 6101056в | ТП-56 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1961 | 90 324,63 |
| 163 | 6101057а | ТП-57 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1961 | 52 191,01 |
| 164 | 6101063 | КТП-63 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1961 | 19 262,25 |
| 165 | 6101068а | ТП-68 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1961 | 57 907,14 |
| 166 | 6101069б | ТП-69 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1961 | 29 079,44 |
| 167 | 6101074 | ТП-74 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1961 | 47 137,80 |
| 168 | 6101076 | ТП-76 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1961 | 58 169,81 |
| 169 | 6101089 | КТП-89 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1961 | 19 262,25 |
| 170 | 6201077а | РТП-77 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1962 | 385 516,14 |
| 171 | 6201078а | ТП-78 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1962 | 47 597,46 |
| 172 | 6201083 | ТП-83 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1962 | 50 349,05 |
| 173 | 6201084 | ТП-84 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1962 | 71 218,00 |
| 174 | 6201093 | ТП-93 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1962 | 51 625,02 |
| 175 | 6201094 | ТП-94 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1962 | 87 971,58 |
| 176 | 6201167 | ТП-167 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1962 | 13 406,97 |
| 177 | 6201248 | СКТП-630 металлич. (ТП-248) |  |  | 01.01.1962 | 11 759,00 |
| 178 | 6201356 | КТП Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1962 | 24 716,36 |
| 179 | 6201444 | Распредустройство 6/0.4 кВ |  |  | 01.01.1962 | 105 400,00 |
| 180 | 6204070 | РТП-70 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.04.1962 | 2 225 888,48 |
| 181 | 6301058 | ТП-58 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1963 | 42 497,34 |
| 182 | 6301082 | ТП-82 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1963 | 56 163,96 |
| 183 | 6301087 | КТП-87 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1963 | 10 262,25 |
| 184 | 6301088 | ТП-88 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1963 | 19 262,25 |
| 185 | 6301092 | ТП-92 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1963 | 77 910,03 |
| 186 | 6301098 | ТП-98 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1963 | 29 079,44 |
| 187 | 6301151 | Силовое оборудование КТП-151 |  |  | 01.01.1963 | 6 000,00 |
| 188 | 6301151а | Силовое оборудование КТП-151 |  |  | 01.01.1963 | 3 000,00 |
| 189 | 6301168 | ТП-168 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1963 | 13 406,97 |
| 190 | 6401042а | ТП-42 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1964 | 39 159,28 |
| 191 | 6401086 | ТП-86 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1964 | 29 079,44 |
| 192 | 6401090а | ТП-90 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1964 | 56 163,96 |
| 193 | 6401102 | ТП-102 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1964 | 17 511,14 |
| 194 | 6403091а | ТП-91 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.03.1964 | 29 079,44 |
| 195 | 6501044 | ТП-44 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1965 | 14 279,16 |
| 196 | 6501105 | ТП-105 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1965 | 58 169,81 |
| 197 | 6501112 | ТП-112 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1965 | 58 169,81 |
| 198 | 6501322 | ТП-322 Силовое эл. обоpуд |  | Металлическая СКТП-560.Силовой трансформатор ТМ-630-6/0.4кв | 01.09.1994 | 45 900,69 |
| 199 | 6501416 | ТП-416 Металлич.СКТП-560 |  |  | 01.01.1965 | 11 887,00 |
| 200 | 6501725 | Разъеденительный пункт КРПН-63 | б\н |  | 01.01.1965 | 2 009,53 |
| 201 | 6501726 | Разъеденительный пункт КРПН-64 | б\н |  | 01.01.1965 | 2 009,53 |
| 202 | 6502324 | ТП-324 Силовое эл. обоpуд |  | Металлическая СКТП-320.Силовой трансформатор ТМ-100-6/0.4 | 01.09.1994 | 21 546,91 |
| 203 | 6601100 | ТП-100 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1966 | 53 621,63 |
| 204 | 6601107 | ТП-107 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1966 | 58 169,81 |
| 205 | 6603321 | ТП-321 Силовое эл. обоpуд |  | Металлиская типа СКТП-320.Трансформатор ТМ-180-6/0.4кв. | 01.09.1994 | 25 509,56 |
| 206 | 6607165 | ТП-165 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.07.1966 | 13 406,97 |
| 207 | 6612110 | ТП-110 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.12.1966 | 58 169,81 |
| 208 | 6701116 | ТП-116 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1967 | 219 717,51 |
| 209 | 6701158 | ТП-158 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1967 | 95 337,20 |
| 210 | 6801097 | ТП-97 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1968 | 58 169,81 |
| 211 | 6801099 | ТП-99 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1968 | 51 625,02 |
| 212 | 6801109б | ТП-109 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1968 | 58 169,81 |
| 213 | 6801135 | ТП-135 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1968 | 41 031,92 |
| 214 | 6801157а | ТП-157 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1968 | 59 844,31 |
| 215 | 6901103 | КТП-103 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1969 | 17 511,14 |
| 216 | 6901104 | КТП-104 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1969 | 17 511,14 |
| 217 | 6901114 | ТП-114 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1969 | 82 083,46 |
| 218 | 6901246 | СКТП-560 металлич.ТП-246 |  |  | 01.01.1969 | 11 887,00 |
| 219 | 6903289г | ТП-289 Силовое эл. оборудование |  | Силов.тр-р ТМ-180ква. 2шт.Тр-р напряжения НТМИ-6 | 01.04.1996 | 71 441,14 |
| 220 | 6912408б | ТП-408 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.12.1961 | 28 455,60 |
| 221 | 7001001 | РТП-1 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1970 | 1 864 043,05 |
| 222 | 7001115 | ТП-115 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1970 | 105 066,83 |
| 223 | 7001136 | КТП-136 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1970 | 38 086,72 |
| 224 | 7001137а | ТП-137 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1970 | 55 318,59 |
| 225 | 7001417 | ТП-417 закрытая 6/0.4кВ(ЗРУ-6.1.4кВ) |  |  | 01.01.1970 | 38 213,00 |
| 226 | 7101018 | ТП-18 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1971 | 31 104,16 |
| 227 | 7101129а | ТП-129 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1971 | 23 458,88 |
| 228 | 7101130а | ТП-130 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1971 | 69 628,66 |
| 229 | 7101139а | ТП-139 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1971 | 93 246,81 |
| 230 | 7101146в | ТП-146 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1971 | 86 472,19 |
| 231 | 7101445 | Распредустройство 6/0.4 кВ |  |  | 01.01.1971 | 105 400,00 |
| 232 | 7103009 | ТП-9 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.03.1971 | 55 015,16 |
| 233 | 7107141 | КТП-141 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1971 | 60 665,15 |
| 234 | 7108140 | КТП-140 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.08.1971 | 60 665,15 |
| 235 | 7110128 | ТП-128 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.10.1971 | 82 083,46 |
| 236 | 7112142 | КТП-142 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.12.1971 | 11 275,06 |
| 237 | 7112144б | ТП-144 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.12.1971 | 89 131,69 |
| 238 | 7112145 | ТП-145 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.12.1971 | 87 030,36 |
| 239 | 7112147б | ТП-147 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.12.1971 | 54 948,75 |
| 240 | 7201461 | ТП 461 подстанция металлическая СКТП-560 |  |  | 01.01.1972 | 9 243,00 |
| 241 | 7210152в | ТП-152 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.10.1972 | 68 501,38 |
| 242 | 7212073 | ТП-73 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.12.1972 | 93 027,92 |
| 243 | 7301121 | РТП-121 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1973 | 3 462 500,84 |
| 244 | 7301323 | ТП-323 Силовое эл. обоpуд |  | Металлическая СКТП-320.Трансформатор ТМ-250-6/0.4кв. | 01.09.1994 | 22 443,23 |
| 245 | 7304314а | ТП-314 Силовое эл. обоpуд |  | Ячейки КСО-366-5шт.Ячейки ЩО-59-7шт.тр-р 560-6/0.4.тр-р 320-6/0.4кв. | 01.09.1994 | 66 312,71 |
| 246 | 7304315а | ТП-315 Силовое эл. обоpуд |  | Ячейки КСО-366-5шт.панели ЩО-59-6шт.тр-р ТМ-400-6/0.4кв.тр-р ТМ-400-6/0.4кв. | 01.09.1994 | 109 648,75 |
| 247 | 7305154 | ТП-154 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.05.1973 | 62 799,31 |
| 248 | 7305156в | ТП-156 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.05.1973 | 83 604,74 |
| 249 | 7308052 | ТП-52 Силовое оборудование |  |  | 01.08.1973 | 40 000,00 |
| 250 | 7308052а | ТП-52 Силовое Оборудование |  |  | 01.08.1973 | 10 000,00 |
| 251 | 7308160б | ТП-160 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.08.1973 | 40 154,85 |
| 252 | 7308161 | РТП-161 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.08.1973 | 2 485 583,96 |
| 253 | 7308162 | ТП-162 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.08.1973 | 75 812,28 |
| 254 | 7312358 | КТП-320 Силовое эл.оборуд. |  |  | 01.12.1973 | 22 293,87 |
| 255 | 7409019 | ТП-19 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.09.1974 | 30 896,22 |
| 256 | 7409118 | ТП-118 Силовое эл. оборуд. |  |  | 18.12.2000 | 66 171,50 |
| 257 | 7501240 | Распредустройство 6/0.4 кВ |  |  | 01.01.1975 | 105 400,00 |
| 258 | 7511072 | ТП-72 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.11.1972 | 34 387,49 |
| 259 | 7511122г | ТП-122 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.11.1975 | 86 275,19 |
| 260 | 7512024а | ТП-24 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.07.1975 | 38 984,17 |
| 261 | 7512032д | ТП-32 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.12.1975 | 56 156,03 |
| 262 | 7512171б | ТП-171 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.12.1975 | 27 897,05 |
| 263 | 7602013а | ТП-13 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.02.1976 | 54 284,52 |
| 264 | 7605312а | ТП-312 Силовое эл. обоpуд |  | Ячейки КСО-366-5шт.панели ЩО-70-7шт.тр-р 320-6/0.4кв.тр-р 320-6/0.4кв. | 01.09.1994 | 67 358,86 |
| 265 | 7608153 | ТП-153 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.08.1976 | 82 729,18 |
| 266 | 7611096 | ТП-96 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.11.1976 | 99 102,09 |
| 267 | 7612081 | ТП-81 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.12.1976 | 125 652,98 |
| 268 | 7612173 | КТП-173 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.12.1976 | 30 611,66 |
| 269 | 7612174 | КТП-174 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.12.1976 | 30 611,66 |
| 270 | 7702172 | ТП-172 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.02.1972 | 110 374,88 |
| 271 | 7709624 | Трансформатор КТП-400 |  |  | 17.10.2001 | 14 008,91 |
| 272 | 7712175а | ТП-175 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.12.1977 | 76 381,40 |
| 273 | 7712176а | КТП-176 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.12.1977 | 26 430,88 |
| 274 | 7712177а | КТП-177 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.12.1977 | 26 441,82 |
| 275 | 7801405 | Распредустройство 6/0.4 кВ |  |  | 01.01.1978 | 105 400,00 |
| 276 | 7803230 | Распредустройство 6/0.4 кВ |  |  | 01.01.1978 | 105 400,00 |
| 277 | 7806008в | ТП-8 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.06.1978 | 125 719,03 |
| 278 | 7812080 | ТП-80 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.12.1978 | 50 738,52 |
| 279 | 7812106 | ТП-106 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.12.1978 | 14 424,80 |
| 280 | 7901181в | РТП-181 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1979 | 2 621 924,19 |
| 281 | 7901182б | ТП-182 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1979 | 109 138,16 |
| 282 | 7901183б | ТП-183 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1979 | 82 302,35 |
| 283 | 7901407 | Распредустройство 6/0.4 кВ |  |  | 01.01.1979 | 105 400,00 |
| 284 | 7901413 | РП-413 (Ячейки РВНО-6, 6 шт.) |  |  | 01.01.1979 | 3 199 412,00 |
| 285 | 7905023 | ТП-23 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.05.1979 | 143 153,55 |
| 286 | 7905051 | ТП-51 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.05.1979 | 82 794,85 |
| 287 | 7912123 | ТП-123 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.12.1979 | 28 455,60 |
| 288 | 7912180в | ТП-180 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.12.1979 | 32 833,38 |
| 289 | 7912196 | КТП-196 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.01.1962 | 39 055,88 |
| 290 | 8004120а | ТП-120 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.04.1980 | 229 987,80 |
| 291 | 8009185 | КТП-185 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.09.1980 | 31 224,54 |
| 292 | 8011124 | ТП-124 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.11.1980 | 214 976,38 |
| 293 | 8107311а | ТП-311 Силовое эл. обоpуд |  | ячейки КСО-366-8шт.панели ЩО-70-9шт.тр-р ТМ-250/6/0.4кв.тр-р ТМ-400-6/0.4кв | 01.09.1994 | 101 478,68 |
| 294 | 8109038б | ТП-38 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.09.1981 | 129 816,40 |
| 295 | 8111188б | ТП-188 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.11.1981 | 111 258,47 |
| 296 | 8202256 | КТП-256 Cиловое эл. оборуд. |  |  | 01.02.1982 | 36 466,28 |
| 297 | 8203316а | ТП-316 Силовое эл. обоpуд |  | Ячейки КСО-366-8шт.ячейки ЩО-70-8шт.тр-р ТМ-630-6/0.4кв.тр-р ТМ-630-6/0.4.панель ЩО-70 СХ 2 1шт. | 01.09.1994 | 133 401,00 |
| 298 | 8204075 | КТП-75 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.04.1982 | 35 549,21 |
| 299 | 8211191б | ТП-191 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.11.1982 | 119 142,72 |
| 300 | 8211259 | КТП-259 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.11.1982 | 33 422,12 |
| 301 | 8212190 | ТП-190 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.12.1982 | 133 013,41 |
| 302 | 8301400 | СКТП (ТП-400) |  |  | 01.01.1983 | 11 877,00 |
| 303 | 8309192в | ТП-192 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.09.1983 | 142 833,71 |
| 304 | 8412017б | ТП-17 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.12.1984 | 28 231,50 |
| 305 | 8412035в | ТП-35 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.12.1984 | 53 495,77 |
| 306 | 8412127в | ТП-127 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.12.1984 | 75 658,31 |
| 307 | 8412193 | ТП-193 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.12.1984 | 125 371,15 |
| 308 | 8412195б | ТП-195 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.12.1984 | 119 524,84 |
| 309 | 8504064 | КТП-64 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.04.1985 | 29 550,05 |
| 310 | 8504625 | Трансформатор КТП-400 |  |  | 17.10.2001 | 21 780,42 |
| 311 | 8506187м | ТП-187 Силовое оборудование |  |  | 01.01.1900 | 116 357,00 |
| 312 | 8512266б | ТП-266 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.12.1985 | 138 362,99 |
| 313 | 8602204 | ТП-204 СКТП |  |  | 01.01.1986 | 11 877,00 |
| 314 | 8603261 | КТП-261 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.03.1985 | 51 312,26 |
| 315 | 8605267 | ТП-267 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.05.1986 | 312 859,27 |
| 316 | 8608125 | ТП-125 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.08.1986 | 266 114,16 |
| 317 | 8610313а | ТП-313 Силовое эл. обоpуд |  | ячейки КСО-366-8шт.панели ЩО-59-6шт.тр-р ТМ-250-6/0.4кв.тр-р ТМ-250-6/0.4кв. | 01.09.1994 | 136 307,55 |
| 318 | 8611197а | ТП-197 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.11.1986 | 95 204,97 |
| 319 | 8611200 | ТП-200 Силовое оборудование |  |  | 01.11.1986 | 80 000,00 |
| 320 | 8611200а | ТП-200 Силовое оборудование |  |  | 01.11.1986 | 20 000,00 |
| 321 | 8701244 | СКТП-630 (ТП-244) |  |  | 01.01.1987 | 32 885,00 |
| 322 | 8701460 | ТП-460 СКТП |  |  | 01.01.1987 | 32 885,00 |
| 323 | 8706117б | ТП-117 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.03.1968 | 62 093,30 |
| 324 | 8709258 | КТП-258 Cиловое эл. обор |  |  | 01.09.1987 | 43 748,87 |
| 325 | 8710270а | КТП-270 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.10.1987 | 62 193,38 |
| 326 | 8710271а | КТП-271 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.10.1987 | 62 193,38 |
| 327 | 8710272а | КТП-272 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.10.1987 | 62 193,38 |
| 328 | 8710626а | Трансформатор КТП-160 |  |  | 17.10.2001 | 63 703,63 |
| 329 | 8712126 | ТП-126 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.12.1987 | 190 786,11 |
| 330 | 8803199 | ТП-199 Силовое эл. оборуд ТП-19 |  |  | 01.03.1988 | 192 784,92 |
| 331 | 8806163б | ТП-163 Силовое эл. оборуд |  |  | 01.06.1988 | 201 200,05 |
| 332 | 8806198в | ТП-198 Силовое эл. оборуд |  |  | 01.06.1988 | 239 675,60 |
| 333 | 8808279 | ТП-279 Силовое эл. оборуд |  |  | 01.08.1988 | 291 770,29 |
| 334 | 8808280в | ТП-280 Силовое эл. оборуд |  |  | 01.08.1988 | 190 237,51 |
| 335 | 8812281в | ТП-281 Силовое эл. оборуд |  |  | 01.12.1988 | 218 404,67 |
| 336 | 8812317в | ТП-317 Силовое эл. обоpуд |  | Ячейки КСО-366-8шт.панели ЩО-70-6шт.Силов.тр-р ТМ-400-6/0.4.Силов.тр-р ТМ-400-6/0.4кв. | 01.09.1994 | 152 589,04 |
| 337 | 8901319б | ТП-319 Силовое эл. обоpуд |  | Ячейки КСО-366 12шт.Панели ЩО-70-7шт.Силов.тр-р ТМ-400-6/0.4кв.Силов тр-р ТМ-400-6/0.4кв. | 01.09.1994 | 152 589,04 |
| 338 | 8903288 | ТП-288 Силовое эл. оборуд |  |  | 01.03.1989 | 131 704,40 |
| 339 | 9001421 | Распредустройство 6/0.4 кВ |  |  | 01.01.1990 | 105 400,00 |
| 340 | 9008310в | ТП-310 Силовое эл. обоpуд |  | Ячейки КСО-366-8шт.+2шт.панели ЩО-70-7шт.тр-р 1 ТМ-400ква.тр-р 2 ТМ-400/6 | 01.09.1994 | 160 208,54 |
| 341 | 9012113 | ТП-113 Силовое эл. оборуд |  |  | 01.12.1990 | 210 853,39 |
| 342 | 9012282 | ТП-282 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.11.1990 | 162 143,14 |
| 343 | 9012880 | Распред. устройство РУ6кв KСО | б\н |  | 01.12.1990 | 50 344,85 |
| 344 | 9108300 | ТП-300 Силовое эл. обоpуд. |  |  | 01.07.1991 | 10 014,03 |
| 345 | 9112283 | ТП-283 Силовое эл.оборуд |  |  | 01.12.1991 | 195 748,23 |
| 346 | 9112284 | ТП-284 Силовое эл. оборуд |  |  | 01.12.1991 | 113 439,69 |
| 347 | 9112296а | ТП-296 Силовое эл. оборуд |  |  | 01.12.1991 | 223 499,25 |
| 348 | 9112301б | ТП-301 Силовое эл. оборуд |  |  | 01.12.1991 | 137 310,55 |
| 349 | 9112303 | ТП-303 Силовое оборудование |  |  | 01.12.1991 | 100 000,00 |
| 350 | 9112303а | ТП-303 Силовое оборудование |  |  | 01.12.1991 | 20 000,00 |
| 351 | 9201237 | ТП-237 СКТП-620 |  |  | 01.01.1992 | 4 961,00 |
| 352 | 9201471 | СКТП-160 (ТП-471) |  |  | 01.01.1992 | 4 961,00 |
| 353 | 9204302 | ТП-302 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.04.1992 | 12 594,41 |
| 354 | 9211318а | ТП-318 Силовое эл. обоpуд |  | Ячейки КСО-366 о-8шт.Панели ЩО-59-6шт.Силов.тр-р ТМ-250-6/0.4кв.Силов.тр-р ТМ-400-6/0.4кв. | 01.09.1994 | 162 361,34 |
| 355 | 9312117 | ТП-117 Силовое оборудование |  |  | 01.12.1993 | 94 420,80 |
| 356 | 9312268 | ТП-268 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.12.1993 | 23 733,34 |
| 357 | 9312611 | КТП-400 Силовое эл.оборуд. | б\н |  | 01.12.1993 | 34 690,68 |
| 358 | 9408269 | КТП-269 Силовое эл. оборуд. |  |  | 01.08.1994 | 34 833,28 |
| 359 | 9504553 | КТП- 400 Силовое эл.оборуд. | б\н |  | 01.04.1995 | 66 963,41 |
| 360 | 9504555 | КТП-250 в комп с трансформ | б\н |  | 01.04.1995 | 83 414,64 |
| 361 | 9607354 | КТП в компл с трансф КТП-63 | 142 |  | 01.07.1996 | 7 989,02 |
| 362 | 9612178г | ТП-178 Силовое оборудование |  | Тр-р ТМ-400/6-0.4кв.Тр-р ТМ-400/6-0.4кв.РУ-6кв.ячейки КСО-366. 8шт.Панели ЩО-70 8шт. | 01.12.1996 | 105 309,49 |
| 363 | 9612320 | ТП-320 Силовое эл. оборуд. |  | Наладка трансформ.п\ст.Бойлерной.монтаж распредустройства бойлерной.Силов.тр-р ТМ-1000ква.2шт.Тр-р напряж.НТМИ-6 2шт. | 01.12.1996 | 123 750,66 |
| 364 | 9701325а | КТП-325 Силовое эл. оборуд. |  | КТП-250/10/0.4 трансформатор ТМ-160/6/0.4 | 01.01.1997 | 27 194,48 |
| 365 | 9801329 | ТП-329 Силовое оборудование |  | РУ-6кв камерыКСО-366 - 6шт.РУ-Оукв.-панели ЩО-70.схемы N 1-4шт.схемы N 2-4шт.выкл.автом.тип-АВМ-1шт. | 01.01.1998 | 195 264,70 |
| 366 | 9804309 | ТП-309 Силовое оборудование |  | Сил об-ие.сост-ие из ВРУ-61В из камер КСО-366.панели ЩО-70.тр-ры силовые масляные мощн.400ква(ТМ-400) | 01.04.1998 | 108 632,04 |
| 367 | 9807612 | КТП 630/10 Силовое эл.оборуд. |  |  | 01.07.1998 | 40 585,00 |
| 368 | 9812328а | КТП-328 Силовое оборудование |  | КТПНН-400-6/04 | 01.12.1998 | 49 510,88 |
| 369 | 9908308 | ТП-308 Силовое эл.оборудование |  |  | 18.08.1999 | 482 629,67 |
| 370 | 9911342 | РП-342 Силовое оборудование |  | 1.КСО-272-2Э-камера ввода-2шт.2.КСО-272-28р-камера РУНН собств.нужд-2шт.3.КСО-272-15-камера трансформ.собств.нужд-2шт.4.КСО-272-1Э-камера отходящей линии-6шт.5.КСО-272-13-камера трансформ. напряж-1шт.6.КСО-272-25-камера трансформ.напряж.1шт.7.КСО-272 | 19.11.1999 | 206 157,95 |